## 1、封面（竖）
建 筑 工 程 预 算 书
建设单位：
| 工程名称： | 城关镇自来水安装工程造价
| 建筑面积： | 平方米
| 工程造价： | 元
施工单位：
编制单位： |  |  | 编制人：
审核单位： |  |  | 审核人：
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ004

## 2、编制说明（竖）
编制说明
一、编制依据
1、依据2016定额编制
2、依据图纸计算工程量
3、材料价格按照招标文件给定的价格和郑州市2019年第一季度信息价计入，信息价中没有的按照市场价计入
二、造价分析
工程总费用：
|  | 单方造价： | 0.00元/平方米

## 3、单位工程费用表（竖）
工程费用汇总表
工程名称：城关镇自来水安装工程造价 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 费率 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7]
1.1 | 其中：综合工日 |  | 定额基价分析
1.2 | 定额人工费 |  | 定额基价分析
1.3 | 定额材料费 |  | 定额基价分析
1.4 | 定额机械费 |  | 定额基价分析
1.5 | 定额管理费 |  | 定额基价分析
1.6 | 定额利润 |  | 定额基价分析
1.7 | 调差： |  | [1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4]
1.7.1 | 人工费差价
1.7.2 | 材料费差价
1.7.3 | 机械费差价
1.7.4 | 管理费差价
2 | 措施项目费 |  | [2.2] + [2.3] + [2.4]
2.1 | 其中：综合工日 |  | 定额基价分析
2.2 | 安全文明施工费 |  | 定额基价分析
2.3 | 单价类措施费 |  | [2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6]
2.3.1 | 定额人工费 |  | 定额基价分析
2.3.2 | 定额材料费 |  | 定额基价分析
2.3.3 | 定额机械费 |  | 定额基价分析
2.3.4 | 定额管理费 |  | 定额基价分析
2.3.5 | 定额利润 |  | 定额基价分析
2.3.6 | 调差： |  | [2.3.6.1] + [2.3.6.2] + [2.3.6.3] + [2.3.6.4]
2.3.6.1 | 人工费差价
2.3.6.2 | 材料费差价
2.3.6.3 | 机械费差价
2.3.6.4 | 管理费差价
2.4 | 其他措施费(费率类) |  | [2.4.1] + [2.4.2]
2.4.1 | 其他措施费(费率类) |  | 定额基价分析
2.4.2 | 其他(费率类)
3 | 其他项目费 |  | [3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5]
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 |  | 业主分包专业工程造价×费率
3.5 | 其他
4 | 规费 |  | [4.1] + [4.2] + [4.3]
4.1 | 定额规费 |  | 定额基价分析
4.2 | 工程排污费
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价 |  | [1] + [2] + [3] + [4]
6 | 增值税 |  | [5] × 10% | 10
工程费用汇总表
工程名称：城关镇自来水安装工程造价 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 费率 |  | 金额（元）
7 | 含税工程造价 |  | [5] + [6]

## 4、单位工程概预算表（综合工日）（竖）
建 筑 工 程 预 算 表
工程名称:城关镇自来水安装工程造价 | [5 empty] | 第1页 总1页
序号 | 编号 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价
1 | 5-1-314 | 塑料管安装(对接熔接) 管外径315mm以内 |  | 10m | 127.5
2 | 5-1-312 | 塑料管安装(对接熔接) 管外径200mm以内 |  | 10m | 195.7
3 | 5-1-312 | 塑料管安装(对接熔接) 管外径110mm以内 |  | 10m | 393.8
4 | 借10-5-47 | 法兰阀门安装 公称直径300mm以内 |  | 个 | 4
5 | 借10-5-45 | 法兰阀门安装 公称直径200mm以内 |  | 个 | 12
6 | 借10-5-42 | 法兰阀门安装 公称直径100mm以内 |  | 个 | 41
7 | 借10-5-202 | 塑料法兰(带短管)安装(热熔连接) 公称直径300mm内 |  | 副 | 4
8 | 借10-5-200 | 塑料法兰(带短管)安装(热熔连接) 公称直径200mm内 |  | 副 | 12
9 | 借10-5-197 | 塑料法兰(带短管)安装(热熔连接) 公称直径100mm内 |  | 副 | 61.5
10 | 借10-5-147 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径300mm以内 |  | 副 | 4
11 | 借10-5-145 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径200mm以内 |  | 副 | 12
12 | 借10-5-142 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内 |  | 副 | 61.5
13 | 借10-5-445 | 法兰式软接头安装 公称直径300mm以内 |  | 个 | 8
14 | 借10-5-443 | 法兰式软接头安装 公称直径200mm以内 |  | 个 | 24
15 | 借10-5-440 | 法兰式软接头安装 公称直径100mm以内 |  | 个 | 80
16 | 5-3-1 | 砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m |  | 座 | 57
17 | 5-1-496 | 钢管挤压顶进 公称直径300mm以内 |  | 10m | 135
18 | 5-1-495 | 钢管挤压顶进 公称直径200mm以内 |  | 10m | 207.2
19 | 2-3-34 | 沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度6cm |  | 100m2 | 41.7
20 | 2-3-35 | 沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度每增减1cm |  | 100m2 | 41.7
21 | 5-3-41 | 消火栓井 地下式 支管浅装 |  | 座 | 23
合计
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：

## 4、单位工程概预算表（自然单位）(竖)
工 程 预 算 表
工程名称:城关镇自来水安装工程造价 |  |  |  |  | 第1页 总1页
序号 | 编号 | 名称 |  | 单位 |  | 工程量 | 单价 | 合价
1 | 5-1-314 | 塑料管安装(对接熔接) 管外径315mm以内 |  | m |  | 1275
2 | 5-1-312 | 塑料管安装(对接熔接) 管外径200mm以内 |  | m |  | 1957
3 | 5-1-312 | 塑料管安装(对接熔接) 管外径110mm以内 |  | m |  | 3938
4 | 借10-5-47 | 法兰阀门安装 公称直径300mm以内 |  | 个 |  | 4
5 | 借10-5-45 | 法兰阀门安装 公称直径200mm以内 |  | 个 |  | 12
6 | 借10-5-42 | 法兰阀门安装 公称直径100mm以内 |  | 个 |  | 41
7 | 借10-5-202 | 塑料法兰(带短管)安装(热熔连接) 公称直径300mm内 |  | 副 |  | 4
8 | 借10-5-200 | 塑料法兰(带短管)安装(热熔连接) 公称直径200mm内 |  | 副 |  | 12
9 | 借10-5-197 | 塑料法兰(带短管)安装(热熔连接) 公称直径100mm内 |  | 副 |  | 61.5
10 | 借10-5-147 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径300mm以内 |  | 副 |  | 4
11 | 借10-5-145 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径200mm以内 |  | 副 |  | 12
12 | 借10-5-142 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内 |  | 副 |  | 61.5
13 | 借10-5-445 | 法兰式软接头安装 公称直径300mm以内 |  | 个 |  | 8
14 | 借10-5-443 | 法兰式软接头安装 公称直径200mm以内 |  | 个 |  | 24
15 | 借10-5-440 | 法兰式软接头安装 公称直径100mm以内 |  | 个 |  | 80
16 | 5-3-1 | 砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m |  | 座 |  | 57
17 | 5-1-496 | 钢管挤压顶进 公称直径300mm以内 |  | m |  | 1350
18 | 5-1-495 | 钢管挤压顶进 公称直径200mm以内 |  | m |  | 2072
19 | 2-3-34 | 沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度6cm |  | m2 |  | 4170
20 | 2-3-35 | 沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度每增减1cm |  | m2 |  | 4170
21 | 5-3-41 | 消火栓井 地下式 支管浅装 |  | 座 |  | 23
合计
编制人： |  |  | 证号： |  | 编制日期：

## 5、单价措施费分部分项表（竖）
单价措施费分部分项表
工程名称： |  | 城关镇自来水安装工程造价 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 定额项目 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中(元) |  |  |  | 综合工日
[7 empty] | 人工合价 |  | 材料合价 | 机械合价 | 含量 | 合计
1 | 混凝土及钢筋混凝土模板 |  | 项
2 | 打拔工具桩 |  | 项
3 | 围堰工程 |  | 项
4 | 支撑工程 |  | 项
5 | 脚手架工程 |  | 项
6 | 井点降水 |  | 项
合计

## 6、总价措施项目费（竖）
总价措施项目费
工程名称： | 城关镇自来水安装工程造价 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 费用名称 | 费率(%) | 金额
1 |  | 安全文明施工费
2 |  | 其他措施费（费率类）
2.1 |  | 夜间施工增加费 | 25
2.2 |  | 二次搬运费 | 50
2.3 |  | 冬雨季施工增加费 | 25
2.4 |  | 其他（费率类）
总价措施项目费合计

## 7、其他项目清单计价表（竖）
其他项目清单计价表
工程名称： |  | 城关镇自来水安装工程造价 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 取费基数 | 费率 | 费用金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 暂列金额
2 | 暂估价 |  | 专业工程暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 专业工程暂估价
3 | 计日工 |  | 计日工
4 | 总承包服务费 |  | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | 0

## 8、单位工程人材机汇总表（竖）
单位工程人材机汇总表
工程名称: |  | 城关镇自来水安装工程造价 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数 量 | 预算价 | 预算价合计 | 市场价 |  | 市场价合计 | 价差 | 价差合计
一 | 人工
1 | 普工 |  | 工日 | 2911.989
2 | 一般技工 |  | 工日 | 5748.849
3 | 高级技工 |  | 工日 | 920.145
小计
二 | 材料
1 | 钢筋φ16 |  | kg | 1702.355
2 | 钢筋φ18 |  | kg | 1404
3 | 热轧厚钢板δ12~20 |  | kg | 30.307
4 | 塑料薄膜 |  | m2 | 260.121
5 | 破布 |  | kg | 44.591
6 | 六角螺栓 |  | kg | 39.408
7 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16*85~140 |  | 套 | 2010.56
8 | 六角螺栓带螺母、垫圈M20*85~100 |  | 套 | 741.6
9 | 六角螺栓带螺母、垫圈M22*90~120 |  | 套 | 247.2
10 | 尼龙砂轮片φ100 |  | 片 | 13.197
11 | 尼龙砂轮片φ400 |  | 片 | 2.522
12 | 低碳钢焊条综合 |  | kg | 3702.543
13 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 |  | kg | 54.243
14 | 锯条(各种规格) |  | 根 | 9.41
15 | 砂纸 |  | 张 | 2.12
16 | 砂子中粗砂 |  | m3 | 194.581
17 | 铁砂布 |  | 张 | 4.207
18 | 卵石 |  | t | 3.404
19 | 滑石粉 |  | kg | 23626.795
20 | 标准砖240*115*53 |  | 千块 | 44.202
21 | 白铅油 |  | kg | 39.48
22 | 煤焦沥青漆L01-17 |  | kg | 38.346
23 | 石油沥青30# |  | kg | 55131.153
24 | 清油C01-1 |  | kg | 4.045
25 | 柴油 |  | t | 0.292
单位工程人材机汇总表
工程名称: |  | 城关镇自来水安装工程造价 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数 量 | 预算价 | 预算价合计 | 市场价 |  | 市场价合计 | 价差 | 价差合计
二 | 材料
26 | 机油 |  | kg | 28.373
27 | 三氯乙烯 |  | kg | 16.89
28 | 氧气 |  | m3 | 357.203
29 | 乙炔气 |  | kg | 119.113
30 | 石棉橡胶板低压δ0.8~6 |  | kg | 71.285
31 | 无缝钢管D22*2 |  | m | 0.57
32 | 输水软管φ25 |  | m | 1.083
33 | 钢筋混凝土管d300 |  | m | 29.241
34 | 螺纹阀门DN15 |  | 个 | 1.083
35 | 铸铁闸阀套筒 |  | 个 | 23
36 | 弹簧压力表Y-1000~1.6MPa |  | 块 | 1.083
37 | 压力表弯管DN15 |  | 个 | 1.083
38 | 塑钢爬梯 |  | kg | 463.41
39 | 电 |  | kW·h | 101.995
40 | 水 |  | m3 | 32.973
41 | 铸铁井盖、井座φ600重型 |  | 套 | 23
42 | 铸铁井盖、井座φ700重型 |  | 套 | 57
43 | 碎石10~20mm |  | m3 | 170.995
44 | 其他材料费 |  | 元 | 6408.042
45 | 预拌混凝土C10 |  | m3 | 33.003
46 | 预拌混凝土C25 |  | m3 | 45.123
47 | 预拌混合砂浆M10 |  | m3 | 27.366
48 | DN300顶管公称直径300mm以内 |  | m | 1377
49 | DN200顶管公称直径200mm以内 |  | m | 2113.44
50 | 塑料管PE De315 SDR11管外径315mm以内 |  | m | 1275
51 | 塑料管PE De200 压力SDR11管外径200mm以内 |  | m | 1957
52 | 塑料管PE De110 压力0.1管外径110mm以内 |  | m | 3938
53 | DN100软接头公称直径100mm以内 |  | 个 | 80
54 | DN200软接头公称直径200mm以内 |  | 个 | 24
55 | DN300软接头公称直径300mm以内 |  | 个 | 8
56 | 法兰阀门 DN300公称直径300mm以内 |  | 个 | 4
单位工程人材机汇总表
工程名称: |  | 城关镇自来水安装工程造价 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数 量 | 预算价 | 预算价合计 | 市场价 |  | 市场价合计 | 价差 | 价差合计
二 | 材料
57 | 法兰阀门 DN200公称直径200mm以内 |  | 个 | 12
58 | 法兰阀门 DN100公称直径100mm以内 |  | 个 | 41
59 | DN300 法兰盘公称直径300mm以内 |  | 片 | 8
60 | DN200 法兰盘公称直径200mm以内 |  | 片 | 24
61 | DN100 法兰盘公称直径100mm以内 |  | 片 | 123
62 | 法兰DN100公称直径100mm内 |  | 片 | 123
63 | 法兰DN200公称直径200mm内 |  | 片 | 24
64 | 法兰DN300公称直径300mm内 |  | 片 | 8
小计
三 | 配比材料
1 | 预拌混合砂浆M10 |  | m3 | 27.366
2 | 轮胎压路机工作质量(t) 26 |  | 台班 | 2.544
3 | 钢轮振动压路机工作质量(t) 12 |  | 台班 | 5.63
4 | 钢轮振动压路机工作质量(t) 15 |  | 台班 | 5.129
5 | 汽车式起重机提升质量(t) 8 |  | 台班 | 1.197
6 | 载重汽车装载质量(t) 5 |  | 台班 | 0.24
7 | 载重汽车装载质量(t) 8 |  | 台班 | 1.254
8 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000 |  | 台班 | 0.97
9 | 木工圆锯机直径(mm) 500 |  | 台班 | 0.108
10 | 高压油泵压力(MPa) 50 |  | 台班 | 642.009
11 | 试压泵压力(MPa) 3 |  | 台班 | 2.405
12 | 直流弧焊机容量(kV·A) 32 |  | 台班 | 73.884
13 | 热熔对接焊机直径(mm) 250 |  | 台班 | 1.452
14 | 热熔对接焊机直径(mm) 630 |  | 台班 | 222.054
15 | 热熔对接焊机直径(mm) 630 |  | 台班 | 0.64
16 | 电焊条烘干箱容量(cm^3) 60*50*75 |  | 台班 | 7.519
17 | 电焊条烘干箱容量(cm3) 60*50*75 |  | 台班 | 1.616
18 | 挤压法顶管设备管径(mm) 1000 |  | 台班 | 643.927
19 | 吊装机械(综合2) |  | 台班 | 3.068
20 | 电焊机械(综合2) |  | 台班 | 18.125
21 | 沥青混凝土 中粒式 |  | m3 | 294.819
小计
单位工程人材机汇总表
工程名称: |  | 城关镇自来水安装工程造价 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数 量 | 预算价 | 预算价合计 | 市场价 |  | 市场价合计 | 价差 | 价差合计
四 | 机械
1 | 机械人工 |  | 工日 | 22.149
2 | 柴油 |  | kg | 1065.79
3 | 电 |  | kw·h | 196643.814
4 | 电 |  | kw·h | 1610.724
5 | 折旧费 |  | 元 | 22748.658
6 | 检修费 |  | 元 | 4237.748
7 | 维护费 |  | 元 | 11703.451
8 | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 10154.453
9 | 其他费 |  | 元 | 21.09
10 | 砂轮切割机φ400 |  | 台班 | 0.554
11 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 1.616
小计
合计

## 9、人材机价差表（竖）
人材机价差表
工程名称： |  | 城关镇自来水安装工程造价 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名 |  | 单位 | 材料量 | 预算价 | 市场价 | 价差 |  | 价差合计
人工价差合计
材料价差合计
机械价差合计

## 10、甲供材料表（竖）
甲供材料汇总表
工程名称： |  | 城关镇自来水安装工程造价 |  |  |  |  | 第 1 页共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 甲供材料量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 甲供价差合计
合 计

## 11、安全文明设施费用投入表（竖）
安全文明设施-费用投入表
工程名称：城关镇自来水安装工程造价 |  |  | 结构类型： |  |  | 层数：
工程造价(元)：5,760,762.36 |  |  | 建筑面积(m2)： |  |  | 综合工日(工日)：
序号 | 设施项目内容 | 计量单位 |  | 单价 | 数量 |  | 金额(元)
1 | 现场围挡
2 | 五板一图
3 | 场容场貌
4 | 材料堆放、操作加工棚
5 | 现场防火
6 | 垃圾清运
7 | 办公、生活设施
8 | 配电线路
9 | 配电箱开关箱
10 | 接地保护装置
11 | 楼面楼梯阳台边防护
12 | 门道洞口防护
13 | 高空作业防护
合计
填报单位： | [5 empty] | 负责人：
经办人：
联系电话：
填表日期：

## 12、材料价差表（竖）
材料价差表
工程名称： |  | 城关镇自来水安装工程造价 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名 |  | 单位 | 材料量 | 预算价 | 市场价 | 价差 |  | 价差合计

## 13、机械价差表（竖）
机械价差表
工程名称： |  | 城关镇自来水安装工程造价 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
顺序号 | 材料名 |  | 单位 | 材料量 | 预算价 | 市场价 | 价差 |  | 价差合计

## 14、主要材料价格表（竖）
主要材料价格表
工程名称： |  | 城关镇自来水安装工程造价 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
1 | 03130913 |  | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 3702.5428
2 | 04030143 |  | 砂子 | 中粗砂 | m3 | 194.5805
3 | 04090109 |  | 滑石粉 |  | kg | 23626.79466
4 | 04130103 |  | 标准砖 | 240*115*53 | 千块 | 44.202
5 | 13310151 |  | 石油沥青 | 30# | kg | 55131.153
6 | 36010133 |  | 铸铁井盖、井座 | φ600重型 | 套 | 23
7 | 36010139 |  | 铸铁井盖、井座 | φ700重型 | 套 | 57
8 | C00869 |  | 碎石 | 10~20mm | m3 | 170.995
9 | QTCLF-1 |  | 其他材料费 |  | 元 | 6408.041985
10 | 80210553 |  | 预拌混凝土 | C10 | m3 | 33.003
11 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 45.123
12 | 17010131@6 |  | DN300顶管 | 公称直径300mm以内 | m | 1377
13 | 17010131@7 |  | DN200顶管 | 公称直径200mm以内 | m | 2113.44
14 | 17250261@1 |  | 塑料管PE De315 SDR11 | 管外径315mm以内 | m | 1275
15 | 17250261@2 |  | 塑料管PE De200 压力SDR11 | 管外径200mm以内 | m | 1957
16 | 17250261@3 |  | 塑料管PE De110 压力0.1 | 管外径110mm以内 | m | 3938
17 | 18210109@1 |  | DN100软接头 | 公称直径100mm以内 | 个 | 80
18 | 19000201@1 |  | 法兰阀门 DN300 | 公称直径300mm以内 | 个 | 4
19 | 19000201@2 |  | 法兰阀门 DN200 | 公称直径200mm以内 | 个 | 12
20 | 19000201@3 |  | 法兰阀门 DN100 | 公称直径100mm以内 | 个 | 41

## 15、单位工程未计价材及设备汇总表（竖）
单位工程未计价材及设备汇总表
工程名称： |  | 城关镇自来水安装工程造价 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 |  | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 市场价合计
1 | 17010131@6 |  | DN300顶管 公称直径300mm以内 | m | 1377
2 | 17010131@7 |  | DN200顶管 公称直径200mm以内 | m | 2113.44
3 | 17250261@1 |  | 塑料管PE De315 SDR11 管外径315mm以内 | m | 1275
4 | 17250261@2 |  | 塑料管PE De200 压力SDR11 管外径200mm以内 | m | 1957
5 | 17250261@3 |  | 塑料管PE De110 压力0.1 管外径110mm以内 | m | 3938
6 | 18210109@1 |  | DN100软接头 公称直径100mm以内 | 个 | 80
7 | 18210109@2 |  | DN200软接头 公称直径200mm以内 | 个 | 24
8 | 18210109@3 |  | DN300软接头 公称直径300mm以内 | 个 | 8
9 | 19000201@1 |  | 法兰阀门 DN300 公称直径300mm以内 | 个 | 4
10 | 19000201@2 |  | 法兰阀门 DN200 公称直径200mm以内 | 个 | 12
11 | 19000201@3 |  | 法兰阀门 DN100 公称直径100mm以内 | 个 | 41
12 | 20010327@1 |  | DN300 法兰盘 公称直径300mm以内 | 片 | 8
13 | 20010327@2 |  | DN200 法兰盘 公称直径200mm以内 | 片 | 24
14 | 20010327@3 |  | DN100 法兰盘 公称直径100mm以内 | 片 | 123
15 | 20090101@4 |  | 法兰DN100 公称直径100mm内 | 片 | 123
16 | 20090101@5 |  | 法兰DN200 公称直径200mm内 | 片 | 24
17 | 20090101@6 |  | 法兰DN300 公称直径300mm内 | 片 | 8
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 2485872.9