谈判项目说明和要求

| 工程量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |
| 一 | 水源工程 |  |  |
| 1 | 打井500m（含洗井、377*8mm螺旋钢管） | m | 1000 |
| 2 | 井房（含水电） | ㎡ | 50 |
| 3 | 井台1.5米×1.5米×1米含盖板 | 个 | 2 |
| 4 | 景观人行道路 | m2 | 240 |
|  | 第二部分 输水管道工程 |  |  |
| 一 | 管道基础 |  |  |
| 1 | 管沟土方开挖 | m3 | 120 |
| 2 | 管沟土方回填 | m3 | 120 |
| 二 | 管道、管件及安装 |  |  |
| 1 | φ160管道铺设（PE公称压力1.0） | m | 200 |
|  | 第三部分 机电设备及安装工程 |  |  |
| 一 | 水源设备 |  |  |
| 1 | 不锈钢潜水泵200QJ50-117/9（参考型号） | 套 | 2 |
| 2 | 井内泵管直径107mm（含管件） | m | 240 |
| 3 | 井架 | 个 | 2 |
| 4 | 钢制双盘弯头（与泵管配套） | 个 | 2 |
| 5 | 钢制平焊法兰（与泵管配套） | 个 | 2 |
| 6 | 不锈钢止回阀（与泵管配套） | 个 | 2 |
| 7 | 不锈钢排气阀（与泵管配套） | 个 | 2 |
| 8 | 取水设备软启动柜GGD（含软启动器30KW及内部设备） | 套 | 2 |
| 9 | 电力电缆(1#软启动柜母线电缆)YJV22-0.6/1-3×70+1×35 | m | 200.00 |
| 10 | 室外电缆土方开挖 | m3 | 72 |
| 11 | 室外电缆土方回填 | m3 | 72 |
| 12 | 电力电缆（1#潜水泵井下电缆）JHS-3*50 | m | 240 |
| 13 | 照明配电箱PZ30-6回路 | 套 | 2 |
| 14 | 自控系统扩容（增加模块及软件修改调整） | 套 | 2 |
| 15 | 钢制井盘 | 个 | 2 |
| 二 | 油浸式变压器安装 容量≦160kv·A | 台 | 1.00 |
| 工程量清单 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 油浸式变压器拆除 容量≦100kv·A | 台 | 1 |
| 2 | 配电设备 配电箱拆除 | 台 | 1 |
| 3 | 油浸式变压器安装 容量≦160kv·A | 台 | 1 |
| 4 | 配电设备安装 配电箱安装 | 台 | 1 |
| 5 | 配电设备安装 户外计量箱 10kv | 台 | 1 |
| 6 | 相序牌 | 套 | 1 |
| 7 | 安全牌 | 套 | 1 |