# 谈判项目说明和要求

| 序号 | 项目名称 | 项目要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD在线监测分析仪 | 测量原理：快速消解分光光度法，测量范围：0~200mg/L; 0~1000mg/L;（可扩展），数量：1. |
| 2 | 氨氮在线监测分析仪 | 测量原理：水杨酸分光光度法，测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L;0~50mg/L;（可扩展），数量：1. |
| 3 | 总磷在线监测分析仪 | 测量原理：钼酸铵分光光度法，测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L;（可扩展），数量：1. |
| 4 | 总氮在线监测分析仪 | 测量原理：碱性过硫酸钾分光光度法，测量范围：0~10mg/L; 0~25mg/L;0~100mg/L（可扩展），数量：1. |
| 5 | 工控机，显示器 | IPC-610L/AKMB-G41/E5300/4G/1TB/DVD/键盘鼠标，数量：1. |
| 6 | 在线不间断电源 | 5400W，数量：1. |
| 7 | 水质自动采样仪 | 具备采集混合水样，混匀及暂存混合水样，超标留样及报警，冷藏样品，自动清洗及排空混匀桶功能，数量：1 |
| 8 | VPN联网设备 | 支持有线，多WAN口，网络接口参数 2WAN、2LAN、1DMZ，数量：1 |
| 9 | PH水质自动分析仪 | 1. 测量范围：2pH~12pH 2. 示值误差（准确度）：±0.1pH，数量：1 |