永城市环境保护局水质自动站仪器设备项目（二次）

招 标 文 件

采购编号：永财采购【2019】096号

交易中心编号：永公采【2019】096号

招标人：永城市环境保护局

采购代理机构： 永城市公共资源交易中心政府采购科

二零一九年九月

目录

第一章招标公告	1

第二章投标须知	5

一、总则	8

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	12

五、开标	14

六、评标	14

七、定标	18

八、合同的授予	18

九、其他	19

第三章评标办法	20

第四章合同条款	24

第五章技术规格及要求	28

第六章投标文件格式	35

一、开标一览表	38

二、投标函	39

三、法定代表人身份证明	40

四、授权委托书	41

五、反商业贿赂承诺书	42

六、货物分项报价表	43

七、技术文件	44

八、技术规格和商务条款偏差表	45

九、服务承诺	46

十、投标人资格声明文件	47

十一、中小企业声明函（若有）	48

十二、承诺参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录	49

的书面声明	49

十三、投标人认为有必要提供的其它资料	50

第一章  招标公告

永城市环境保护局水质自动站仪器设备项目（二次）

公开招标公告

一、采购项目名称:永城市环境保护局水质自动站仪器设备项目（二次）

二、采购项目编号:永财采购【2019】096号；永公采【2019】096号

三、项目预算金额: 225万元人民币；省拨资金；已全部落实到位。

- 采购需求：

- 采购目标：水质自动监测站仪器设备项目

- 采购标准：商丘市环境攻坚办公室《关于在永城市沱河和浍河支流设置监测断面的函》商环攻办函【2018】52号文

- 采购数量及规格：

|  | 名称 | 单位 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化微型水质监测站 | 套 | 5 | 合同签订后20天 | 一年 | 指定地点 |
| 2 | 水质在线监测数据管理平台 | 套 | 1 |  |  |  |

- 服务要求：质保期一年

- 验收标准：商环攻办函【2018】52号文

五、采购项目需要落实的政府采购政策:

1、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。（财库【2011】181号、财库【2014】68号）

2、鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购政府部门公布的节能清单中所列的节能产品。

3、鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购政府部门公布的环境标志产品政府采购清单中所列产品。

六、供应商资格要求:

1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码（或三证合一）；

3.投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.投标人提供上一年度财务审计报告；

5.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近三个月任意一个月企业缴纳税收的凭证，完税税票或银行代扣转账凭证或税务局书面证明材料；近三个月任意一个月企业缴纳社会保险的凭证，社会保险缴费发票或银行代扣转账凭证））；

6.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7.投标人近五年内未被相关行政部门评为环保不良企业、公开行政处罚、责令改正、通报批评或其他不良记录。投标人须提供承诺函，如提供虚假承诺的将追究相关法律责任；

8.本项目不接受联合体投标，投标供应商所投核心产品要求为国产设备。

七、是否接受进口产品:否。

八、获取招标文件

1.时间:2019年9月6日至2019年9月12日下午18:00。(北京时间,法定节假日除外)

2.地点:网上下载。

3.方式:

本项目采用网上发售招标文件：凡有意参加者，请使用企业数字证书（key）登录永城市公共资源交易中心网站进入投标专区进行网上报名并下载招标文件。

投标人应在规定时间内报名并下载文件，凡未在规定时间内下载招标文件者视为无效。

特别提醒：未在永城市公共资源交易中心办理数字证书的投标人请在永城市公共资源交易中心登记入库办理数字证书。投标人报名操作说明书请在永城市公共资源交易网站下载专区下载。

4.售价:文件下载免费。

九、投标截止时间(投标文件递交截止时间)及地点

1.时间:2019年9月26日上午9时30分(北京时间)

2.地点:永城市公共资源交易中心二楼开标室。

十、开标时间及地点

1.时间:2019年9月26日上午9时30分(北京时间)

2.地点:永城市公共资源交易中心二楼开标室。

十一、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《永城市政府门户网》、《永城市公共资源交易中心网》上发布，其他网站转载不负法律责任。

招标公告期限为五个工作日。

十二、联系方式

招 标 人：永城市环境保护局

联 系 人： 夏女士

联系电话： 15617090959

联系地址：永城市欧亚路

代理机构：永城市公共资源交易中心政府采购科

联 系 人：周女士

联系方式：0370-5019918

联系地址：永城市浍河路

发布人: 永城市公共资源交易中心政府采购科

发布时间:2019年9月5日

本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。

加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统成功上传。

纸质投标文件（正本1份、副本各4份）和备份文件1份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

投标人电子投标文件制作系统、CA签章工具需投标人自行登陆永城市公共资源交易平台系统-组件下载进行下载安装。

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

*在此期间CA数字证书请勿进行变更、延期等操作！

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统（http://www.ycggzyjy.com:7001/ggzy/）下载“永城投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统（http://www.ycggzyjy.com:7001/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

第二章  投标须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 永城市环境保护局水质自动站仪器设备项目（二次） |
| 2 | 采购编号 | 永财采购【2019】096号；永公采【2019】096号 |
| 3 | 资金来源及落实情况 | 财政资金已落实 |
| 4 | 采购预算价 | 本项目采购预算价为225万元 |
| 5 | 招标内容 | 水质自动监测站仪器设备 |
| 6 | 交货期 、地点 | 交货期：签订合同后20天内 交货地点：招标人指定地点 |
| 7 | 质保期 | 一年 |
| 8 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 9 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 10 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。 纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 11 | 投标文件递交截止 时间 | 2019年9月26日上午9时30分（北京时间） |
| 12 | 投标文件递交地点 | 永城市公共资源交易中心二楼开标室 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 14 | 投标人资格要求 | 1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2.投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码（或三证合一）； 3.投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4.投标人提供上一年度财务审计报告； 5.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近三个月任意一个月企业缴纳税收的凭证，完税税票或银行代扣转账凭证或税务局书面证明材料；近三个月任意一个月企业缴纳社会保险的凭证，社会保险缴费发票或银行代扣转账凭证））； 6.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 7.投标人近五年内未被相关行政部门评为环保不良企业、公开行政处罚、责令改正、通报批评或其他不良记录。投标人须提供承诺函，如提供虚假承诺的将追究相关法律责任； 8.本项目不接受联合体投标，投标供应商所投核心产品要求为国产设备。 |
| 15 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成：5人，由相关技术、经济类专家组成 评标专家确定方式：开标前从政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 16 | 投标文件的密封 | 投标文件应注明“正本”和“副本”字样，“正本”和所有“副本”、分别用不透明的密封套进行密封，封套须加贴密封条；“开标一览表”与电子文档U盘一起密封在另一个封套内并加贴密封条，电子文档应与纸质版投标文件正本保持完全一致。 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子文档U盘、开标一览表”字样，封套上还应写明以下内容： - 投项目名称； - 投标人的名称和地址，并加盖单位公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章； - 项目编号； （4）“在2019年 月 日上午9时30分之前不得拆封”的字样。 |
| 17 | 投标文件份数 | 正本壹份、副本肆份、电子版壹份。 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·永城市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质投标文件：正本一份，副本四份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件。 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 18 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年9月26日上午9时30分（北京时间） 开标地点：永城市公共资源交易中心二楼开标室 |
| 19 | 电子化采购模式 | 投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质投标文件。 |
| 注：本招标文件中内容与投标人须知前附表中内容不一致时以投标人须知前附表中内容为准。 |  |  |

一、总  则

1、适用范围

1.1本采购文件仅适用于永城市环境保护局水质自动站仪器设备项目（二次）。

2、合格的投标人（投标人）

2.1具有独立承担民事责任的能力

2.2遵守国家法律、法规等有关规定

2.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

2.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

2.5有依法纳税税收和社会保障资金的良好记录

2.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

2.7投标人须知前附表中的合格投标人的其他要求

3．投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参加投标，则招标文件对招标人和投标人起约束作用。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件包括：

1）招标公告

2）投标须知

3）评标办法

4）合同条款

5）技术规格及要求

6）投标文件格式

6.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。

6.3除6.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后及时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7、招标文件的澄清

7.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于获得招标文件后7个工作日内以书面形式向招标人提出澄清要求。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对采购文件无异议。	投标人在获得招标文件7个工作日内没有对招标文件内容提出质疑的，招标人将视同投标人认可招标文件，之后再提出的对招标文件的质疑将不予接收。

7.2招标文件的澄清以书面形式发送给所有投标人，投标人在收到该澄清文件后应于1日内，以书面形式给予确认，招标文件的澄清内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8、招标文件的修改

8.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的所有潜在投标人；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件截止时间。

8.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后1日内以书面形式确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与政府采购科就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文。

9.2除技术规格及要求另有规定外，投标文件所使用的计量单位均采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

（1）开标一览表；

（2）投标函；

（3）法定代表人身份证明；

（4）授权委托书；

（5）反商业贿赂承诺书；

（6）货物分项报价表；

（7）技术文件；

（8）技术规格和商务条款偏离表；

（9）服务承诺；

（10）投标人资格声明文件；

（11）中小企业声明函（若有）；

（12）承诺参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（13）投标人认为有必要提供的其它资料；

11.	投标文件格式

11.1.	投标文件应包括本须知第10条中规定的全部内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

11.2.	招标文件中的每个包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此所投包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆分包进行投标将视为漏项或非实质性响应不予接受。

11.3.	投标文件及所有文件必须是打印件，并由投标人或经正式授权的代表签字，授权委托人必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件副本可为正本完整的复印件。

11.4.	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权委托人在改动处签字或加盖公章后有效。

11.5.	电子文档、电子邮件和传真的投标文件均不予接受。

12、投标报价

12.1投标报价应是招标人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试）报价、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费、等，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

12.2.	投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标时以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

12.3.	投标总报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

12.4.	投标人对所投项目总价和每种货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何有选择性报价的投标。

12.5.	投标人除按评标委员会要求对其报价进行修正外，不得以任何理由在投标截止后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予与拒绝。

12.6  投标人以人民币填报所有单价或价格，合同实施时亦以人民币支付。

12.7  根据政府采购鼓励中小型企业发展政策，在本项目评审过程中，对于中型企业投标人的投标价格给予3%的扣除，小型、微型企业投标人的投标价格给予6%的扣除，以扣除后的价格做为最终评标价参与评审，不做为签订合同的依据。投标人扣除后的价格=投标人投标报价×（100%-中小企业价格优惠系数）。注：投标人指参加本项目投标的投标人。

12.8  投标文件中未提供《中小企业声明函》和中、小、微企业认定证书或证明文件的投标人，不享受中小企业价格优惠评审。

14、投标有效期

14.1投标有效期为政府采购科规定的投标截止之日后60日历天。

14.2在特殊情况下，招标人于原投标有效期满前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃中标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改投标文件。

15、投标文件份数和签署

15.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

15.2开标一览表、投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件的封面上清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以是正本的复印件。

15.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或其授权委托人签字或盖章。由授权委托人签字或盖章的在投标文件中须附法定代表人授权委托书。授权委托书应当有法定代表人签字并加盖投标人公章。

15.4全套投标文件应采用不可拆分方式胶装。任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人法人代表或其委托代理人签字或盖章。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和标记

16.1投标文件应注明“正本”和“副本”字样，“正本”和所有“副本”分别用不透明的密封套进行密封，封套须加贴密封条；开标一览表除装订在投标文件之外，另一份和电子文档U盘一起密封在另一个封套内并加贴密封条，另附的开标一览表应与投标文件正本保持一致，电子文档应与纸质版投标文件正本保持完全一致。封套的封口处加盖投标人单位公章、由法定代表人或其授权代理人签字或盖章。

投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子文档U盘、开标一览表”字样，封套上还应写明以下内容：

(1)所投项目名称；

(2)投标人的名称和地址，并加盖单位公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

(3)项目编号；

(4)“在2019年   月   日上午9时30分之前不得拆封”的字样。

16.2未按本章第16.1项要求密封和标记的投标文件，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。同时，招标人有权拒绝接收未按招标文件规定密封和标记的投标文件。

17、投标截止时间

17.1投标文件的递交时间不得迟于“投标人须知”中规定的截止时间，否则将不予接受。

17.2招标人可以按第8条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期。在此情况下，招标文件购买者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、迟交的投标文件

按照第17条的规定，招标人将拒绝并原封退回收到的任何投标文件。

19、投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2 投标人对投标文件的补充、修改与撤回，应按本须知第16条有关规定密封、标记后提交，并在内外层投标文件封袋上清楚标明“补充”或“修改”或“撤回”字样。在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.3 从投标截止之日起至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。

附：开标时，由投标人或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（1）电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

a. 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

b. 代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

（2）电子投标文件解密异常情况处理

a. 因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

b. 因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

五、开标

20、开标时间和地点

20.1 开标时间：见投标人须知前附表。

20.2 开标地点：见投标人须知前附表。

投标人须派法定代表人或其委托代理人（委托代理人需出具授权委托书及本人身份证原件）准时参加开标会议，并在投标人签到表上签字并证明出席。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，将被视为认可开标结果，对开标过程无异议。

21、开标程序

21.1	开标由招标人或政府采购科主持；

21.2	由投标人检查其递交的投标文件密封情况是否完好；

21.3	密封情况经确认无误后，当众拆封开标一览表及投标文件，并宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、交货期、质保期等其他主要内容。

21.4.	在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的按规定密封和标记的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读（唱标）。

21.5.	对开标过程进行记录，并由投标人法定代表人或其授权委托人签字确认。

六、评标

22、评标及评标委员会的组成

22.1 评标工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家组成，具体人数见投标人须知前附表。

22.2 评标专家由招标人和监督单位代表在开标前从相关专家库中随机抽取产生。评标委员会主任由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至向招标人推荐中标候选人。

23、评标过程的保密

23.1 评标将采取全封闭的方式（不向其他投标人公布、透露其价格等信息）。评标开始后，直至授予中标投标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，中标候选人的推荐情况及其他任何与评标有关的情况均应严格保密。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和评标委员会施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。

24.	投标文件的澄清、说明或补正

24.1.	为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

24.2.	投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，取代投标文件中被澄清的部分。

24.3.	根据本须知第25条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

25.投标文件中报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价需由投标人法定代表人或其授权委托人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25、对投标文件的评审

25.1评审程序：

1.资格性审查：公开招标采购项目开标会议结束后，以确定投标人是否具备投标资格。资格性审查未通过的投标将被拒绝，不得进入评审环节。

2.符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

25.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

25.4在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离。重大偏离是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了招标代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

25.5评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

25.6投标价超出采购人预算的投标将会被拒绝。

25.7实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

25.8评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

（1）投标人的报价明显低于成本的；

（2）投标函没有法定代表人签字、或签字人没有法定代表人有效委托书的、没有被授权代表签字和加盖公章；

（3）资格证明文件不全，或不满足招标文件规定的投标人资格要求的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件的要求；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

（8）投标人的报价超过了采购预算，招标人不能支付的；

（9）投标人弄虚作假，提供虚假材料的。

26 评标方法和投标的评价

26.1评标方法综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的代理商为中标候选人的评标方法。

评委会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

26.2计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

26.3评委会在评标时，将考虑量化以下因素：

（1）投标文件申明的交货期；

（2）与合同条款规定的付款条件的偏差；

（3）所投货物零部件、备品备件和服务的费用；

（4）采购人取得投标设备的备件和售后服务的可能性和便捷性；

（5）投标设备在使用周期内预计的运营费和维护费；

（6）投标设备的性能和效率；

26.4根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应当在投标文件中单独列明本项目中所投的“小型和微型企业产品清单”，并提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和《中小企业声明函》等有效证明材料，否则不予认可。

26.5政府采购属于“节能产品政府采购清单”中的产品时，投标人应当列明本项目中所投的“节能产品清单”并提供相关有效证明材料。参与投标的产品中如有政府采购强制采购产品的，必须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单之内(提供证明材料)。评标时涉及节能产品的，将按《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15号)和国家最新公布的节能产品政府采购清单的规定执行。

26.6政府采购属于“环境标志产品政府采购清单”中的产品时，投标人应当列明本项目中所投的“环境标志产品清单”并提供相关有效证明材料，否则不予认可。评标时涉及环境标志产品的将按《环境标志产品政府采购实施意见》(财库[2006]90号)的规定执行。

27 评标价的确定

根据第25、26条计算出的评标价为最终评标价。评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

七、定标

28、确定中标人

28.1 评审结束后，政府采购科在2个工作日内将评审报告送招标人确认，招标人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告中推荐的中标候选人中确定中标人，经招标人书面确认后，中标结果将在《河南省政府采购网》、《永城市政府门户网》、《永城市公共资源交易中心网》等网站上进行公告。中标公告期限1个工作日。

28.2 投标人对中标或者成交结果提出质疑的，有权按照相关法律法规规定的程序和时间要求进行质疑和投诉，但投标人须对质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，并对质疑和投诉内容的真实性承担责任。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

29、中标通知书

29.1 在公告中标结果的同时，招标人向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书将作为进行合同谈判和签订的依据。

八、合同的授予

30、合同授予标准

30.1 本招标项目的合同将授予按本须知第28.1款所确定的中标人。

30.2 招标人将根据评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。当确定中标的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以按评标委员会推荐的中标候选人顺序顺延至第二中标候选人或重新进行招标。

30.3 授标时更改采购货物数量的权力

招标人在授予合同时有权对本招标文件规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其他的条款和条件作出更改。

31、合同协议书的签订

31.1	签订合同后，招标人和中标人不得订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件、中标人的投标文件和澄清文件、中标通知书等文件资料，均应作为签约的合同文本的附件和基础。

31.2中标人不按中标通知书规定的时间内与招标人订立合同，则招标人将取消其中标人资格，给招标人造成的损失的，应当对其予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

31.3中标投标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)给他人。

32、履约保证金

32.1中标单位应以现金、银行转帐或银行保函的形式和合同中签订的数目向招标人交纳履约保证金（或银行履约保函），过期不交的，招标人将取消其中标资格，另行确定中标单位。

32.2若中标投标人不能按本须知第33款的规定执行合同义务，给招标人造成的损失的，还应当对其予以赔偿。

九、其他

33、其他事项

33.1本招标文件解释权属招标人。

33.2未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三章  评标办法

（综合评分法）

（一）评分办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 形 式 评 审 标 准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人签字（或签章） |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 3.2 | 资 格 评 审 标 准 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； |  |
|  |  | 具有相应的经营范围；投标人经营范围须包含仪器仪表销售和环保设备（或设施）运营维护。 |  |
|  |  | 信用记录 | - 供应商若被《信用中国》纳入“ 失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”或被《中国政府采购网》纳入“政府采购严重违法失信行为名录”的，其投标将被否决（须提供以上网站的各项查询结果） - 投标人近五年内未被相关行政部门评为环保不良企业、公开行政处罚、责令改正、通报批评或其他不良记录。投标人须提供承诺函，如提供虚假承诺的将追究相关法律责任； |
| 3.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.1项规定 |
|  |  | 供货及安装周期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.3项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.4.1项规定 |
| 供应商在投标文件中出具的资质证明文件材料（复印件加盖单位公章）应是真实、有效的，否则经评标委员会查证有虚假的按废标处理，并提供相关证书原件。 |  |  |  |

## （二）评分标准

评标将采用综合评分法，并确定中标候选人。

| 条款 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 综合评分 100分 | 分值组成 （总分100分） | 技术部分： 0-32 分, 商务部分： 0-23分, 投标报价： 0-45 分。 |
| 报价得分 45分 | 低价优先法 （45分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45 说明： - 评审小组不保证有效报价最低的供应商中标； 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术标部分评分标准 32分 | 仪器技术指标 （20分） | 投标供应商所投产品全部满足招标文件“技术要求及参数”得20分，未加★号项一项不满足扣1分，扣完为止；加★号项的为关键技术参数，一项不满足扣3分，超过3项不满足的该项不得分； 注：其中氨氮、化学需氧量、总磷、总氮水质自动分析模块的示值误差技术参数需提供省级及以上计量检定部门出具的合格的检测报告，否则不得分。以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料为评审依据。 如提供虚假资料的，作废标处理，并保留追究法律责任的权利. |
|  | 一体化微型水质监测站适用性检测 （2分） | 投标供应商所投一体化微型水质监测系统具有省级（含副省级）及以上产品质量监督检验部门出具的高低温耐受性、防水性及耐腐蚀性等环境适应性CNAS检测报告的得2分。 注：提供报告扫描件或影印件。 |
|  | 模块适用性检测 （2分） | 投标供应商提供所投氨氮、化学需氧量、总磷、总氮模块具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内的检测合格报告的，每提供一个得1分；加满2分为止。 注：提供检测报告扫描件或影印件。 |
|  | 系统设置与设计的合理性与科学性 （4分） | 1、系统集成方案包括水质自动监测系统中采水单元、配水及预处理单元、分析单元、控制单元、数据采集与传输和辅助单元等各单元，所有单元均按照技术要求响应且设计科学合理，遵循先进、实用、专业、安全、经济等原则； 2、施工及仪器设备安装调试方案明确、细致、合理、技术路线清晰，包括供货安装计划及进度合理性安排，项目实施组织构架科学完善，项目实施准备充分，现场施工内容详细合理，系统及仪器调试内容完善详尽； 3、联网方案能实现数据顺利传输至采购人统一的数据管理平台，方案细致合理、完整、科学。 评标委员会进行综合评分：第一名得4分，第二名得2分，第三名得1分，其他不得分，排名不并列。 |
|  | 水质自动监测系统质控方案 （4分） | 1、投标供应商针对技术要求并结合项目水质等情况为提供质控方案。质控方案中须包括质控目标、质控措施、质控工作安排和数据审核方法等，根据方案的科学合理性进行评审：第一名得2分，第二名得1分，其他得0~1分，排名不并列。 2、投标供应商提供的微型站质控方案并可同时实现以下功能：1.平行样测试、2标样核查、3加标回收测试，全部满足的得2分，缺一项不得分。注：须提供市级及以上环境监测或权威环境科研机构出具的证明材料复印件并加盖公章。 |
| 商务标部分评分标准 23分 | 合同履行能力证明 （3分） | 提供近年来被投标供应商所在地政府部门颁发的“守合同重信用企业证书”。连续5年以上的得3分，5年及5年以下的得1分，其他不得分。 |
|  | 软件系统安全能力证明 （2分） | 为保障数据管理平台的安全性，投标供应商具有国家法定网络安全审查技术与认证单位颁发的二级及以上软件安全开发服务资质认证证书的，国家级的得2分，省级（含副省级、直辖市及计划单列市）的得1分，市级的0.5分。 |
|  | 服务能力证明 （4分） | 1、投标供应商同时具有10名（含）以上技术服务人员同时取得中国环境监测总站颁发的国家地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证书和中国环境保护产业协会颁发的自动监控（水）运行工证书的得2分；只具有10名（含）以上技术服务人员取得中国环境监测总站颁发的国家地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证书的得1分；只具有10名（含）以上技术服务人员取得中国环境保护产业协会颁发的自动监控（水）运行工证书的得1分。 2、为了保障系统运行过程中监测数据的安全性，投标供应商拟投入的技术人员需具有专业级安全运维方向的信息安全保障人员认证证书，每提供一本得1分，最高得2分。（投标人须提中国网络安全审查技术与认证中心网http://www.isccc.gov.cn/xwdt/zxgg/index.shtml人员认证与培训证书查询结果截图。） 注：1、提供职称证书、技能证书扫描件或影印件；2、提供投标供应商（包含其全资子公司及分公司）为上述人员缴纳的近6个月社保证明材料。 |
|  | 企业业绩 （7分） | 2016年1月1日后（以合同签订时间为准），投标供应商具有一体化微型水质监测站供货安装业绩： （1）每个合同中水站数量少于10个的，每提供1个合同得0.5分； （2）每个合同中水站数量10（含）-20（含）个的，每提供1个合同得1分； （3）每个合同中水站数量20个以上（不含）的，每提供1个合同得2分。 本项累计得分，最高得7分。 注：①提供中标通知书及合同扫描件或影印件，如合同或中标通知书无法体现水站数量、签订时间等内容，须另附业主证明等相关证明材料扫描件或影印件； ②本评分项考察投标产品的市场成熟度，合同卖方必须是投标供应商，合同买方必须是最终用户； ③业绩必须是与本次投标设备规格型号一样的产品（可多于此次投标产品的监测参数，但至少包含氨氮、化学需氧量、总氮和总磷中的2个或以上），如果合同中无法体现规格型号等信息，投标供应商须补充提供验收报告或用户证明等证明文件，否则不予认可。 ④对于“统一招标，分签合同”的项目，符合水站数量要求的合同可累计计分。 |
|  | 企业资质 （4分） | 1、投标供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、GB/T29490知识产权管理体系认证证书的得2分，缺一个不得分。 2、投标供应商获得水质检（监）测类国家级科学技术进步奖得2分。 |
|  | 售后服务 （2分） | 投标供应商具有五星级售后服务认证证书的得2分，认证范围必须包括环境监测仪器及软件产品的售后服务。 |
|  | 本地化服务机构 （1分） | 投标供应商在商丘市设有服务机构的得1分，需提供服务分支机构租房合同证明，不提供不得分。 |

第四章  合同条款

一、合同（一般条款）

- 招标文件、中标通知书、中标文件是构成本合同的一部分。

- 货物和服务的名称、技术规范和数量

应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的规格性能偏离表，相一致。

三）货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

四） 专利权 ：投标人对—切可能的侵权指控负责。

五）风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由中标人全部承担。

六） 无瑕疵条款

中标人在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，中标人应负担由此而产生的一切损失。

七） 质量保证

1、中标人必须保证系统的正常安全运行。

2、中标人除进行系统开发或进行维护外，不得利用招标人的软硬件资源和信息资源用于其他任何目的的用途。

3、在投标承诺的相应的专业技术人员、维护人员，无特殊情况且未经招标人同意，不得调换和撤离。

4、货物安装调试、验收、维护应严格按已确认的系统方案组织实施，并接受招标人对质量、进度、技术方案、价款支付与结算审核等的管理和监督。

八） 质量保证期

中标人提供货物的质量保证期为自货物验收合格之日起三年内。

九） 合同转让和分包

未经招标人书面同意，中标人不得将合同(全部或部分)转包给第三方。

十） 合同修改 ：招标人与中标人双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

十一） 违约责任

1、中标人在接到招标人通知后应按照招标文件服务承诺书中要求执行。

2、附随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

3、在维护过程中，要保证数据的安全性。若发生数据丢失、泄密的情况，招标人保留向中标人索赔，直至追究刑事责任的权力。

4、双方任一方如不依本合同履行导致合同被解除的，则违约方应向守约方支付合同总金额的5%作为违约金。

十二）违约赔偿

1中标人逾期交货，每逾期—天偿付违约金500元。

2逾期交货达到30天仍不能交货的，招标人有权终止合同，中标人应承担有此产生的一切损失（包括直接损失和间接损失）。

3经招标人和中标人双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

十三）违约终止合同

招标人在中标人存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1中标人未能在合同规定期限或招标人同意延长的期限内交付全部或部分货物。

2中标人未能履行合同规定的其他义务。

3在发生上述情况后，中标人收到招标人的违约通知后10天内未能纠正其过失。

十四）法律责任

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，招标人和中标人双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地人民法院提起诉讼请求。

2、诉讼费用由败诉方承担。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

二、合同主要条款

（仅供参考）

甲方：

乙方：

本合同执行《中华人民共和国合同法》及采购编号为的中标结果，经双方协商一致，并同意签订下列条款：

一）货物名称及规格型号、数量、价格等

| 名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（人民币）： 万 仟佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |

合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及运输保险等费用。

二）货物质量等要求

1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业标准。

2、乙方提供的货物必须是全新的，且进货渠道合法。安装必须安全规范。

3、乙方必须按甲方要求按时保质完成交货任务，货物不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，不能按时调换至合格者，按不能交货处理。

4、乙方在验收过程、直至交付甲方使用时（时间以签订验收合同为准）所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

三） 送货、安装及验收

1、交货地点：招标人指定地点

2、交货时间：

3、验收：投标人提供的设备均应符合招标时已颁布的中国国家标准。对于所有投标产品，中标投标人应提供设备的合格证书、使用说明书及其它相关的资料。中标产品经过中标人现场安装调试，采购单位检验认可后，由采购单位签署验收报告。如产生异议，可组织专家组综合评定。

四）付款方式：设备安装调试验收合格后20日内付设备总款的95%，余5%作为质保金，质保期结束后付清。

五）售后服务条款

1、保修期限：

2、保修方式：上门保修；

六）违约责任：

1、乙方交付的货物不符合合同规定，又不调换的，甲方有权拒收。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方需向乙方偿付货物总金额的5%违约金。

3、乙方逾期交付货物的按照合同一般条款中违约责任和违约赔偿条款中执行。

七） 争议解决

合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时，由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉。

八） 其他

未尽事宜，双方友好协商。

买方：       （合同章） ：              卖方:          （合同章）：

代表签字：                              代表签字：

电话：                                  电话：

手机：                                  手机：

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

签字日期：                              签字日期：

第五章  技术规格及要求

## 1.1建设内容

表1 采购需求

| 序 号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化微型水质自动监测站 | 5套 | 自动监测站含集成机柜、监测模块（指标含温度、pH、电导率、浊度、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量）、采水单元、配水单元、控制单元、通讯单元、质控配样单元、辅助单元等 |
| 2 | 水环境在线监测数据管理平台 | 1套 | 水质监测系统实时联网软件平台，可满足监测信息数据统一接收、查看、处理、分析、评价、整编、发布、管理等需求 |

## 2.1通用技术要求

## 2.1.1操作语言

水质自动分析模块和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

### 2.1.2供电要求

设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz；

### 2.1.3使用环境要求

所有设备在温度-5～50℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

### 2.1.4试剂供应

（1）需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

（2）仪器所需试剂贮存于专用试剂袋中，试剂保质期不低于两周；

（3）仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

### 2.1.5通讯协议要求

中标供应商需按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等；并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。设备发生故障时应能够对异常值自动报警；具有双向数据传输功能和工作状态输出功能，能够实现仪器设备的远程控制，并完成与现有环境自动监控系统无缝对接。

## 2.2一体化微型水质自动监测站技术要求

### 2.2.1总体要求

★为了保障整个微型站性能稳定且具有较强的兼容性，系统所有分析仪器监测模块须为同一品牌的产品。（需提供承诺函及产品彩页作为佐证）。

★1、为减少建设成本，最大限度减轻征地补偿压力甚至不必征地，要求一体化微型水质监测站采用一体式集成机柜，布局合理，整齐美观，占地面积不超过1平方米（须提供详细尺寸图、功能说明图及具备CMA及CNAS资质的检测部门出具的检测报告）；

★2、一体化微型水质监测站为成熟产品，非分布式仪器组合而成的集成产品，采用模块化设计，预留有额外分析单元接口，可随意扩展测量参数，单一分析单元故障或剥离后不影响系统的运行。分析模块的接口一致，使得模块的位置可变动。当模块故障无法现场修复时，抽拉式设计可快速接入新的模块，提升故障响应速度（模块化抽拉式设计，需提供照片作为佐证，照片要求和所投产品一致）。

★3、系统内部利用率高，要求所投产品应至少预留一个模块位置，后期可根据需要扩展其他模块。（需提供照片作为佐证，照片要求和所投产品一致）

4、一体化微型水质监测站采用内外双屏设计（需提供照片作为佐证，照片要求和所投产品一致），外部屏幕可根据客户要求定制显示内容，内部屏幕为中控系统控制界面，可进行系统的控制、运维与数据信息的查看。

5、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮分析模块具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能；

★6、监测模块采用采用注射泵，取样精度需达到1微升，确保测量结果的精准度；由于试剂具有腐蚀性，且取样泵内部有电路集成，为保障仪器运行的稳定性和运维人员操作的安全性，所采用的注射泵需取得UL安全认证（须提供取得UL认证的证明材料）。

7、具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

8、具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示：仪器具备基本参数贮存，断电、断水自动保护以及来电、来水自动恢复、定期自动清洗、定期自动校准功能。

★9、为保证自动监测系统在户外复杂电磁环境下稳定工作，避免因间接雷击、静电干扰、供电不稳、电压突变等电磁干扰造成无法正常工作或设备损坏，一体化微型水质自动监测站的电磁兼容性能需符合GB/T 17626《电磁兼容 试验和测量技术》标准要求，需提供具有CMA和CNAS实验室资质的检验机构出具的电磁兼容检测报告。

10、具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

11、具备1小时1次的监测能力。

12、废液按规范集中收集储存并委托有资质的单位按规定处置，不对环境产生二次污染。

### 2.2.2水质自动监测模块分析方法要求

表3 水质自动监测模块指标分析方法

| 序号 | 项目 | 方法 | 参照标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB 6920－86和HJ/T96-2003 |
| 2 | 水温 | 热电阻法 | GB 13195-91 |
| 3 | 溶解氧 | 荧光法 | GB/T11913-1989和HJ/T 99－2003 |
| 4 | 电导率 | 电极法 | HJ/T 97-2003 |
| 5 | 浊度 | 光散射法 | GB 13200-91和HJ/T 98－2003 |
| 6 | 氨氮 | 水杨酸分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》第四版和HJ/T 101-2003 |
| 7 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-89和HJ/T 103－2003 |
| 8 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解+紫外分光光度法 | GB 11894-89和HJ/T 102-2003 |
| 9 | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017和HJ/T 377-2007 |

### 2.2.3微型站水质指标检测技术参数要求

表4-1 水温技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电阻法 |
| 量程 | -5℃～50 ℃可调可拓展 |
| 示值误差（准确度） | ±0.5℃ |
| MTBF | ≥720 h/次 |

表4-2  pH技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 测量范围 | 0~14 |
| 重复性 | ±0.1 pH以内 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH以内 |
| 响应时间 | 30s以内 |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH以内 |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对实验 | ±0.1 pH以内 |

表4-3 溶解氧技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 测量范围 | 0～25 mg/L，可调可拓展 |
| 重复性误差 | ±0.3 mg/L |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间 | 2min以内 |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对实验 | ±0.3 mg/L |

表4-4 电导率技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 测量范围 | 0～500 mS/m，可调可拓展 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间 | 30s以内 |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对实验 | ±1% |

表4-5 浊度技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 测量范围 | 0～1000 NTU，可调可拓展 |
| 重复性误差 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | 720h/次 |
| 实际水样比对实验 | ±10% |

表4-6 氨氮监测模块技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |  |
| 测量范围 | 0~10mg/L，可调可扩展 |  |
| 检出限 | ≤0.05 mg/L |  |
| 示值误差 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ± 8.0 % |
|  | 标液浓度为5.0 mg/L时 | ± 5.0 % |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ± 3.0 % |
| 重复性 | ≤2.0% |  |
| 24h 低浓度漂移 | ≤0.02 mg/L |  |
| 24h 高浓度漂移 | ≤1.0 % |  |
| 记忆效应 | 8.0 mg/L→2.0 mg/L | ± 0.3 mg/L |
|  | 2.0 mg/L →8.0 mg/L | ± 0.2 mg/L |
| pH影响试验 | ± 6.0 % |  |
| 实际水样比对试验 | 氨氮＜2.00 mg/L | ≤0.2 mg/L |
|  | 氨氮≥2.00 mg/L | ≤10% |
| 最小维护周期 | ≥168 h/次 |  |

表4-7总磷监测模块技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 测量范围 | 0~50 mg/L，可调可拓展 |
| 检出限 | ≤0.01 mg/L |
| 示值误差 | ± 5 % |
| 重复性误差 | ±10% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线型 | ±10% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |

表4-8总氮监测模块技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 碱性过硫酸钾-紫外分光光度法 |
| 测量范围 | 0~100 mg/L，可调可拓展 |
| 检出限 | ≤0.1mg/L |
| 示值误差 | ± 5 % |
| 重复性误差 | ±10% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线型 | ±10% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |

表4-9 化学需氧量监测模块技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 重铬酸盐法 |  |
| 测量范围 | 0~200mg/L，可调可扩展 |  |
| 检出限 | ≤15 mg/L |  |
| 示值误差 | 标液浓度为40 mg/L时 | ± 10 % |
|  | 标液浓度为100 mg/L时 | ± 8% |
|  | 标液浓度为160 mg/L时 | ± 5 % |
| 重复性 | ≤5% |  |
| 24h 低浓度漂移 | ± 5 mg/L |  |
| 24h 高浓度漂移 | ± 5% |  |
| 记忆效应 | 160 mg/L→40 mg/L | ± 5 mg/L |
|  | 40 mg/L →160 mg/L | ± 5 mg/L |
| 实际水样比对试验 | CODCr＜50 mg/L | ≤5mg/L |
|  | CODCr≥50 mg/L | ≤10% |
| 最小维护周期 | ≥168 h/次 |  |

## 2.3系统集成要求

系统集成主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、分析单元、辅助单元等。

投标供应商须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。

### 2.3.1系统集成功能要求

1、具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

2、具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

3、具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

4、一体化微型岸边水质监测站具备自动质控功能：具备自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能；具备标样核查、平行样测定、加标回收、24小时零点漂移、24小时跨度（量程）漂移、24小时零点核查和跨度（量程）核查等功能，可实现在线质控。

5、确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

6、具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

7、具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

8、存储不少于1年的原始数据和运行日志；

9、水质自动分析模块及控制单元须具有三级管理权限；

### 2.3.2系统集成技术要求

1、采水单元

投标供应商中标后须经过与采购人协商后，进行施工勘察，提出合理的采水单元设计，保证采样的代表性和科学性。采水单元包括主要包括取水装置、水泵、管路、各类阀门和辅件。采水单元向系统提供可靠、有效的样品水，必须能够自动连续地与整个系统同步工作。采水设计方案需对各站点气候、地形、丰水期和枯水期的水位变化及水中泥沙或藻类提出相应解决措施，以保证不受水体底部泥沙或水中藻类的影响，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样。

采水系统：采水系统要使取水口能够随水位变化，保证取水水管的进水孔位于水表面以下0.5m~1m的位置，并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。

取水口安装的不锈钢网口具有阻挡水体中拦网过滤的功能，防止水体中的大型垃圾进入取水口而堵塞。

采水单元采用双泵/双管路采水，一备一用，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。

★采用的泵需满足GB/T3216-2005、GB/T29531-2013及GB/T29529-2013等国标要求，需提供具有CMA资质的省级及以上质量监督检验部门出具的检验报告。

在取水管道上设有清洗水入口，可以通入清洁水进行自动反冲洗，以消除采样吸头由于长时间运行造成的淤积。

管道采用排空设计，使管道内不存水，以防采水管路结冰和藻类兹生。采水管路应具备防冻和保温功能，以减少环境温度等因素对水样造成影响。

系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次系统的设计，水泵、管路的选择都是按照一套完整系统的原则来进行的，取水系统的总水量满足所有仪器的用水要求，并且适当考虑了将来增加分析仪器的可能。

2、配水及预处理单元

投标供应商应提供针对性的配水和预处理方案。

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，应根据国家标准分析方法要求对氨氮、总氮、总磷、化学需氧量分析仪器提供相应的预处理方法。

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

（4）具备可扩展功能，水站预留不少于2台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

（5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

（6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

- 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

（8）针对泥沙较大、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。

3、控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

- 功能要求

①具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

②具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析模块数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至采购人指定的数据平台；

③具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

④具备对自动分析模块的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

⑥能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

⑦具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

⑧具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

⑨具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

★⑩PLC具有良好的扩展能力，控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展；具有良好的防雷抗干扰能力，符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。PLC需通过CE认证，提供相关证明材料。

（2）硬件设备技术参数

①工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥2GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

②可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

4、数据采集与传输单元

（1）数据采集与存储

①采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

②采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

③能够实时采集视频信息并传输至指定数据平台；

④断电后能自动保存历史数据和参数设置。

（2）数据传输与通讯

①采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

②具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

（3）数字标准接口

RS232、RS485串口或网络口。

电流4—20mA或电压0—5V，必须具有稳定的供电输入和稳定的仪器设备输入、输出。

5、辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、温度控制、防雷单元、废液单元等部分。

（1）配备UPS（总功率大于2KVA，断电后至少能保证系统所有仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于4h，输入电压：115~300VAC，输出电压：220*（1±2%），负载效应：输入在电压允许范围内，从空载到满载输出电压变化±2%，可靠性：MTBF≥3000小时）；配备三相稳压电源（功率≥5KVA）、系统集成机柜、维护专用成套工具等；

（2）配备一般废液自动收集单元，满足两周以上废液量的收集；

（3）机柜统一安装门禁系统，并自动记录柜门开关情况；密码钥匙两用，具备报警功能，门被故意打开，系统将发射信号至监控系统。

（4）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号、设备等设施的防雷措施；要求监测系统配置全面的防感应雷措施，有效防止雷击对系统造成的损坏。内部防雷装置由共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成，主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应，包括通讯系统、供电系统和仪器设备等；安装信号防雷器。验收前防雷接地需要专业有资质的机构出具合格的检测报告，验收后每年年检一次。

（5）监测系统配备空调温控系统，具备冷暖、来电自启动功能，解决气候温差所引起的仪器检测和试剂存放问题，从而保证系统正常使用的环境温度。温控系统自触发模式，可以直接检测机箱内部温度，保持站房室内温度冬季15-25℃，夏季25-35℃，相对湿度不大于60%，具体温度控制可根据实际情况需求进行微调。

★机柜空调外壳防护等级需达到IP55。（须提供具有CNAS资质的市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告）

7、视频监控

系统配备视频监控系统，并与软件平台联网，实时捕捉异常情况。视频监控系统具有区域入侵侦测、越界侦测、音域异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测功能；起到实时监控断面水情和安防的作用，可实现开门声响报警和短信报警，防止非法入侵；视频系统可以在箱体开门的瞬间激发传感器发送无线信号，引导视频对准箱体，达到更好的安防效果。系统参数如下：

分辨率达1920*1080，支持H.265高效压缩编码；

20倍光学变倍，16倍数字变倍；

支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿；

支持超低照度，0.05Lux/F1.6（彩色），0.01Lux/F1.6（黑白），0LuxwithIR；

支持3D数字降噪、宽动态功能；支持128GMICROSD/SDHC/SDXC卡存储；

支持NAS存储录像，可断网续传。

视频监控区域要能涵盖采水口附近区域水面、机柜四周（如果机柜处摄像头拍摄不到采水口及其附近水面，必须在采水口处加装同等机柜处技术规格的摄像装备）；并且要求白天和夜晚监控的所有图像均要清晰可见。

- 数据平台

水质在线监测数据管理平台需有以下功能：

1）生态可视化数据展示，结合GIS地图动态展示水质信息，包括水质类别、水质达标情况、水质变化情况等，方便用户发现问题，协助决策。

2）运行管理与控制，通过权限管理，实现远程控制仪器设备的工作状态参数，获取监测状态信息，并对系统运行状况进行评估；

3）数据、状态信息查询与统计分析，通过对自动站实际监测信息的监控，实现数据的接收统计、状态查询及分析，为本地区的水质状况提供数据支持；

4）预警与报警，实现水质异常变化、超标或系统发生异常、故障时，系统平台及时作出判断，并及时通报相关人员采取措施；发生突发污染事故，通过数字化管理，协助指导应急工作；

5）运维管理模块对运维计划、运维日志、运维报表等实现电子化管理，无纸化办公；

6）通过各个数据的信息汇总与延伸，建立大数据共享中心，使平台更智能化；

7）综合应用APP是中心数据管理平台的重要组成部分，在移动端APP上能够实现对各水质自动监测子站进行实时监控和管理。

第六章  投标文件格式

永城市环境保护局水质自动站仪器设备项目（二次）

投 标 文 件

采购编号：

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目  录

（1）开标一览表

（2）投标函

（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）反商业贿赂承诺书

（6）货物分项报价表

（7）技术文件

（8）技术规格和商务条款偏差表

（9）服务承诺

（10）投标人资格声明文件

（11）中小企业声明函（若有）

（12）承诺参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（13）投标人认为有必要提供的其它资料

一、开标一览表

| 序号 | 分项 | 内容 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  | \ |
| 2 | 投标总报价（大写） |  |  |
| 3 | 投标总报价（小写） |  | 元 |
| 4 | 交货期 |  |  |
| 5 | 质量保证期 |  |  |
| 6 | 投标有效期 |  | 天 |
| 7 | 其他声明 |  |  |

二、投标函

致：     （招标人）

根据贵方的招标文件，我方愿以总报价（大写）            （￥）元的价格；按招标文件、答疑、服务要求的条件以及合同条款的要求供货，在此郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、我公司授权        （姓名）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

2、一旦我公司中标，我们将按《中华人民共和国合同法》和招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3、本投标有效期自投标截止之日起为60个日历天。

4、我公司愿提供招标文件中要求的所有文件及资料。

5、我公司已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

三、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 性别： 年龄： 职务：

系        （投标人单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件（正、反面）

投标单位：             （盖公章）

日    期：年月日

四、授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系     （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托的       （姓名）   为我公司代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）     投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

另附法定代表人及被委托人身份证复印件（反、正面）

投标单位：                           （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                    （签字或盖章）

年  月 日

五、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在招标活动中，我公司保证做到：

- 公平竞争参加本次招标活动。

- 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、评审专家有其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若违反上述承诺，我公司及参加与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

（公章）

年    月    日

六、货物分项报价表

投标人名称：

招标编号：

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 运输及保险费 | 技术服务费 | 税费 | 合计 | 交货地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：技术服务费指安装、调试、运行等费用

税费指非国产货物的关税及其他费用

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

七、技术文件

1、货物规格一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格及技术参数 | 生厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、投标产品技术资料

附：投报产品生产厂商彩页或生产厂商出具的能反应满足招标文件参数要求的其它技术资料；

八、技术规格和商务条款偏差表

| 序号 | 货物名称或招标招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术规格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 参数名称 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 2 | 商务条款 |  |  |  |  |
| 2.1 | 商务条款1 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

九、服务承诺

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；

2、售后服务机构证明；维修技术人员情况；

3、技术培训、质量保证措施；

4、该项目所提供的其他免费物品或服务；

5、收费项目的收费标准及主要零配件价格；

6、设备质保年限。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

十、投标人资格声明文件

（一）名称及概况:

1．企业名称:________________________________________________

银行开户名称:________________________________________________

开户银行:________________________________________________

帐    号:________________________________________________

企业详细地址:________________________________________________

传    真: _______________________________________________

电    话: _______________________________________________

2．法定代表人姓名:___________________________________________

3．项目联系人:姓名__________职务:______电话:______手机:_________

4．注册地址:________________________________________________

5．注册资金:________________________________________________

自有资金:______________________________________________________

企业人数: 人

- 企业性质:____________

- 主要经营地点:_______________________________________________

如有派出机构,请列出名称及详细通讯地址如下:

_______________________________________________________________

- 主要经营业务:

_______________________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的,并提供了全部能提供的资料和数据,我们同意遵照甲方要求出示有关证明文件。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

十一、中小企业声明函（若有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

后附：中、小、微企业认定证书或证明文件复印件

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

十二、承诺参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录

的书面声明

（格式自拟）

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

十三、投标人认为有必要提供的其它资料