永城市发展和改革委员会2019年双替代供暖设备采购及安装项目

招 标 文 件

采购编号：永财采购【2019】153号

交易中心编号：永公采【2019】153号

招标人：永城市发展和改革委员会

采购代理机构： 永城市公共资源交易中心政府采购科

二零一九年九月

目录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	7

一、总  则	10

二、招标文件	10

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	14

五、开标	16

六、评标	16

七、定标	20

八、合同的授予	20

九、其他	21

第三章 评标办法（综合评分法）	22

第四章  合同条款	27

第五章  技术规格及要求	31

质保期、售后服务及有关要求	36

第六章  投标文件格式	37

一、开标一览表	40

二、投标函	41

三、法定代表人身份证明	42

四、授权委托书	43

五、反商业贿赂承诺书	44

六、货物分项报价表	45

七、技术文件	46

八、技术规格和商务条款偏差表	47

九、服务承诺	48

十、投标人资格声明文件	49

十一、中小企业声明函（若有）	50

十二、承诺参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录	51

的书面声明	51

十三、投标人认为有必要提供的其它资料	52

第一章  招标公告

永城市发展和改革委员会2019年双替代供暖设备采购及安装项目

公开招标公告

一、采购项目名称:永城市发展和改革委员会2019年双替代供暖设备采购及安装项目

二、采购项目编号:永财采购【2019】153号；永公采【2019】153号

三、项目预算金额:21992320元人民币。第一标段招标控制价：10500000元人民币；第二标段招标控制价：5397600元人民币；第三标段招标控制价：1394720元人民币；第四标段招标控制价：4700000元人民币。

- 采购需求：

4.1本项目资金来源：财政资金；

4.2招标内容：空调、碳纤维电暖器、天然气壁挂炉等；

4.3交货期：合同签订后20日历天内交货完成（含安装、调试）；

4.4交货地点：采购人指定地点；

4.5采购数量及规格

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式冷暖空调 | 台 | 6906 | 6年 | 采购人指定地点 |
| 2 | 柜式冷暖空 | 台 | 310 | 6年 | 采购人指定地点 |
| 3 | 碳纤维电暖器 | 台 | 3032 | 1年 | 采购人指定地点 |
| 4 | 燃气壁挂炉 | 台 | 1000 | 1年 | 采购人指定地点 |

4.6验收标准：

空调达到《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB12021.3-2010）的《单元式空气调节器能效限定值及能效等级》（GB19576-2004）、《转速可控性房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013）标准要求、不低于三级能效；

电暖气达到《电采暖散热器》（JG/T236-2008）要求标准；

天然气壁挂炉达到《燃气采暖热水炉》（GB 25034-2010）、《燃气取暖器》（CJ/T 113-2015）要求；

4.7质保期：一、二标段：6年；三、四标段：1年。

4.8标段划分：本项目共划分为四个标段；

一标段：壁挂式冷暖空调共5000台（候岭乡、陈集镇）；设备功率（含电辅热）不低于2KW冷暖壁挂空调采购及安装（2100元/台）。

二标段：壁挂式冷暖空调和柜式冷暖空调共2216台（学校40.63万㎡，壁挂1906台+柜式310台）；设备功率（含电辅热）不低于2KW冷暖壁挂空调和不低于3KW立式冷暖空调采购及安装（壁挂2100元/台、柜式4500元/台）。

三标段：碳纤维电暖器3032台（学校宿舍）；设备功率不低于2KW电暖器采购（460元/台）。

四标段：燃气壁挂炉1000户（苗桥润桥社区）；设备功率不低于18KW燃气壁挂炉（包含两组暖气片、材料安装等必须的采暖配套设备及材料配件等）采购及安装（4700元/台）。

五、采购项目需要落实的政府采购政策:本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

六、供应商资格要求:

6.1 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下

列材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照且经营范围包含所参与标段招标内容；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2016年度-2018年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（如单位为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务会计报表）。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；（提供相关设备（设施）的购置发票或收据或租赁合同，专业技术人员证明材料）；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2019 年 1 月以来连续三个月纳税证明和依法缴纳社会保险费的凭证和纳税证明，无缴费记录的应提供由供应商所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明）；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 供应商须是在中华人民共和国境内，依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的制造商或代理商；

6.3 同一供应商在本项目中只允许投报一个标段；

6.4 本项目不接受联合体。

七、是否接受进口产品:否。

八、获取招标文件

1.时间:2019年9月28日至2019年10月10日下午17:30。(北京时间,法定节假日除外)

2.地点:网上下载。

3.方式:

本项目采用网上发售招标文件：凡有意参加者，请使用企业数字证书（key）登录永城市公共资源交易中心网站进入投标专区进行网上报名并下载招标文件。

投标人应在规定时间内报名并下载文件，凡未在规定时间内下载招标文件者视为无效。

特别提醒：未在永城市公共资源交易中心办理数字证书的投标人请在永城市公共资源交易中心登记入库办理数字证书。投标人报名操作说明书请在永城市公共资源交易网站下载专区下载。

4.售价:文件下载免费。

九、投标截止时间(投标文件递交截止时间)及地点

1.时间:2019年10月17日上午9时30分(北京时间)

2.地点:永城市公共资源交易中心二楼开标室。

十、开标时间及地点

1.时间:2019年10月17日上午9时30分(北京时间)

2.地点:永城市公共资源交易中心二楼开标室。

十一、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《永城市政府门户网》、《永城市公共资源交易中心网》上发布，其他网站转载不负法律责任。

招标公告期限为五个工作日。

十二、联系方式

招 标 人：永城市发展和改革委员会

联系地址：永城市东方大道东段

联 系 人：李先生

电    话：0370- 5221507

代理机构：永城市公共资源交易中心政府采购科

联 系 人：周女士

联系方式：0370-5019918

联系地址：永城市浍河路

发布人: 永城市公共资源交易中心政府采购科

发布时间:2019年9月27日

本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。

加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统成功上传。

纸质投标文件（正本1份、副本各4份）和备份文件1份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

投标人电子投标文件制作系统、CA签章工具需投标人自行登陆永城市公共资源交易平台系统-组件下载进行下载安装。

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

*在此期间CA数字证书请勿进行变更、延期等操作！

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统（http://www.ycggzyjy.com:7001/ggzy/）下载“永城投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统（http://www.ycggzyjy.com:7001/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

第二章  投标须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 永城市发展和改革委员会2019年双替代供暖设备采购及安装项目 |
| 2 | 采购编号 | 永财采购【2019】153号；永公采【2019】153号 |
| 3 | 资金来源及落实情况 | 财政资金已落实 |
| 4 | 采购预算价 | 本项目采购预算价为21992320元人民币； 第一标段招标控制价：10500000元人民币； 第二标段招标控制价：5397600元人民币； 第三标段招标控制价：1394720元人民币； 第四标段招标控制价：4700000元人民币。 |
| 5 | 招标内容 | 一标段：壁挂式冷暖空调共5000台（候岭乡、陈集镇）；设备功率（含电辅热）不低于2KW冷暖壁挂空调采购及安装。 二标段：壁挂式冷暖空调和柜式空调共2216台（学校40.63万㎡，壁挂1906台+柜式310台）；设备功率（含电辅热）不低于2KW冷暖壁挂空调和不低于3KW立式冷暖空调采购及安装。 三标段：碳纤维电暖器3032台（学校宿舍）；设备功率不低于2KW电暖器采购。 四标段：燃气壁挂炉1000户（苗桥润桥社区）；设备功率不低于18KW燃气壁挂炉（包含两组暖气片、材料安装等必须的采暖配套设备及材料配件等）采购及安装。 |
| 6 | 交货期、地点 | 交货期：合同签订后20日历天内交货完成（含安装、调试）； 交货地点：招标人指定地点 |
| 7 | 质保期 | 一、二标段：6年；三、四标段：1年。 |
| 8 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 9 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 10 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。 纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 11 | 投标文件递交截止 时间 | 2019年10月17日上午9时30分（北京时间） |
| 12 | 投标文件递交地点 | 永城市公共资源交易中心二楼开标室 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 14 | 投标人资格要求 | 1. 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： （一）具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照且经营范围包含所参与标段招标内容； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2016年度-2018年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（如单位为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务会计报表）。 （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；（提供相关设备（设施）的购置发票或收据或租赁合同，专业技术人员证明材料）； （四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2019 年 1 月以来连续三个月纳税证明和依法缴纳社会保险费的凭证和纳税证明，无缴费记录的应提供由供应商所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明）； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明）； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2. 供应商须是在中华人民共和国境内，依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的制造商或代理商； 3. 同一投标人在本项目中只允许投报一个标段。 4. 本项目不接受联合体。 |
| 15 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成：7人，由相关技术、经济类专家组成 评标专家确定方式：开标前从政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 16 | 投标文件的密封 | 投标文件应注明“正本”和“副本”字样，“正本”和所有“副本”、分别用不透明的密封套进行密封，封套须加贴密封条；“开标一览表”与电子文档U盘一起密封在另一个封套内并加贴密封条，电子文档应与纸质版投标文件正本保持完全一致。 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子文档U盘、开标一览表”字样，封套上还应写明以下内容： - 投项目名称； - 投标人的名称和地址，并加盖单位公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章； - 项目编号； （4）“在2019年 月 日上午9时30分之前不得拆封”的字样。 |
| 17 | 投标文件份数 | 正本壹份、副本肆份、电子版壹份。 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·永城市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质投标文件：正本一份，副本四份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件。 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 18 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年10月17日上午9时30分（北京时间） 开标地点：永城市公共资源交易中心二楼开标室 |
| 19 | 电子化采购模式 | 投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质投标文件。 |
| 注：本招标文件中内容与投标人须知前附表中内容不一致时以投标人须知前附表中内容为准。 |  |  |

一、总  则

1、适用范围

1.1本采购文件仅适用于永城市发展和改革委员会2019年双替代供暖设备采购及安装项目。

2、合格的投标人（投标人）

2.1具有独立承担民事责任的能力

2.2遵守国家法律、法规等有关规定

2.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

2.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

2.5有依法纳税税收和社会保障资金的良好记录

2.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

2.7投标人须知前附表中的合格投标人的其他要求

3．投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参加投标，则招标文件对招标人和投标人起约束作用。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件包括：

1）招标公告

2）投标须知

3）评标办法

4）合同条款

5）技术规格及要求

6）投标文件格式

6.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。

6.3除6.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后及时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7、招标文件的澄清

7.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于获得招标文件后7个工作日内以书面形式向招标人提出澄清要求。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对采购文件无异议。	投标人在获得招标文件7个工作日内没有对招标文件内容提出质疑的，招标人将视同投标人认可招标文件，之后再提出的对招标文件的质疑将不予接收。

7.2招标文件的澄清以书面形式发送给所有投标人，投标人在收到该澄清文件后应于1日内，以书面形式给予确认，招标文件的澄清内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8、招标文件的修改

8.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的所有潜在投标人；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件截止时间。

8.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后1日内以书面形式确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与政府采购科就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文。

9.2除技术规格及要求另有规定外，投标文件所使用的计量单位均采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

（1）开标一览表；

（2）投标函；

（3）法定代表人身份证明；

（4）授权委托书；

（5）反商业贿赂承诺书；

（6）货物分项报价表；

（7）技术文件；

（8）技术规格和商务条款偏离表；

（9）服务承诺；

（10）投标人资格声明文件；

（11）中小企业声明函（若有）；

（12）承诺参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（13）投标人认为有必要提供的其它资料；

11.	投标文件格式

11.1.	投标文件应包括本须知第10条中规定的全部内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

11.2.	招标文件中的每个包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此所投包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆分包进行投标将视为漏项或非实质性响应不予接受。

11.3.	投标文件及所有文件必须是打印件，并由投标人或经正式授权的代表签字，授权委托人必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件副本可为正本完整的复印件。

11.4.	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权委托人在改动处签字或加盖公章后有效。

11.5.	电子文档、电子邮件和传真的投标文件均不予接受。

12、投标报价

12.1投标报价应是招标人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试）报价、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费、等，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

12.2.	投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标时以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

12.3.	投标总报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

12.4.	投标人对所投项目总价和每种货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何有选择性报价的投标。

12.5.	投标人除按评标委员会要求对其报价进行修正外，不得以任何理由在投标截止后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予与拒绝。

12.6  投标人以人民币填报所有单价或价格，合同实施时亦以人民币支付。

12.7  根据政府采购鼓励中小型企业发展政策，在本项目评审过程中，对于中型企业投标人的投标价格给予3%的扣除，小型、微型企业投标人的投标价格给予6%的扣除，以扣除后的价格做为最终评标价参与评审，不做为签订合同的依据。投标人扣除后的价格=投标人投标报价×（100%-中小企业价格优惠系数）。注：投标人指参加本项目投标的投标人。

12.8  投标文件中未提供《中小企业声明函》和中、小、微企业认定证书或证明文件的投标人，不享受中小企业价格优惠评审。

14、投标有效期

14.1投标有效期为政府采购科规定的投标截止之日后60日历天。

14.2在特殊情况下，招标人于原投标有效期满前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃中标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改投标文件。

15、投标文件份数和签署

15.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

15.2开标一览表、投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件的封面上清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以是正本的复印件。

15.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或其授权委托人签字或盖章。由授权委托人签字或盖章的在投标文件中须附法定代表人授权委托书。授权委托书应当有法定代表人签字并加盖投标人公章。

15.4全套投标文件应采用不可拆分方式胶装。任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人法人代表或其委托代理人签字或盖章。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和标记

16.1投标文件应注明“正本”和“副本”字样，“正本”和所有“副本”分别用不透明的密封套进行密封，封套须加贴密封条；开标一览表除装订在投标文件之外，另一份和电子文档U盘一起密封在另一个封套内并加贴密封条，另附的开标一览表应与投标文件正本保持一致，电子文档应与纸质版投标文件正本保持完全一致。封套的封口处加盖投标人单位公章、由法定代表人或其授权代理人签字或盖章。

投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子文档U盘、开标一览表”字样，封套上还应写明以下内容：

(1)所投项目名称；

(2)投标人的名称和地址，并加盖单位公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

(3)项目编号；

(4)“在2019年   月   日上午9时30分之前不得拆封”的字样。

16.2未按本章第16.1项要求密封和标记的投标文件，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。同时，招标人有权拒绝接收未按招标文件规定密封和标记的投标文件。

17、投标截止时间

17.1投标文件的递交时间不得迟于“投标人须知”中规定的截止时间，否则将不予接受。

17.2招标人可以按第8条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期。在此情况下，招标文件购买者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、迟交的投标文件

按照第17条的规定，招标人将拒绝并原封退回收到的任何投标文件。

19、投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2 投标人对投标文件的补充、修改与撤回，应按本须知第16条有关规定密封、标记后提交，并在内外层投标文件封袋上清楚标明“补充”或“修改”或“撤回”字样。在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.3 从投标截止之日起至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。

附：开标时，由投标人或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（1）电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

a. 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

b. 代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

（2）电子投标文件解密异常情况处理

a. 因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

b. 因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

五、开标

20、开标时间和地点

20.1 开标时间：见投标人须知前附表。

20.2 开标地点：见投标人须知前附表。

投标人须派法定代表人或其委托代理人（委托代理人需出具授权委托书及本人身份证原件）准时参加开标会议，并在投标人签到表上签字并证明出席。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，将被视为认可开标结果，对开标过程无异议。

21、开标程序

21.1	开标由招标人或政府采购科主持；

21.2	由投标人检查其递交的投标文件密封情况是否完好；

21.3	密封情况经确认无误后，当众拆封开标一览表及投标文件，并宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、交货期、质保期等其他主要内容。

21.4.	在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的按规定密封和标记的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读（唱标）。

21.5.	对开标过程进行记录，并由投标人法定代表人或其授权委托人签字确认。

六、评标

22、评标及评标委员会的组成

22.1 评标工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家组成，具体人数见投标人须知前附表。

22.2 评标专家由招标人和监督单位代表在开标前从相关专家库中随机抽取产生。评标委员会主任由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至向招标人推荐中标候选人。

23、评标过程的保密

23.1 评标将采取全封闭的方式（不向其他投标人公布、透露其价格等信息）。评标开始后，直至授予中标投标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，中标候选人的推荐情况及其他任何与评标有关的情况均应严格保密。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和评标委员会施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。

24.	投标文件的澄清、说明或补正

24.1.	为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

24.2.	投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，取代投标文件中被澄清的部分。

24.3.	根据本须知第25条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

25.投标文件中报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价需由投标人法定代表人或其授权委托人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25、对投标文件的评审

25.1评审程序：

1.资格性审查：公开招标采购项目开标会议结束后，以确定投标人是否具备投标资格。资格性审查未通过的投标将被拒绝，不得进入评审环节。

2.符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

25.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

25.4在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离。重大偏离是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了招标代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

25.5评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

25.6投标价超出采购人预算的投标将会被拒绝。

25.7实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

25.8评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

（1）投标人的报价明显低于成本的；

（2）投标函没有法定代表人签字、或签字人没有法定代表人有效委托书的、没有被授权代表签字和加盖公章；

（3）资格证明文件不全，或不满足招标文件规定的投标人资格要求的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件的要求；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

（8）投标人的报价超过了采购预算，招标人不能支付的；

（9）投标人弄虚作假，提供虚假材料的。

26 评标方法和投标的评价

26.1评标方法综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的代理商为中标候选人的评标方法。

评委会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

26.2计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

26.3评委会在评标时，将考虑量化以下因素：

（1）投标文件申明的交货期；

（2）与合同条款规定的付款条件的偏差；

（3）所投货物零部件、备品备件和服务的费用；

（4）采购人取得投标设备的备件和售后服务的可能性和便捷性；

（5）投标设备在使用周期内预计的运营费和维护费；

（6）投标设备的性能和效率；

26.4根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应当在投标文件中单独列明本项目中所投的“小型和微型企业产品清单”，并提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和《中小企业声明函》等有效证明材料，否则不予认可。

26.5政府采购属于“节能产品政府采购清单”中的产品时，投标人应当列明本项目中所投的“节能产品清单”并提供相关有效证明材料。参与投标的产品中如有政府采购强制采购产品的，必须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单之内(提供证明材料)。评标时涉及节能产品的，将按《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15号)和国家最新公布的节能产品政府采购清单的规定执行。

26.6政府采购属于“环境标志产品政府采购清单”中的产品时，投标人应当列明本项目中所投的“环境标志产品清单”并提供相关有效证明材料，否则不予认可。评标时涉及环境标志产品的将按《环境标志产品政府采购实施意见》(财库[2006]90号)的规定执行。

27 评标价的确定

根据第25、26条计算出的评标价为最终评标价。评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

七、定标

28、确定中标人

28.1 评审结束后，政府采购科在2个工作日内将评审报告送招标人确认，招标人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告中推荐的中标候选人中确定中标人，经招标人书面确认后，中标结果将在《河南省政府采购网》、《永城市政府门户网》、《永城市公共资源交易中心网》等网站上进行公告。中标公告期限1个工作日。

28.2 投标人对中标或者成交结果提出质疑的，有权按照相关法律法规规定的程序和时间要求进行质疑和投诉，但投标人须对质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，并对质疑和投诉内容的真实性承担责任。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

29、中标通知书

29.1 在公告中标结果的同时，招标人向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书将作为进行合同谈判和签订的依据。

八、合同的授予

30、合同授予标准

30.1 本招标项目的合同将授予按本须知第28.1款所确定的中标人。

30.2 招标人将根据评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。当确定中标的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以按评标委员会推荐的中标候选人顺序顺延至第二中标候选人或重新进行招标。

30.3 授标时更改采购货物数量的权力

招标人在授予合同时有权对本招标文件规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其他的条款和条件作出更改。

31、合同协议书的签订

31.1	签订合同后，招标人和中标人不得订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件、中标人的投标文件和澄清文件、中标通知书等文件资料，均应作为签约的合同文本的附件和基础。

31.2中标人不按中标通知书规定的时间内与招标人订立合同，则招标人将取消其中标人资格，给招标人造成的损失的，应当对其予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

31.3中标投标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)给他人。

32、履约保证金

32.1中标单位应以现金、银行转帐或银行保函的形式和合同中签订的数目向招标人交纳履约保证金（或银行履约保函），过期不交的，招标人将取消其中标资格，另行确定中标单位。

32.2若中标投标人不能按本须知第33款的规定执行合同义务，给招标人造成的损失的，还应当对其予以赔偿。

九、其他

33、其他事项

33.1本招标文件解释权属招标人。

33.2未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
| 2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供近三年（2016、2017、2018 年度）财务审计报告，若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供审计报告 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 证明材料附入投标文件中 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供近3个月缴纳税收证明及社保资金证明 |
|  |  | 无重大违法记录声明 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
|  |  | 供应商需是生产制造商、经销商或代理商，有所投产品的生产能力或供应能力 | 提供相应的证明材料 |
| 3 | 响应性评审标准 | 交货期 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 交货质量 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 交货地点 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投标范围 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投标报价 | 投标报价≤招标控制价 |

评分办法

一标段、二标段：空调评分标准

| 分值构成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成（总分100分）： （1）报价部分：35 分 （2）技术部分：44分 （3）商务部分：21分 |  |  |  |
| 评审因素 | 评审内容 | 评分标准 |  |
| 报价部分（35分） | 报价（35分） | 以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准 价，其报价分为满分35分，其他投标人的报价分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35 （得分保留两位小数，四舍五入）。 |  |
| 技术部分（44 分） | 实施方案 （9分） | 评委依据供应商提供 1、实施方案设计的科学合理性（0-3分） 2、工作方案清晰、明确、安排合理、可实施性等横向比较（0-3 分） 3、各施工节点分工明确、有专人对接、施工流程顺畅、具有较强操作性等横向比较；（0-3 分） |  |
|  | 质量、供货、 配货计划及保 证措施（8 分） | 评委依据供应商提供 1、实施方案在关于质量、供货、配货计划保证措施的切实可行、措施完善程度等横向比较（0-4 分） 2、投标人所投品牌，有完好的售后和销售服务渠道（0-4 分） |  |
|  | 现场安装措施 （13分） | 1、 现场安装过程中的人员安全保护措施及主要货物运输及安装过 程中的保护措施（0-5分） 2、 现场施工人员具备商业保险合同，确保施工现场施工安全；（0-4 分） 3、 现场安装人员对用户的协调能力，确保顺利施工措施；（0-4） |  |
|  | 质保及售后服 务（9 分） | 评委根据供应商售后服务承诺（包含售后服务网点及售后服务队 伍）、保修期、优惠条件、技术能力、服务措施等进行横向比较， 1、质保期内服务承诺（0-3 分） 2、质保期外服务承诺（0-3 分） 3、提供的其他优惠条件（0-3分） |  |
|  | 产品技术性能 （5分） | 符合招标要求（以检测报告或实验室报告内铭牌值为依据）得 5 分 |  |
| 商务部分（21分） | 业绩（9分） |  | 1、业绩（9分）： 所投品牌具有煤改电冷暖空调业绩，每份业绩得2分；最多得6分。（以该品牌网上截图、中标通知书和合同协议书为准，复印件加盖厂家公章） 2、投标人企业所投具有冷暖空调业绩；每份业绩得1分，最多得3分； |  |
|  | 综合评价分 （12分） |  | （1）生产厂家通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证每项得1分，共3分，（需提供复印件加盖公章）。 （2）投标品牌生产厂家获得过“中国质量奖”，得3分。 （3）生产厂家具有安全生产许可证 得2分 （4）投标品牌生产厂家制造商获得过国家认定企业技术中心（2分） （5）投标品牌提供投标产品型号具有有效的年度产品责任险（保单）的得2分， 以上须提供证书原件或加盖厂家公章的复印件，否则不得分， |  |
| 总分 | 总分=报价部分得分+综合信用部分得分+技术部分得分（技术部分评分:按评委打分的平均值计算） |  |  |  |

三标段：碳纤维电热器评分标准

| 分值构成 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成（总分100分）： （1）报价部分： 35 分 （2）技术部分： 36 分 （3）商务部分： 29 分 |  |  |
| 评审因素 | 评审内容 | 评分标准 |
| 报价部分 （35分） | 报价（35分） | 以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准 价，其报价分为满分35分，其他投标人的报价分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 （得分保留两位小数，四舍五入）。 |
| 技术部分 （36分） | 实施方案（6分） | 评委依据投标人提供的实施方案设计的科学合理性、工作方案清 晰、明确、安排合理、可实施性等横向比较。好的 6-4 分，较好的 3-2 分，一般的 1 分。 |
|  | 质量、供货、安装计划及保证措施 （6 分） | 评委依据投标人提供的实施方案在关于质量、供货、安装计划及 保证措施的切实可行、措施完善程度等横向比较。如供应商为该 区域品牌代理商，有完好的售后和销售服务渠道，好的 6-4 分， 较好的 3-2 分，一般的 1 分。 |
|  | 现场安装措施 （4分） | 现场安装过程中的人员安全保护措施及主要货物运输及安装过程中的保护措施（0-4分） |
|  | 质保及售后服务 （9 分） | 评委根据投标人售后服务承诺（包含售后服务网点及售后服务队 伍）、保修期、优惠条件、技术能力、服务措施等进行横向比较， 1、质保期内服务承诺（0-3 分） 2、质保期外服务承诺（0-3 分） 3、提供的其他优惠条件（0-3分） |
|  | 产品技术性能 （11分） | 1、提供生产厂家中国质量认证中心的 CCC 认证证书得 3 分 2、电暖器生产厂家购买责任保险不低于 400 万的得 2 分 3、产品的性能符合国家规范要求，根据产品的供暖热效率、运行噪音、供暖额定输出功率、调节范围等及主要技术指标与招标文件技术需求相符程度及产品性能的优越性进行评价 0-3 分； 4、根据产品的生产设备、生产工艺、检验设备、选用原材料及配件（备件）的品质、产品质量与招标文件技术需求相符程度及产品质量的优越性等方面进行综合评价 0-3 分。 |
| 商务部分 （29分） | 业绩（9分） | 提供所投品牌中标合同业绩证明： 投标产品供货业绩，每有一个业绩的得 1 分，最高得 9分。 （以该品牌网上截图、中标通知书和合同协议书为准，复印件加盖厂家公章）。 |
|  | 综合评价分 （20分） | （1）生产厂家通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证每一项得 2 分，共6分，（复印件加盖厂家公章，否则不得分）。 （2）生产厂家 315 全国征信系统级别颁发的企业 AAA 级诚信经营示范单位、AAA 级资信等级证书、AAA 级重合同守信用企业、AAA级企业信用等级证书、AAA 级质量服务信誉企业，每个 1 分，共 5分（复印件加盖厂家公章，否则不得分） （3）所投产品具有权威部门出具的室内环境监测报告及电磁辐射检测报告的，每提供一个得2分，提供2个得4分共4分（提供原件复印件加盖厂家公章，否则不得分） （4）生产厂家具有安全生产许可证得 3 分（复印件加盖厂家公章，否则不得分） （5）投标文件有目录、页码准确、投标文件规范等，得 0-2分。 |
| 总分 | 总分=报价部分得分信用部分得分+技术部分得分（技术部分评分:按评委打分的平均值计算） |  |

四标段：天然气壁挂炉评分标准

| 分值构成 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成（总分100分）： （1）报价部分： 35 分 （2）商务部分： 28 分 （3）技术部分： 37 分 |  |  |
| 评审因素 | 评审内容 | 评分标准 |
| 报价部分 （35分） | 报价 （35分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 （得分保留两位小数，四舍五入）。 |
| 商务部分 （28分） | 业绩荣誉 （16分） | ⑴供应商所投品牌类似业绩项目，每份业绩得1分；最多得4分。（复印件加盖厂家公章，否则不得分） ⑵所投产品有国家专利部门颁发的专利证书的提供一份得2分，最多得4分，专利证书必须与投报产品相关联，否则不得分（（复印件加盖厂家公章，否则不得分） ⑷所投产品生产企业通过质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的、职业健康管理体系认证证书，每项得2分，此项满分得6分。（复印件加盖厂家公章，否则不得分） （5）生产企业获得国家认定的“企业技术中心”或“工程技术研究中心”或“高新技术企业”证书的，得2分。（复印件加盖厂家公章，否则不得分） |
|  | 企业实力 （12分） | ⑴供应商具有信用等级证书的，AAA级的得3分，信用等级评为AA的得2分，信用等级评为A级的得1分。（信用等级以在有效期内的信用评估证书，）（复印件加盖厂家公章，否则不得分）。 ⑵提供投标产品型号具有有效的年度产品责任险（保单）的得3分；（复印件加盖厂家公章，否则不得分）。 （3）提供生产厂家中国质量认证中心的 CCC 认证证书得 3 分（复印件加盖厂家公章，否则不得分）。 （4）生产厂家具有安全生产许可证得 3 分（复印件加盖厂家公章，否则不得分） |
| 技术部分 （37分） | 评标委员会根据供应商所投产品技术先进、产品性能、主要参数和重要指标的整体性横向比较优秀得9-7分、良好得6-4分、一般得3-1分。（9分） |  |
|  | 评标委员会根据供应商的备品备件、专用工具配置及技术资料整体性横向比较优秀得4分、良好得3-2分、一般得1分。（4分） |  |
|  | 评标委员会根据供应商的产品设计科学合理、生产工艺及质量保证措施的整体性横向比较优秀得6-5分、良好得4-3分、一般得2-1分。（6分） |  |
|  | 评标委员会根据供应商的产品安全等级、节能检测报告、产品责任保险、运行费用高低横向比较优秀得4-3分、良好得3-2分、一般得1分。（供应商提供相关证明资料复印件加盖公章）（4分） |  |
|  | 提供安装组织方案的合理性横向比较优秀得5-4分、良好得3-2分、一般得1分；（5分） |  |
|  | 质保及售后服务 （9 分） | 评委根据投标人售后服务承诺（包含售后服务网点及售后服务队 伍）、保修期、优惠条件、技术能力、服务措施等进行横向比较， 1、质保期内服务承诺（0-3 分） 2、质保期外服务承诺（0-3 分） 3、提供的其他优惠条件（0-3分） |
| 总分 | 总分=报价部分得分信用部分得分+技术部分得分（技术部分评分:按评委打分的平均值计算） |  |

第四章  合同条款

一、合同（一般条款）

- 招标文件、中标通知书、中标文件是构成本合同的一部分。

- 货物和服务的名称、技术规范和数量

应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的规格性能偏离表，相一致。

三）货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

四） 专利权 ：投标人对—切可能的侵权指控负责。

五）风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由中标人全部承担。

六） 无瑕疵条款

中标人在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，中标人应负担由此而产生的一切损失。

七） 质量保证

1、中标人必须保证系统的正常安全运行。

2、中标人除进行系统开发或进行维护外，不得利用招标人的软硬件资源和信息资源用于其他任何目的的用途。

3、在投标承诺的相应的专业技术人员、维护人员，无特殊情况且未经招标人同意，不得调换和撤离。

4、货物安装调试、验收、维护应严格按已确认的系统方案组织实施，并接受招标人对质量、进度、技术方案、价款支付与结算审核等的管理和监督。

八） 质量保证期

中标人提供货物的质量保证期为自货物验收合格之日起   年内。

九） 合同转让和分包

未经招标人书面同意，中标人不得将合同(全部或部分)转包给第三方。

十） 合同修改 ：招标人与中标人双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

十一） 违约责任

1、中标人在接到招标人通知后应按照招标文件服务承诺书中要求执行。

2、附随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

3、在维护过程中，要保证数据的安全性。若发生数据丢失、泄密的情况，招标人保留向中标人索赔，直至追究刑事责任的权力。

4、双方任一方如不依本合同履行导致合同被解除的，则违约方应向守约方支付合同总金额的5%作为违约金。

十二）违约赔偿

1中标人逾期交货，每逾期—天偿付违约金10000元。

2逾期交货达到30天仍不能交货的，招标人有权终止合同，中标人应承担有此产生的一切损失（包括直接损失和间接损失）。

3经招标人和中标人双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

十三）违约终止合同

招标人在中标人存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1中标人未能在合同规定期限或招标人同意延长的期限内交付全部或部分货物。

2中标人未能履行合同规定的其他义务。

3在发生上述情况后，中标人收到招标人的违约通知后10天内未能纠正其过失。

十四）法律责任

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，招标人和中标人双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地人民法院提起诉讼请求。

2、诉讼费用由败诉方承担。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

二、合同主要条款

（仅供参考）

甲方：

乙方：

本合同执行《中华人民共和国合同法》及采购编号为的中标结果，经双方协商一致，并同意签订下列条款：

一）货物名称及规格型号、数量、价格等

| 名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（人民币）： 万 仟佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |

合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及运输保险等费用。

二）货物质量等要求

1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业标准。

2、乙方提供的货物必须是全新的，且进货渠道合法。安装必须安全规范。

3、乙方必须按甲方要求按时保质完成交货任务，货物不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，不能按时调换至合格者，按不能交货处理。

4、乙方在验收过程、直至交付甲方使用时（时间以签订验收合同为准）所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

三） 送货、安装及验收

1、交货地点：招标人指定地点

2、交货时间：

3、验收：投标人提供的设备均应符合招标时已颁布的中国国家标准。对于所有投标产品，中标投标人应提供设备的合格证书、使用说明书及其它相关的资料。中标产品经过中标人现场安装调试，采购单位检验认可后，由采购单位签署验收报告。如产生异议，可组织专家组综合评定。

四）付款方式：

五）售后服务条款

1、保修期限：

2、保修方式：

六）违约责任：

1、乙方交付的货物不符合合同规定，又不调换的，甲方有权拒收。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方需向乙方偿付货物总金额的5%违约金。

3、乙方逾期交付货物的按照合同一般条款中违约责任和违约赔偿条款中执行。

七） 争议解决

合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时，由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉。

八） 其他

未尽事宜，双方友好协商。

买方：       （合同章） ：              卖方:          （合同章）：

代表签字：                              代表签字：

电话：                                  电话：

手机：                                  手机：

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

签字日期：                              签字日期：

第五章  技术规格及要求

一标段、二标段：空调

一、产品技术性能：（数据以CMA、CNAS认证的检测报告或实验报告内铭牌值为依据）

1、1.5P壁挂式冷暖空调技术指标

制热量(不含电辅热)≥3500W，

制热功率(不含电辅热)≤1050，

电辅热≥1000W，

制冷量、制冷功率

制冷量≥3260W，

制冷功率≤1050

能效比（EER）≥3.20

循环风量≥600

噪音：

室内机噪音：≤43dB(A)，高风档

室外机噪音：≤52dB(A)

2、2P柜式冷暖空调

冷暖空调技术指标

制热量(不含电辅热)≥5600W

制热功率(不含电辅热)≤1700，

电辅热≥1700W，

制冷量、制冷功率

制冷量≥5150W，

制冷功率≤1700，

能效比（EER）≥3.15，

循环风量≥850，

噪音：

室内机噪音：≤45dB(A)，高风档

室外机噪音：≤55dB(A)。

注：1、招标文件中的技术要求为最低技术参数要求，产品性能指标只要达到或超过文件要求，都被视为对本文件作出实质性响应。所报各项技术标准必须符合国家规定标准。

2.供应商可选用相当于或优于以上技术要求的产品。

三标段：碳纤维电暖器：

一、产品技术性能：

碳纤维

1、技术参数：

电源性质：单相交流50HZ，220V

电击防护类别：Ⅰ

额定功率：不低于2000W

2、电源连接类型：空开连接

3、功能标准：

额定负荷偏差应在5%之内

工作效率应大于99%

具有理想的加热升温和放热降温曲线

具备温度调节装置，可实现按需供暖

4、功能及加工技术要求：

分档调节，电触点的动作寿命≥10000次

电加热元件寿命≥10000小时。

薄钢板压制件应平整，有足够的强度，不易变形，不得有尖角、毛刺和咬边等缺陷。

使用寿命在15年以上，易损件除外。

5、环保要求：

电暖气组成材料不得有害健康，正常工作时不得产生有害气体和产生有害健康的电磁波、电辐射等。

试验棒可触及的、除空气出口栅格及它们紧邻四周外的表面温升度不得大于85度，试验棒可触及的空气出口栅格及它们紧邻四周的表面温升度不得大于175度。

6、外观、包装及运输要求：

外观美观，喷金属漆或喷塑，手感好，色彩宜人。

有良好的外包装、有相应标识，适宜运输，满足多次搬运和仓储要求，确保设备完好无损。

四标段：天然气壁挂炉

一、采购内容：

以户为单位，采购燃气采暖炉（壁挂炉）一组，包含燃气采暖炉（壁挂炉）、暖气片和水管连接，包括设备的安装和调试、抽检、售后服务等。每户燃气采暖炉（壁挂炉）组合包含：

1、燃气壁挂炉一台；

2、暖气片两组：暖气片材质为低碳钢；

3、水暖管道：含20m以内进出水管道，管道材质为PPR铝塑复合管，壁挂炉和每组暖气片均须安装独立控制阀，回水端安装Y型过滤器1个，用户安装时所用管道超出20m的，超出部分用户自费；

4、燃气管道：铠装或不锈钢波纹软管，由中标供应商承担；

5、安装所用的所有零部件。

二、技术参数：

1、额定输入功率20KW;

2、能效≧3级；

3、燃气壁挂炉配套连接软管必须采用铠装或不锈钢波纹软管；

4、额定电压:220V-5OHz；

5、壁挂炉的额定热效率不低于89％，部分负荷下的效率不低于85％；

6、配套供应的循环水泵的参数与采暖系统的要求相匹配；

7、采暖和热水需有单独的运行系统，可自动切换功能；

8、排烟方式:壁挂炉应采用全封闭式燃烧，平衡式强制排烟；

9、所投产品须具有能耗低、热效能高、用电量少、节水、实用、耐用、性价比高等点；

10、一台燃气壁挂炉应由同一厂家整体装配，主要零部件及其它相关配件选用行业内优质产品。

11、采暖热水系统主管道材质为全铜质，主要换热器为全铜质。燃烧室需完全密封，与所在房间完全隔绝，不可使用室内空气燃烧，烟道必须为同轴平衡烟道，烟气通过密封排烟道排至室外。内附循环水泵，水泵流量必须满足参数要求，能克服系统阻力，保证采暖系统正常运行；

12、产品应具有齐全的安全保护功能；

13.具有水系统过热保护系统、防倒风装置、防结垢装置、水流量监控装置等保护装置和缺水保护、风压保护、水系统超压低压保护、水泵防卡滞保护、水泵旁路保护、防干烧超温保护、供暖系统过压安全保护、水温传感器失效保护等保护功能。

14.1具有温度传感器、水温恒定调节功能并可外接室内温度控制器。

14.2具有燃气熄火时防燃气泄漏自动保护装置；

14.3必须有电子点火感应、漏电接地、防雷保护，具备火焰自动检测装置，火焰意外熄灭时，燃气炉自动切断燃气阀;在水路、电路、气路出现故障或压力不正常时自动停炉并报警；

15、独立操作：根据用户需要可独立开关、自行设定、调节，方便灵活；

16、产品通过相关认证；产品名牌、标志符合技术要求；具有检验合格证；具有安装使用说明书；

17、未尽事宜必须符合国家规范和行业有关规定；

供应商可选用相当于或优于以上技术要求的产品，所投产品必须满足国家对燃气（管道天然气）热水设备的最新相关标准。

质保期、售后服务及有关要求

一、售后服务要求：

所投产品均须免费送货到采购单位指定地点并上门安装，空调货物在交付使用

6年内出现质量问题，2小时响应，4小时到达现场，并提供6年免费保修，终身维修。

电暖气货物在交付使用1年内出现质量问题，2小时响应，4小时到达现场，并提供1

年免费保修，终身维修.

二、交货时间及安装：

交货时间及安装：合同生效之日起 20 天内安装、调试完毕（合同生效之日起 1

0 天内设备到达招标人指定地点，安装及调试 10 天内）

三、验收：

投标人提供的设备均应符合招标时已颁布的中国国家标准。对于所有投标产

品，中标供应商应提供设备的出厂检验报告、合格证书、使用说明书。中标产品经

过中标人现场安装调试，用户检验认可后，由采购单位签署验收报告。

第六章  投标文件格式

永城市发展和改革委员会2019年双替代供暖设备采购及安装项目

投 标 文 件

采购编号：

标段

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目  录

（1）开标一览表

（2）投标函

（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）反商业贿赂承诺书

（6）货物分项报价表

（7）技术文件

（8）技术规格和商务条款偏差表

（9）服务承诺

（10）投标人资格声明文件

（11）中小企业声明函（若有）

（12）承诺参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（13）投标人认为有必要提供的其它资料

一、开标一览表

| 序号 | 分项 | 内容 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  | \ |
| 2 | 投标总报价（大写） |  |  |
| 3 | 投标总报价（小写） |  | 元 |
| 4 | 交货期 |  |  |
| 5 | 质量保证期 |  |  |
| 6 | 投标有效期 |  | 天 |
| 7 | 其他声明 |  |  |

二、投标函

致：     （招标人）

根据贵方的招标文件，我方愿以总报价（大写）            （￥）元的价格；按招标文件、答疑、服务要求的条件以及合同条款的要求供货，在此郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、我公司授权        （姓名）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

2、一旦我公司中标，我们将按《中华人民共和国合同法》和招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3、本投标有效期自投标截止之日起为60个日历天。

4、我公司愿提供招标文件中要求的所有文件及资料。

5、我公司已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

三、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 性别： 年龄： 职务：

系        （投标人单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件（正、反面）

投标单位：             （盖公章）

日    期：年月日

四、授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系     （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托的       （姓名）   为我公司代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）     投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

另附法定代表人及被委托人身份证复印件（反、正面）

投标单位：                           （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                    （签字或盖章）

年  月 日

五、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在    招标活动中，我公司保证做到：

- 公平竞争参加本次招标活动。

- 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、评审专家有其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若违反上述承诺，我公司及参加与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

（公章）

年    月    日

六、货物分项报价表

投标人名称：

招标编号：

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 运输及保险费 | 技术服务费 | 税费 | 合计 | 交货地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：技术服务费指安装、调试、运行等费用

税费指非国产货物的关税及其他费用

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

七、技术文件

1、货物规格一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格及技术参数 | 生厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、投标产品技术资料

附：投报产品生产厂商彩页或生产厂商出具的能反应满足招标文件参数要求的其它技术资料；

八、技术规格和商务条款偏差表

| 序号 | 货物名称或招标招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术规格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 参数名称 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 2 | 商务条款 |  |  |  |  |
| 2.1 | 商务条款1 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

九、服务承诺

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；

2、售后服务机构证明；维修技术人员情况；

3、技术培训、质量保证措施；

4、该项目所提供的其他免费物品或服务；

5、收费项目的收费标准及主要零配件价格；

6、设备质保年限。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

十、投标人资格声明文件

（一）名称及概况:

1．企业名称:________________________________________________

银行开户名称:________________________________________________

开户银行:________________________________________________

帐    号:________________________________________________

企业详细地址:________________________________________________

传    真: _______________________________________________

电    话: _______________________________________________

2．法定代表人姓名:___________________________________________

3．项目联系人:姓名__________职务:______电话:______手机:_________

4．注册地址:________________________________________________

5．注册资金:________________________________________________

自有资金:______________________________________________________

企业人数: 人

- 企业性质:____________

- 主要经营地点:_______________________________________________

如有派出机构,请列出名称及详细通讯地址如下:

_______________________________________________________________

- 主要经营业务:

_______________________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的,并提供了全部能提供的资料和数据,我们同意遵照甲方要求出示有关证明文件。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

十一、中小企业声明函（若有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

后附：中、小、微企业认定证书或证明文件复印件

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

十二、承诺参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录

的书面声明

（格式自拟）

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

十三、投标人认为有必要提供的其它资料