# 项目采购需求

一、项目概况

1、项目名称：永城市公安局建库试剂盒采购项目

2、资金来源:自筹资金。

二、采购项目清单及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数和性能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y建库试剂盒 | 1、试剂盒采用免提取、单管直接扩增方式，使用六色荧光检测。 2、包括20个核心Y-STR基因座：DYS19、DYS385a/b、DYS389I/II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA H4、DYS438、DYS439、DYS460、DYS533及DYS576。15个优选Y-STR基因座：DYS449、DYS518、DYF387S1、DYS627、DYS570、DYS447、DYS444、DYS549、DYS557、DYS643、DYS481、DYS596、DYS527a/b；以及DYS508和3个Y-indel：rs771783753、rs199815934及rs759551978。 3、试剂盒所采用的六色荧光技术，包含1色荧光标记分子量内标，各基因座分散，Ladder距离清晰，以使在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单色荧光分辨精度。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座位点。 4、试剂盒适用于家系排查，满足男性家族排查系统数据库位点要求，更符合中国人群遗传特征的数据库建设标准，同时便于数据进行高效的比对、交换和共享，避免基因座差异造成的潜在风险和成本增高。 5、试剂盒规格为100人份/盒，其他包装规格可折算。试剂盒含相应内标，如不含内标，供应商需免费提供。 6、无需提取或纯化，直接使用血样采集卡上的血样和口腔拭子样本进行扩增，适合多种采集卡材质。 7、为便于进行后期案件排查、提高比对效率，投标人须具备提供辅助检测服务的能力，并可为辅助检测服务提供所需排查试剂盒。排查试剂盒与投标人所投的建库试剂盒不能是同一款产品，需满足以下要求：试剂采用5色荧光标记技术，包含至少15个基因座：DYF371、DYF383S1、DYS385、DYF387S1、DYS389I/II、DYF399S1、DYF404S1、DYF409S1、DYF411S1、DYS464、DYS526、DYS527、DYS391，Amelogenin。开标时须提供加盖生产厂商公章的经由Genemapper或者IDX软件分析出的STR分型彩色图谱原件。 8、试剂盒名称和基因座参数信息均已收录在全国公安机关DNA数据库，其检测数据必需直接导入数据库中。投标人需提供以上数据库的下拉菜单图片，图片要求完整、真实、清晰，体现所属数据库完整名称，并在图片上加盖试剂盒制造商公章。 | 7800 人份 |
| 2 | 常规建库试剂盒 | 1、规格：200人份/盒。 2、五色荧光标记技术。 3、同时扩增和检测21个基因座，分别是：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、D12S391、TPOX、TH01、PentaE、D6S1043、Amelogenin、DYS448、PentaD。 4、扩增产物小。全部21个基因座的PCR扩增产物均小于420个碱基，扩增效率及重现性高，提高了对DNA降解样品的扩增效率。 5、试剂盒包含一个Y-STR位点，可与Y试剂盒互相印证，在投标文件中附证明材料。 6、无需提取或纯化，直接使用血样采集卡上的血样和口腔拭子样本进行扩增，适合多种采集卡材质。 7、为便于进行后期案件排查、提高比对效率，投标人须具备提供辅助检测服务的能力，并可为辅助检测服务提供所需排查试剂盒。排查试剂盒与投标人所投的建库试剂盒不能是同一款产品，需满足以下要求：试剂采用5色荧光标记技术，包括至少25个基因座：22个非CODIS基因座D1S1627，D3S4529，D2S441，D17S974，D6S1017，D4S2408，D9S2157，D6S474，D1GATA113，D18S853，D20S482，D14S1434，D20S1082，D17S1301，D12ATA63，D22S1045，D10S1248，D1S1677，D11S4463，D9S1122，D2S1776，D5S2500，1个CODIS基因座D18S51，以及性别鉴定位点Amelogenin和Y染色体基因座DYS391。开标时须提供加盖生产厂商公章的经由Genemapper或者IDX软件分析出的STR分型彩色图谱原件。 8、投标人须提供与所投试剂盒配套的荧光标准品。 9、试剂盒通过公安部GA认证，开标时须提供加盖生产厂商公章的相应认证证书复印件。 10、试剂盒名称和基因座参数信息均已收录在全国公安机关 DNA 数据库，其检测数据必需直接导入数据库中。投标人需提供以上数据库的下拉菜单图片，图片要求完整、真实、清晰，体现所属数据库完整名称，并在图片上加盖试剂盒制造商公章。 | 11000 人份 |