# 谈判项目说明和要求

采购设备数量：8套。

工作压力：   3-8bar

流量：       最大流量每小时大于100立方米

射程：       大于75米

喷射仰角：   大于45度

旋转范围：   360旋转

接口方式：   法兰接口

智能化控制： 整套系统由手机智能控制，智能调节喷射范围