采购参数

第一标段

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧监管平台 |  |  |  |  |
| 1、智慧监管平台软件 |  |  |  |  |
| 1 | 实战指挥平台基础模块 | 1.平台应支持与市级、省级监管综合数据库实的数据接收、数据上传、数据同步监控； 2.平台支持对代码进行统一化管理，包含风险等级、评估项目、预警报警级别、分色预警代码等； 3.具备数据收集接口，实现对安防数据和智能信息化数据收集； 4、支持对监室交互终端管理和消息服务等功能。 5.支持数据可视化，全所概况“一张图”。展现监所基本数据、队伍信息数据、装备配备数据、当前总押量、看守所押量、留所服刑人数以及暂予监外执行人数，显示风险人员。 6.具备同步公安部全国监所基础信息系统，获取监所民警（警务工作人员）岗位信息、职务、联系方式等。 7.支持对照相控件、指纹控件、高拍仪控件、二代证控件等 8.支持对在押人员信息、历史人员信息、民警信息、外来人员信息、设备信息、事件、外部资源比对、法律法规、相关标准的搜索。 9.支持平面电子地图或2.5D地图，可在电子地图根据等级跨分标记出那些房间有风险人员，是几级风险。 10.支持对被监管人员信息、民警信息、事件信息、安防设备信息的数据研判功能。 11.具备各类信息采集、上传、提醒处置、勤务指挥部署、反馈、考核功能，实现全岗位自动采集信息推送，入所照片（人脸）采集实现各岗位信息实时推送共享，业务闭环管理；对民警执法行为监督；支持网上巡视功能。 12.具备风险评估功能，可按公安部风险评估要求，积分量化，分色预警，分级管理； 13、自动收集监室信息交互终端信息，包括自助点名、值班签到信息，提醒单人值岗、脱岗，自动提醒民警值班巡视，重点关注。 14.应具备执法管理档案的管理功能，包含业务管理、法律文书拍照、文书丢失提醒和一人一档展示功能； 15.支持提取人脸、腕带、胸卡识别信息，自动生成民警基础业务轨迹； 16.可自动抽取监区巡视、提迅、提解、律师会见、家属会见业务，生成基础电子台账 ； 17.支持提讯会见管理功能，包含业务审批、手工补录、信息维护； 18.支持设备硬件故障或掉线等情况进行数据预警提醒 19.支持医疗管理，包含所外就医、所内就医、预约就诊、药品管理功能； 20.支持财务消费管理，实现与省厅总队互联网服务对接，审核家属网上送钱，接收监室在线消费信息，自动出所结算，接收家属顾送现金； 21.支持对在押人员伙食管理功能。 22.支持对外来民警、家属的信息进行登记或者维护； 23.支持对自助提讯会见业务的审核功能； 24.支持通对被监管人员的信息和家属信息跟前科库等进行比对，抽取有用的信息，提供给民警； 25.支持对被监管人员的信息和家属信息跟在逃库进行比对，抽取有用的信息，提供给民警。方便民警掌握有效信息，可以进行针对性的谈话教育； 26.支持对重要的监所警情，如周界入侵、民警触发紧急报警、巡视违规等信息及时上报到省厅总队、市局支队； 27.支持按照单位、时间、类型、恢复时间、备注、报备人和联系方式进行信息报备给省厅、市局支队； 28.支持对所内值报信息的填报功能，可实现展示监所内日报、周报、协助破案周报、月报、半年报、年报、定期报、报表备注 。 29.支持对接省厅总队、市局支队督导信息，查看并反馈督导意见 30.支持对监所内视频监控设备进行视频巡查，应包括整组巡查、自定义巡查、巡查预案管理等方式 31.支持重点人员轮巡功能，可以自动对全市或监所单独关押监室人员、新入所人员、重大风险人员、加戴戒具人员相关图像进行关联 32.支持视频设备接入，可实现视频浏览、存储、回放、上墙功能; 33.支持实时浏览、云台控制、预案管理、语音呼叫、电视墙视频拼接、录放像功能、设备管理等功能 ； 34.支持功能用房标记，严格按照监管局的要求，对摄像头所属的房间进行标记，标记展示； 35.支持对接视质分析系统，实现以树形列表形式静态展示总队、支队、所级联关系；平台在线/离线状态、平台级联关系状态的设备状态实时监测；前端视频质量异常、录像异常、前端信令延迟的信息的展示 36.支持将平台软件应用于移动终端，可实现收押、巡视、医疗、所领导等各岗位的移动办公功能。 37.支持对腕带信息管理和消息服务等功能。支持建设子系统的设备、数据接入和回传，实现子系统功能的平台系统集成。 38.支持民警考勤管理，可实现显示今日排班表，并可实时抓拍，显示今日到岗情况；可实现显示昨天排班表，显示昨天到岗记录； | 1 | 项 |
| 2 | 视频监控模块 |  | 1 | 项 |
| 3 | 安防集成模块 |  | 1 | 项 |
| 4 | 电子地图模块 |  | 1 | 项 |
| 5 | 执法勤务模块 |  | 1 | 项 |
| 6 | 执法监督模块 |  | 1 | 项 |
| 7 | 动态勤务模块 |  | 1 | 项 |
| 8 | 分析研判模块 |  | 1 | 项 |
| 9 | 风险评估模块 |  | 1 | 项 |
| 10 | 伙房管理模块 |  | 1 | 项 |
| 2、后端平台 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 2颗英特尔® 至强® 处理器E5-2620V4(8核/16线程，主频 2.1GHz,up to 3.0GHz，20MB 缓存)；32G（4*8G）内存；3个RJ-45以太网接口(10/100/1000M自适应)。含两块4T硬盘 | 3 | 台 |
| 2 | 综合安防管理服务器 | 1、采用专有硬件设计，Linux操作系统，保证系统运行稳定； 2、支持统一接入管理视频监控系统、门禁系统、对讲系统、报警系统、巡更系统、高压电网系统、智能系统、短信猫、LED等各安防子系统，能与视频监控系统间实现联动操作； 3、支持普通PC安防客户端及触屏客户端管理操作；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 4、支持录像查询、回放、下载，可进行快速播放、慢速播放、单帧播放、边放边录，支持多路同步回放、录像切片回放、录像定点回放等功能； 5、支持告警日志查询功能，可按告警名称、类型、状态、时间、处理人等信息筛选，支持日志删除、导出功能； 6、支持拓展接入视频浓缩、视频摘要功能，可把视频中所有移动目标压缩成简短视频进行下载保存，同时对目标的类型、区域、尺寸、颜色、方向等信息进行提取以便筛选； 7、支持一机多屏设置，实现视频浏览、电子地图、报警中心分屏浏览； 8、触屏客户端应具有软件著作权登记证书； 提供中国国家强制性产品认证证书（3C）复印件并加盖公章。 | 1 | 台 |
| 二、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁管理系统 | linux 系统，内置docker容器。支持容器状态展示、容器控制、镜像管理、网络管理等功能，可对容器进行可视化管理，支持业务软件简易化部署。19英寸2U机架；CPU:i7， 内存：16GB ,硬盘：1T以上；网络接口2×RJ45，100Base-TX/1000Base-T；外部接口：1×VGA，1×RS485，4个USB接口；运行环境：电源 AC 100～240V，50～60Hz；功耗：≤130W,温度:0℃～55℃,湿度:10%～90%RH;物理特性：物理尺寸443mm × 461mm × 88.1mm | 1 | 台 |
| 2 |  | 门禁控制软件，支持设备管理，发卡管理，人员管理，部门管理，人员通行时段管理，周规则月规则设定，数据上传下载，远程开门，车辆管理，AB门虚拟换证，访客管理，一键戒严，门状态监控，门状态报警，门禁控制系统可接入综合安防管理平台。 | 1 | 套 |
| 3 | 电控锁 | 电控锁，高强铝合金，断电关门。含钥匙和70mm双面机械锁芯，坚固耐用。 | 10 | 台 |
| 4 | 人脸自助核验门禁 | 1. 采用高性能工业级CPU+GPU智能芯片，内置嵌入式操作系统，内嵌深度学习算法，稳定可靠。 2. 支持人脸图像采集模块的分辨率不低于1920×1080，图像清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 3. 采用2片图像采集模块，每片图像传感器尺寸不低于1/2.8英寸，高感光度，环境照度≥10Lux下无需开启补光灯仍能正常进行人脸识别。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 4. 支持人脸、刷卡、人脸+刷卡、远程求助等开门模式。 5. 支持H.265、H.264/MJPEG视频编码算法，节省带宽、存储。 6. 支持人脸抓拍适应距离能满足0.3-2m，身高范围能满足1.2-1.9m。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 7. 支持LED白光和红外光双补光，感应到人体时能自动开启补光灯，后台能对补光灯进行亮度调节。 8. 支持电容式触摸屏，尺寸不低于5英寸，分辨率不低于800×480。 9. 支持屏保功能，在没有用户使用时会自动切换到待机状态。 10. 支持TF卡本地存储，支持热插拔，支持断链转存（ANR）功能，保证图片、录像、事件记录的完整性。 11. 支持活体检测功能，使用照片或视频无法识别通过，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测。 12. 支持深度学习算法，支持1:1人证比对功能，目标人正确接受率≥98%，非目标人错误接受率≤1%；支持1：N人脸比对功能，首位命中率≥98%。 13. 具备1×RJ45、1×2.4G WIFI、1×RS485、1×门锁接口、1×开关&门磁接口、1×TF卡、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口、支持POE供电功能。 14. 支持智能曝光功能，采用深度学习算法，检测人脸区域后，快速调节人脸区域的曝光权重，在逆光下人脸仍能识别通过。 15. 支持IP66防护等级。 提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181-2016相关要求的检验报告复印件并加盖公章。 | 10 | 台 |
| 5 | 四门控制器 | 1. 先进的四门智能控制器 2. 停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失 3. 门长时间未关闭、非法闯入胁迫报警 4. 消防联动报警联动硬件报警输出功能 5. 远程开门功能 6. 互锁功能 8. 反潜回、防尾随功能 9. 多卡同时验证后开门 10. 支持读卡机最大数量：8个(4进4出) 11. 支持四路韦根输入 ，Wiegand26/34自适应 12. 高速隔离RS-485收发器，5V隔离电源供电，工作更可靠 13. 宽电压范围输入，DC15-30V均能正常工作，带有桥式整流器，正反接均正常工作 14. RJ45带有初级和次级防雷保护电路 | 4 | 套 |
| 6 | 四门门禁电源箱 | 单门门禁电源箱，电源电压：AC220V±10%，50HZ；NC/NO输出(可接常开锁和常闭锁) 输入电压：110-240VAC ；输出电压：12VDC；最大输出电流：5A；输出功率：电锁 DC12V2A；适用范围：电锁专用电源；颜色：乳白；尺寸：305*255*70mm。 | 4 | 台 |
| 7 | IC门禁卡（定制卡） | IC门禁，形状可定制，加密存储器卡内嵌芯片在存储区外增加了控制逻辑，在访问存储区之前需要核对密码，只有密码正确，才能进行存取操作，信息保密性较好。 | 30 | 张 |
| 8 | IC发卡器 | IC门禁发卡器，兼容标准的USB接口，可搭配PC等设备， 读卡距离：5-15CM ,免驱，直接读入卡号信息，标注卡槽，ABS材料，具防尘，防泼水的特点，合适各种安装场所，反应快，抗干扰，WTD看门狗电路，具有开机自检功能。 | 1 | 台 |
| 9 | 出门按钮 | 出门按钮，86盒安装 | 10 | 台 |
| 10 | 插卡取电控制器 | 1、主控供电电压：DC12V；2、识读器供电电压：DC12V；3、主控功耗：最小1.52W 最大5.2W（输出继电器全部吸合）；4、识读器功耗：0.5W；5、输出触点容量：30A@220V，COS>0.8；6、输出触点电阻：0.1Ω@0.5A；7、识读速度：0.1秒；8、识读器至主控距离 ：<100米；9、射频卡类别：支持ID或IC卡，10、外部接口：1个10/100M以太网口，1路线路输入接口，4路受控继电器输出接口，1个读卡器接口。 | 10 | 台 |
| 11 | 取电读卡器 | 插槽式；供电电压 DC 12V；未工作状态：指示灯为红色外壳材料：阻燃PC/耐烤化/耐变色，外壳颜色：米黄色/电脑色反光偏白，卡片类型：可选ID、IC卡，材料：进口PC材料阻燃级。 | 10 | 台 |
| 12 | 过线保护器 | 外置式过线保护器，保护器,用于门禁门体过线时保护线路不受损。材质：304不锈钢波纹管；尺寸：480*φ13 | 10 | 个 |
| 三、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控平台 | 1、采用嵌入式设计，支持2个千兆网口，4个USB接口。 2、支持多画面同时浏览，画面轮巡及预案轮巡。 3、支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格。 4、支持实时浏览时查看码流信息。 5、支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应 。 6、支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 7、支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 8、支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图 9、支持带有GPS的无线前端在移动时，支持在电子地图上对其进行轨迹绘制，点击轨迹点时可以调阅这个时间点上的录像。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 10、支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等。 11、支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容。 12、支持N+1备份功能，在其中一台平台发生故障时，备机能自动顶替其继续运行，平台关键业务不受影响。 13、支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。 14、支持限制指定mac地址或ip地址的机器登陆平台。 提供中国国家强制性产品认证证书（3C）复印件和GB/T 28181证书复印件并加盖公章。 | 1 | 套 |
| 2 | 授权 | 101-300路监控点时，单路监控点的报价 | 240 | 路 |
| 四、巡视管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸巡更终端 | 1. 采用高性能工业级CPU+GPU智能芯片，内置嵌入式操作系统，内嵌深度学习算法，稳定可靠。 2. 支持人脸图像采集模块的分辨率不低于1920×1080，图像清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 3. 采用2片图像采集模块，每片图像传感器尺寸不低于1/2.8英寸，高感光度，环境照度≥10Lux下无需开启补光灯仍能正常进行人脸识别。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 4. 支持人脸、刷卡、人脸+刷卡、远程求助等开门模式。 5. 支持H.265、H.264/MJPEG视频编码算法，节省带宽、存储。 6. 支持人脸抓拍适应距离能满足0.3-2m，身高范围能满足1.2-1.9m。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 7. 支持LED白光和红外光双补光，感应到人体时能自动开启补光灯，后台能对补光灯进行亮度调节。 8. 支持电容式触摸屏，尺寸不低于5英寸，分辨率不低于800×480。 9. 支持屏保功能，在没有用户使用时会自动切换到待机状态。 10. 支持TF卡本地存储，支持热插拔，支持断链转存（ANR）功能，保证图片、录像、事件记录的完整性。 11. 支持活体检测功能，使用照片或视频无法识别通过，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测。 12. 支持深度学习算法，支持1:1人证比对功能，目标人正确接受率≥98%，非目标人错误接受率≤1%；支持1：N人脸比对功能，首位命中率≥98%。 13. 具备1×RJ45、1×2.4G WIFI、1×RS485、1×门锁接口、1×开关&门磁接口、1×TF卡、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口、支持POE供电功能。 14. 支持智能曝光功能，采用深度学习算法，检测人脸区域后，快速调节人脸区域的曝光权重，在逆光下人脸仍能识别通过。 15. 支持IP66防护等级。 提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181-2016相关要求的检验报告复印件并加盖公章。 | 6 | 台 |
| 2 | 管理服务器 | linux 系统，内置docker容器。支持容器状态展示、容器控制、镜像管理、网络管理等功能，可对容器进行可视化管理，支持业务软件简易化部署。19英寸2U机架；CPU:i7， 内存：16GB ,硬盘：1T以上；网络接口2×RJ45，100Base-TX/1000Base-T；外部接口：1×VGA，1×RS485，4个USB接口；运行环境：电源 AC 100～240V，50～60Hz；功耗：≤130W,温度:0℃～55℃,湿度:10%～90%RH;物理特性：物理尺寸443mm × 461mm × 88.1mm | 1 | 台 |
| 3 | 巡视管理系统 | 权限管理：角色设定权限，创建管理员。 系统管理：服务器管理，日志管理，单位配置，基础配置，数据库备份。 巡更管理：支持巡更提醒、巡更轨迹提示 实时管理：巡更时间、报警点信息上报 巡更预案：添加、查询巡视预案，包含设置预案名、设置周期、选取起止时间、选取巡更人员、选取巡更点等功能 终端管理：智能巡视终端状态查询、添加、修改、删除 巡更台账：对巡更数据生成相应的业务台账，可按名称、时间、状态等条件进行查询，巡更的状态应包含已巡视、未巡视、漏巡 | 1 | 套 |
| 五、电化教育（广播）系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能宣教管理服务器 | 系统采用嵌入式设计，系统功能如下： 权限管理：角色设定权限，创建管理员。 系统管理：服务器管理，日志管理，数据库备份。 直播管理：直播频道 点播管理：栏目管理，视频续播。 终端管理：支持对监所内的电教终端进行管理。 画面合成：支持对直播码流和文件资源进行画面合成。 文件管理：支持文件上传下载、文件排序、文件使用统计 终端管理：终端版本管理，终端软件升级管理 计划管理：支持直播、视频等类型，支持自定义插播时间，可按照不同监区不同监室进行个性化通知。 滚动字幕：支持全屏插播字幕。 监室管理：监区创建，监室管理。Ø 信息通知：通过电视发布监室评比、在押人员权利义务等信息。 宣教预案：实现按季度、节假日、工作日监所的一日生活作息的自动化管理。 | 1 | 套 |
| 2 | 电教流媒体主机 | 1.应采用专用硬件方式设计，采用Linux嵌入式操作系统; 2.应支持视频文件点播、实时视频流直播、视频画面合成、流媒体文件转发功能; 3.应支持行视频实时浏览、文件发布管理、系统管理、日志管理等功能; 4.应支持文件管理功能，可实现视频分组、上传、发布、编辑、删除等多种管理功能; 5.支持H.323,H.239会议协议，支持视频会议终端视频接入; 6.支持8路高清网络摄像机接入; 7.支持在线直播和点播功能，应支持不少于64路1080p30教育资源转发，不少于12路视频文件点播; 8.支持授课场景多画面合成、双流传输、高保真音频传输，实现本地授课、远程授课等业务需求 7. 具有七寸电容液晶屏。最佳分辨率达800×480，支持24位或以上真彩色，支持多点触控 9. ★具有2×Eth1000M对外接口； 1×VGA，1×HDMI，VGA/HDMI可选，支持1路视频输入，2×Line In；2×Line Out；2×USB2.0，2×C-Mini，1×D-Mic;(应提供产品照片，并加盖原厂公章) 10. 应支持8路网络RTSP通道，2路RTSP远程点通道; 11. 具有1×RS485，1×RS232调试控制端口；2×开关告警量输入，2×开关告警量输出； 12. 具有6×SATA接口，支持接4个3.5英寸硬盘，最大支持16TB硬盘; 13. 支持H.265/H.264，帧率25/30fps。码率在64k-8Mbps之间可调。应支持分辨率1080P\720P\D1\D1(16:9) | 1 | 台 |
| 3 | 数字麦克风 | 鹅颈数字话筒,90°单一锐指向,灵敏度-20dB,频响80Hz～15KHz,信噪比96dB,最佳拾音距离10～50cm,RJ11_6P6C 数字音频接口供电 | 1 | 台 |
| 4 | 直播摄像机 | 1、200万像素传感器，分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。 2、支持H.265、H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码等。 3、支持图像信噪比大于等于53dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级大于等于11级。 4、支持移动侦测、故障告警、心跳机制、数据保密、日志功能、迭加图像标识信息和时间、音频输入输出、报警输入输出等功能。 5、支持遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、人员聚集等智能功能。 6、具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口、支持POE供电功能。 7、支持IP66级防护要求。 | 1 | 台 |
| 5 | 高清编码器 | 1) 支持1路DVI-I或1路BNC接口，可兼容HDMI、VGA、DVI、HD-SDI、CVBS等信号接入； 2) 支持1路HDMI输出接口，可实现DVI或BNC输入信号的视频环通输出 ； 3) 支持H.265和H.264编码，支持双码流，支持1080p、720p、D1、 CIF和QCIF分辨率的视频编码； 4) 支持2路音频输入接口、1路音频输出接口，支持语音对讲； 5) 支持2路报警开关量输入接口、1路报警开关量输出接口，可接各种报警设备，实现报警联动； 6) 支持G.711a、G.711u、G.722、ADPCM、AAC-LC音频编码格式； 7) 支持ROI,对图像中感兴趣的部分进行重点编码，提高该区域的编码质量； 8) 支持编码裁剪，即对图像进行裁剪，仅对裁剪后的范围进行编码。 | 1 | 台 |
| 6 | 电教终端（含客户端软件） | 宣教终端，1*HDMI，4K/1080P全高清输出连接电视机显示播放节目。通过与智能宣教管理服务器配合，可接收协查通报等信息公告内容进行显示。开机显示监所一日生活作息，自动接收大课教育、法律宣传等节目内容。视频格式支持：MPEG1/2/4、H.264、WMV9、VP8等视频格式；音频格式支持：WAV、MP3、AAC、WMV、DTS、OGG等音视频格式；尺寸：98×98×17mm 。电源：DC 5V 2A。 | 24 | 台 |
| 7 | 16路电源控制器 | 16路电源报警控制器，支持网络接口，支持16路开关量输入，接入电压DC3-35V。支持16路继电器输出，接入电压AC＜250V 10A，DC小于35V 10A具有过载保护、过压保护、短路保护等多重保护。支持输入输出联动如监室门状态采集联动门灯显示，支持远程控制监室电器设备开关。尺寸：360mm×320mm×60mm，电源：AC 220V。 | 3 | 台 |
| 8 | 摄像机三脚架 | 摄像机三脚架，安装直播摄像机使用 | 1 | 台 |
| 9 | 电视机 | 需要带有上电自启动功能 | 24 | 台 |
| 10 | 防悬挂保护 | 对电视做防悬挂处理 | 24 | 台 |
| 11 | DVD | DVD机 | 1 | 台 |
| 六、智能交互终端系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监室指纹智能终端 | 1、主机：CPU≥1.2GHz。 2、操作系统：Android。 3、内存：1G。可扩展至2G。 4、内置存储：8GB。 5、屏幕尺寸：10.1英寸多点电容触摸屏。 6、分辨率：1280*800。 7、触摸屏: 5mm高强度防爆电容触摸屏。 8、摄像头：低照度CMOS 200万高清摄像头。 9、通讯方式：TCP/IP 可跨网段。 10、网络接口：2个标准RJ45，10/100M 自适应接口。 11、指纹：半导体指纹模块 12、刷卡：ID刷卡。 13、音频相应：10~20KHz。 14、音频模式：16位立体声。 15、MIC输入灵敏度：-40db。 16、音频码流：16kb~192kb。 17、输入电源：DC-12V。 18、设备功耗：<8w。 19、外壳防护等级：IP50。 20、外壳防爆等级：IK10。 21、工作温度：-10~70℃。 22、工作湿度：10%~90% 。 23、产品尺寸：约370*205*52mm。 24、预埋尺寸：约360*195*46mm。 25、安装方式：嵌入式安装。 | 24 | 台 |
| 2 | 监室指纹智能终端软件 | 1、接入监所实战平台，对接省级违法犯罪人员信息系统，实时获取在押人员信息。 2、出所比对：被监管人员办理提讯、会见、换押、出所或临时离所各项业务时，在监室、监区、重要通道使用“防误放人终端”，验证指纹进行身份确认。 3、指纹登入：监管场所民警通过登入系统可进行考勤、巡更、查询人员信息等。 4、指纹维护：被监管人员入所时采集其指纹信息，保存到监管系统省级指纹资源数据库 5、智能终端应用软件：使用配置指纹设备的监所智能终端，可以实现监管民警、办案人员、被监管人员的动态业务数据关联，被监管人员带出/带入确认由民警通过触摸方式选择。 6、其它信息比对：通过后台程序，调用指纹比对接口，请求指纹比对，在通过后，将指纹信息发送到接口，自动进行比对，最后将结果进行返回。 | 24 | 套 |
| 3 | 室外交互终端 | 1、主机：CPU≥1.2GHz。 2、操作系统：Android。 3、内存：1G。可扩展至2G。 4、内置存储：8GB。 5、通讯方式：TCP/IP 可跨网段。 6、网络接口：1个10/100M自适应接口。 7、电源：DC12V,5A。 8、屏幕尺寸：≥21.5英寸 9、分辨率：1920*1080 10、触摸屏：多点电容触摸屏。 11、安装方式：明装壁挂。 12、尺寸：约530*390*52mm。 13、指纹：半导体指纹模块 14、刷卡：ID/IC刷卡 | 12 | 台 |
| 4 | 室外交互终端软件 | 1、接入监所实战平台，数据实时同步省级违法犯罪人员信息系统； 2、权限管理：仅经过管理平台注册登记的卡、密码才可以进入系统。 3、信息发布及显示：终端界面可显示值班信息、值班民警姓名、照片及被监管人员的基本信息，使监管场所的管理更加便捷高效 4、人员档案管理：实时显示在押人员所有相关信息，包括基本信息、案件信息、照片信息、同案信息、风险评估、医疗财务信息等；可以对此监室进行人数汇总，可以通过不同颜色区分出风险、重点、七日入所、病号人员等。 5、财务信息查询：可以查询被监管人员、管教所内消费记录。 6、监室管理：实时显示各个监室情况，快速查看监室人员信息。 7、信息查询：了提高监管质量，方便监管人员快速、便捷、高效的完成工作，智能终端可以实时查询人员信息、监室值班信息、管教信息、通讯录信息、同案信息、耳目信息、财务信息等信息 8、巡视考勤：通过管教刷卡，可以自动获取管教姓名，形成巡视考勤记录。 9、羁押提醒：按公安部执法规范要求，被监管人员8必谈工作提醒、超期羁押提醒、新入所提醒、待出所提醒。 | 12 | 套 |
| 5 | 智能交互终端系统软件 | 监所交互管理系统平台，包含商品管理系统、交易管理系统、在押人员数据管理子系统、值日考勤管理子系统、申诉投诉管理子系统 、公告通知管理子系统 、三固定表数据管理系统、财务管理分析服务、系统管理模块。 | 1 | 套 |
| 6 | 管理服务器 | 智能交互终端管理服务器，CPU ：i7 内存 ：8G 硬盘容量：1T | 1 | 台 |
| 七、自助办理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 自助提讯会见软件 | 1、接入监所实战平台，数据自动同步到省违法犯罪人员信息系统； 2、具备办案人员管理、提讯业务登记、律师会见登记、外来人员审核等功能 | 1 | 套 |
| 2 | 自助提讯终端 | 对接互联网预约信息，终端参数：20英寸电容触摸屏一体机/主板I5/内存：4GB DDR4/硬盘500G/内置条码扫描模块1个/金属键盘1个/1个摄像头/1个二代证模块/外壳金属烤漆； | 1 | 台 |
| 3 | 监区提人交接终端 | 设备参数：控制主机操作系统Android4.0/以太网10/100M自适应，ROM8GB；接口情况：2个USB，1个HDMI，1个RJ45；液晶屏类型：TFT-LCD；分辨率：1680*1050；亮度：300cd/㎡；对比度：1000/1；响应时间：8ms；电源：AC100V～240V，50/60Hz；最大功率：≦45W；音响：内置2个2欧3W扬声器； | 4 | 台 |
| 八、出所防脱逃系统（平台支队统一建设） |  |  |  |  |
| 1 | 外出押解防脱逃系统 | 外出押解防脱逃便携箱，实时监控在押人员出所就医全过程，收纳便捷，手提箱方便外出携带。 便携式摄像机： 1、采用广角镜头，水平视场角不低于100°，视频输出分辨率不低于1080P，抓拍分辨率不低于1000万像素。 2、支持3G/4G、WIFI、蓝牙等多种无线传输功能。 3、支持红外夜视，在开启红外后，可以看清5m处人物的面部特征。 4、支持内置不少于100G存储卡，保证视频本地存储时间不少于7天。 5、支持IP67防护要求。 6、支持与后端平台PTT语音对讲功能。 7、支持内置电池，可连续支撑6小时摄录。 手持终端： 1、★支持与电子脚扣超出设定安全距离报警功能。（应提供公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章进行证明） 2、★支持与电子脚扣间精准测距，被监管人员最大防逃安全距离不低于20m，在防逃安全距离内最大误差不高于20cm。（应提供公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章进行证明） 3、支持GPS、WIFI、LBS等多重定位技术。（应提供公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章进行证明） 4、支持低电压报警提醒功能。（应提供公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章进行证明） 5、★单台手持终端支持看管不少于20个电子脚扣。（应提供公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章进行证明） 电子脚扣： 1、★支持超距报警、断带报警等功能，报警提示音应不低于80分贝。（应提供公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章进行证明） 2、★支持GPS、WIFI、LBS等多重定位技术。（应提供公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章进行证明） 3、支持不小于70h连续工作，并具备低电压报警提醒功能。（应提供公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章进行证明） 4、支持防护等级不低于IP67。（应提供公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章进行证明） 5、采用金属合金设计，能够承受不小于1500N的拉力破坏。（应提供公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章进行证明） | 1 | 套 |
| 九、运维管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视质分析服务器 | 1、支持视质检测项包括：视频信号丢失/视频遮挡/视频丢帧/视频干扰/亮度异常/色彩失真/视频模糊。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 2、支持延时检测项包括：信令延时/码流延时/关键帧延时/点位完好。 3、支持新建、修改、删除视质巡检任务，任务中可指定巡检执行时间、巡检周期、巡检次数、巡检检测项、巡检的设备或分组等多种任务属性。 4、支持即时任务、一次任务、循环任务和全局任务四种任务类型。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 5、支持对单个或所有轮巡任务进行启动、冻结、结束本次的功能。 6、支持根据考核标准，对每个巡检点位巡检结果打分的功能。 7、支持展示任务巡检结果统计信息显示，包括任务开始执行时间、结束时间、任务耗时、总数、在线数、完好数、平均信令时延、平均码流时延、平均关键帧时延、在线率、完好率等信息，支持在线率/完好率详情列表查看和导出。 8、支持展示巡检状态、时延、坐标信息三个维度的巡检结果趋势统计。 9、支持通过表格详细列出巡检完成后每个点位巡检的详细结果，包括设备ID、设备名称、巡检结果打分、设备状态、所属省、地市、区县、坐标信息、信令时延、码流时延、关键帧时延、点位完好、封装格式、视频格式、音频格式、信号丢失、视频遮挡、视频丢帧、视频干扰、亮度异常、色彩失真、视频模糊、场景变更、设备检测时间、故障原因等信息。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 10、支持导出任务巡检统计表格。 11、支持按轮巡指标进行点位筛选，通过任务、轮次、分组进行筛选，优选高质量点位进行推送。 12、支持将点位筛选结果推送给指定上级平台。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 13、支持展示任务巡检结果统计信息，包括巡检设备总数、录像完好设备数、录像丢失设备数等、录像异常设备数、录像完好率信息，支持完好率详情列表查看和导出。 14、支持展示录像巡检图表统计，包括巡检总数、录像完好数、录像完好率三个维度的巡检结果趋势统计。 15、支持将过滤结果导出成 Excel 文件，包括设备ID、设备名称、所属省、地市、区县、录像丢失情况、录像异常、录像中断次数、录像丢失时长、录像回放次数、录像回放异常次数、巡检时间、巡检地、异常原因等信息。 16、支持按日、周、月、季度、年度巡检数据进行汇总，并展示前三名、名次上升前三名、名次下降前三名等数据，在排名信息中应包含名次、区域、改变位次、在线率、完好率、运维质量得分、坐标采集信息、坐标采集得分、总得分等信息。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 17、支持多种分辨率，如4K、QXGA、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF。 | 1 | 台 |
| 2 | 视质分析许可 | 视质轮巡系统许可，每一路需要轮巡的监控点配置一个授权许可 | 240 | 个 |
| 3 | 录像检测许可 | 支持录像完整性检测，包括：录像中断、录像回放异常等，每一路需要录像检测的监控点配置一个授权许可 | 240 | 个 |
| 十、视频智能分析系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集中式综合业务平台-机框 | 2U机架式设备，内含2个1600W白金电源（1+1冗余），提供4个业务扩展槽位和8个硬盘槽位，可以装配监管智能分析模块，插卡式无线缆设计； | 1 | 台 |
| 2 | 集中式综合业务平台-监管智能分析模块 | 1. 支持B/S方式的客户端浏览及功能配置； 2. 支持现起身检测、区域看防、警戒线、视频诊断等多种算法； 3. 支持接入和分析支持ONVIF协议或符合GB/T 28181-2011的设备； 4. 支持分析1080P、720P、D1等主流分辨率视频，可依据算法自主选择； 5. 支持不少于120路图像接入分析，单业务模块支持不少于32路视频源接入，每路通道可以同时开启不少于4种算法； 6. 支持不少于2个内置USB接口及2个外置USB接口； 7. 智能分析客户端支持1画面、4画面、9画面、16画面等多种浏览风格，支持全屏显示； 8. 支持按时间段自动布撤防； 9. 支持快速的报警查询，支持按时间、通道、类型等多种方式查询，支持图标化统计显示； 10. 支持一键升级功能。 | 1 | 台 |
| 十一、人脸识别管控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人员卡口高清智能一体化筒形网络摄像机 | 1、采用工业级嵌入式架构、专用芯片和嵌入式操作系统，内置1/1.8英寸高性能逐行扫描视频传感器及15-50mmAF一体化机芯镜头； 2、支持最低照度至少为0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）； 3、★支持SVAC、H.265（Main Profile）、H.264( Main Profile ，High Profile，Baseline Profile）编码压缩技术。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 4、支持分辨率3072×2048，帧率在1-30fps可调。 5、支持3码流并发输出。 6、支持图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1600TVL，亮度等级大于等于11级，图像延时≤200ms，图像几何位置 失真≤5%。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 7、★音频编码格式支持G.722、G.711a、G.711u、G.726、AAC_LC、ADPCM等音频编码标准，支持AEC回声抵消、混音录像等功能。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 8、支持数字降噪、畸变矫正、强光抑制、背光补偿等图像增强功能。 9、★支持多维感知功能。包括：方位感应功能，能显示摄像机实时监控方位指向。GPS和北斗定位功能，能实时显示设备经纬度信息支持OSD字符叠加。WIFI监听模式功能，可实现MAC地址探测，该模式下监听全覆盖范围不低于200米。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 10、★支持WIFI热点功能，可通过连接AP预览图像和设置参数。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 11、具有以太网接口，支持HTTP / TCP/IP协议，宜扩展支持DHCP、DNS、SIP、RTSP、RTP 、RTCP、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP网络协议，支持IPC组播技术。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 支持1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485、2路Line IN/1路Line OUT、2路报警输入/1路报警输出、1个TF存储口。 12、支持人脸检测、人像全身检测、人脸加人像全身检测三种抓拍模式；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 13、★支持检测同时出现在画面中的35个人脸目标。 14、★支持检测手遮挡脸、齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴安全帽、戴头戴式耳机、戴头盔、戴头戴式耳机、戴口罩、戴围巾、打雨伞等不同遮挡状态的人脸目标。 15、支持IP67级防护要求。 16、支持工作温度-45℃~+70℃及工作电压在AC 24V±30%范围内正常工作。 | 4 | 台 |
| 2 | 电源适配器 | AC24V电源变换器，AC220V输入，AC24V输出，输出功率60W | 4 | 个 |
| 3 | 支架 | 枪机弯管壁装大支架（带鸭嘴万向节）。外形尺寸(mm)：258(L)×100(W)×165(H) | 4 | 个 |
| 4 | 一体化通用人像分析主机 | 1. 支持在使用用户名、密码登录时，多次登录失败后限制登录功能。登录失败次数达到一定阀值（阈值可设置，当前默认6次）后，锁定该账户，一定时间后在自动解锁或由管理员在后台进行解锁。 2. ★支持一机多屏模式，支持将客户端页面投送到多个实体显示器屏幕上，实体显示器屏幕数量不小于10个。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 3. ★支持将任意客户端页面发送至虚拟屏幕，虚拟屏幕通过独立对话框展示原客户端页面的内容。虚拟屏幕数量不小于10个，支持自主独立设置每个虚拟屏幕的分辨率。支持通过拖动页面边界方式独立改变每个虚拟屏幕的大小。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 4. 支持建立多级用户部门，并对部门进行增、删、改、查； 5. 支持正面人脸检测，支持实时分析并展示视频中抓拍的正面行进行人的人脸目标。人脸目标检出率不低于99%，误检率不高于1%。 6. ★支持支持双向全身人像检测，支持实时分析并展示视频中抓拍的正、反双向行进的全身人像目标。全身人像目标检出率不低于99%，误检率不高于1%。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 7. ★支持对人脸目标进行检测、跟踪、抓拍并实时上报支持在目标从画面中消失后进行上报，上报时间延迟不超过1秒； 8. ★支持检测同时出现在画面中的80个人脸目标。 9. ★支持检测两眼间距为20像素以上的人脸目标。 10. 支持检测抬头、低头、左测转动、右侧转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等姿态的人脸目标。 11. 支持检测微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、嘟嘴、吐舌头等表情的人脸目标。 12. ★支持检测手遮挡脸、齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴安全帽、戴头戴式耳机、戴头盔、戴头戴式耳机、戴口罩、戴围巾、打雨伞等不同遮挡状态的人脸目标。 13. 支持检测黄色人种、白色人种、黑色人种、棕色人种等不同人种的人脸； 14. 支持对行人目标的正面、背面、侧面进行检测、跟踪、抓拍并实时上报；支持智能跟踪行人目标，在行人目标从画面中消失后进行上报，上报时间延迟不超过1秒； 15. 支持检测同时出现在画面中的80个人员目标。 16. 支持检测目标宽度80像素以上的人员目标。 17. 支持检测步行、骑自行车、骑电瓶车、骑摩托车、骑电动三轮车等行进状态的人员目标； 18. 支持多个人员目标出现在同一画面中且相互粘连、交错、局部遮挡时，支持同时独立检测到所有人员目标，并上报独立的人员全身快照； 19. 支持选择一条或多条人员库查询的结果条目，加入人员一键布防名单库。 20. 支持选择一条或多条人员库查询的结果条目，进行人员标记，可标记人员为重点目标、嫌疑目标、关注目标。 | 1 | 套 |
| 5 | 考勤显示屏 | 55寸信息发布一体机（含边框） | 2 | 台 |
| 十二、数字伙房 |  |  |  |  |
| 1 | 伙房显示器 | 55寸数字伙房显示屏（含边框），放置于监所伙房内，用于发布数字伙房信息。 | 2 | 块 |
| 2 | 客户端电脑 | 1、 win7及以上系统。 2、 酷睿i5 7代系列及以上。 3、 8GB内存容量， 500GB硬盘， 7200转。 4、 USB键鼠套装。 5、 显示器尺寸21.5英寸， 分辨率1920x1080 | 1 | 台 |
| 十三、财务管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 财务管理系统 | 1、接入监所实战平台，数据同步省违法犯罪人员信息系统； 2、账户管理：监管场所采用一对一账号来对应关押人员的基本信息以及个人账户资金状态。 3、顾送管理：包括了钱、物的顾送以及查询。 4、入所保存：其主要是对入所人员现金保存、物品保存、违禁物品处理的登记，以及对入所寄存的查询。 5、汇款管理：其主要是对入所人员的汇款、汇物进行查询、登记。 6、其它支出结算：该业务主要包括对伙食费的管理、其他支出管理、出所结算、结算/支出的查询统计。 7、账务管理：该业务主要对被监管人员所内费用支出清单的查询、移交接收、结算、账户管理、现金卡管理等财务方面的管理，打印各种财务报表等。 8、代购点管理：消费查询、在所人员购物、其他人员购物、采购管理、库存管理、供应商的增加与修改和打印报表功能等。 9、库存管理：该业务主要用于商品的代码维护、库存初始化、库存结转、商品调价、库存盘点等，对商品建立代码 10、完善的报表机制：主要根据日期段来统计被监管人员在所内个人账户资金收入情况。 | 1 | 台 |
| 2 | 服务器 | E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3 8G RDIMM DDR4 内存 1TB SATA（企业级） 八通道 SAS 高性能RAID-9361（1G缓存) 单电源-NF5280M4 INSPUR_NF5280M4_3.5HD_4口背板 SLIM DVD刻录机 主板集成千兆网卡 标配导轨 PCI-E转接卡套件（NF5280M4） NF5280M4 3.5*8 6PCIE机箱 NF5280M4三年硬盘介质保留服务 键盘、鼠标 | 1 | 台 |
| 3 | 票据打印机 | 平推针式票据打印机，安装在送钱窗口打印家属送钱送物凭证 | 1 | 台 |
| 4 | 票据打印纸 | 打印家属送钱凭证 | 1 | 沓 |

第二标段  监理部分

1.1项目名称

1.2建设背景

1.3建设目的

1.4建设规划

1.5系统建设清单

1.6技术标准与规范

1、本项目必须符合国家关于信息系统监理方面现行的标准、规范、规程、办法、示例，以及湖南省关于信息系统工程监理方面的文件、规定。

2、投标人在信息系统工程监理工作中使用或参考下述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采购人或采购人代表的同意。

3、在信息系统工程监理工作过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准和规范，则投标人应采用新的标准或规范进行监理。

4、投标人在监理工作中必须使用下述标准、规范：

《综合布线系统工程验收规范》 (GB 50312-2007)

《电子信息系统机房施工及验收规范》 (GB 50462-2008)

《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》 (GB/T 21671-2008)

《信息安全技术 信息系统安全管理要求》 (GB/T 20269-2006)

《计算机软件测试规范》 (GB/T 15532-2008)

《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》 (GB/T 20273-2006)

《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》 (GB/T 22080-2008)

《信息化工程监理规范 第1部分:总则》（GB/T 19668.1-2014）

《信息化工程监理规范 第2部分：通用布缆系统工程监理规范》（GB/T 19668.2-2017）

《信息化工程监理规范 第3部分：电子设备机房系统工程监理规范》（GB/T 19668.3-2017）

《信息化工程监理规范 第4部分：计算机网络系统工程监理规范》（GB/T 19668.4-2017）

《信息化工程监理规范 第5部分：软件工程监理规范》（GB/T 19668.5-2018）

《信息系统工程监理暂行规定》

上述规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

1.7任务说明与工作范围

1、监理内容包括但不限于：1.1承包商的建设与施工方案进行审查；1.2设备采购和安装监理；1.3工程实施监理；1.4合同及资料文档管理、移交；1.5施工协调；1.6其它。

2、监理范围

2.1 本项目监理工作主要包括但不限于以下几项要素，投标人需要根据要素提交完整的监理计划

项目组织及各类技术实施方案的评审

质量控制

进度控制

投资控制

合同管理

信息管理/工程文档管理

协调

2.2监理过程要覆盖系统以下各阶段

系统建设阶段；

系统实施阶段；

初验阶段；

试运行阶段；

项目终验阶段。

3、监理职责

本项目监理工作内容如下：按照“四控制、三管理、一协调”的原则，确保项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。

本项目监理工作内容包括：

3.1项目组织及各类技术实施方案的评审

审核承建单位的总体实施方案；

审核项目建设过程中各种关键技术的构建落实；

审核承建单位的施工组织方案及投标人提交的《项目实施计划》；

审核承建单位的质量保证计划、质量控制体系(含质量控制的关键性节点)；

审核承建单位的原代码管理方案；

审核承建单位的测试方案；

审核承建单位的进度计划和进度控制节点。

3.2质量控制

（1）系统集成质量的控制

系统集成方案的进程控制；

关键设备、网管软件质量技术指标和系统功能符合招标要求的控制；

对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

对系统集成进行总体验收。

(2）应用软件开发质量的控制

软件部署阶段性计划的审核和确认；

对应用软件的需求分析、概要设计、详细设计进行完整性审查并对数据移植、系统测试联调及系统验收阶段各阶段进行把关；

对承建单位的开发质量进行记录审核；

源代码、应用程序及相关文档的移交验收等；

知识产权的控制。

(3）人员培训的质量控制

审核确认承建单位的培训计划；

监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

监督审查考核工作，评估培训效果；

审核确认承建单位的培训总结报告。

3.3进度控制

审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

当项目建设目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时监督承建单位采取措施进行补救。

3.4 投资控制

通过对工程实施过程的有效控制，确保投资效益在招标控制范围内；

协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量与形象进度结合起来。

3.5 合同管理

跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

对合同工期的延误和延期进行审核申报；

对合同变更、索赔等事宜进行审核并向承建单位报告；

根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，协助报签付款凭证。

3.6 信息管理／工程文档管理

做好监理日记及工程大事记；

做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

管理好实施期间的各类、各方技术文档；

做好项目周报；

做好监理建议书和监理通知书存档；

阶段性项目总结。

3.7 协调

经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

4、项目进行各阶段的监理任务：

4.1项目实施准备阶段的监理

协助采购人审核开工申请，确定开工日期；

报告承包商设备订单的订购和运输情况；

报告项目实施条件准备情况；

报告承包商项目实施前期的人员组织、施工设备到位情况。

4.2 项目实施阶段的监理

工程材料、硬件设备、系统软件的质量、到货时间的审核；

网络系统工程、软件工程等实施阶段的质量、进度监理评测和验收。

4.3试运行阶段的监理

监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

对试运行期系统进行检测和或测试，做出检测或测试报告；

对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测。

4.4验收阶段的监理

在采购人的主持下，进行系统验收；

协助采购人，配合相关部门完成网络安全测评，并对安全测评报告进行签收。

系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书：

核实已完成工程的数量、质量，报送采购人做为支付工程价款的依据。

4.5工程结束后的移交

系统的设计方案、设计图纸的全部移交：

设备、软件、材料等的验收文档核实；

项目实施文档的移交；

项目竣工文档的移交；

项目的整体移交。

4.6文档管理及组织协调

监理方负责整理记录归档采购人与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录、电话记录等各种文档。

5、监理组织

5.1人员配置要求

本项目要求监理单位建立不少于     人的监理团队，常驻监理工程师至少     名。

5.2专业配置要求

1)、本项目工程监理人员必须专业配置，监理团队员必须具有信息系统监理师证书外。

2)、监理公司对负责本项目的监理工程师不得随意更换，若要换人，须经采购人同意认可。

3)、监理公司需与公司员工和采购人签订保密协议书，并提供公司与采购人保密协议书的样本。

6、监理要求

若出现项目质疑或项目纠纷，由监理单位全权负责解释和解决。

6.1监理人员应遵守以下执业规定：

以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益；

1)、遵守并执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度；

2)、认真履行监理合同规定的义务和职责；

3)、不收受建设单位与承建单位的礼品或礼金；

4)、不泄漏建设单位与承建单位的合同条款、业务资料、商业秘密以及其他需要保密的事项；

5)、坚持依据相关规则与规定，公正、独立地协调和处理与监理工作相关的争议问题；

6)、监理单位应根据项目需要和投标书承诺，配备满足建设项目监理工作所需要的人员。

以上人员要求，投标人必须在投标书内提供详细的承诺文件。