永城市广播电视台融媒体设备及发射台机房工程项目（二次）

竞争性谈判文件

采购编号：永财采购【2019】159号

永公采【2019】159号

采购人：永城市广播电视台

代理机构：永城市公共资源交易中心政府采购科

二○一九年十一月

目录

目录	- 0 -

第一章 竞争性谈判公告	- 0 -

第二章谈判供应商须知	- 3 -

一、说明	- 4 -

二、竞争性谈判文件	- 5 -

三、谈判响应文件的编写	- 6 -

四、谈判响应文件的递交	- 8 -

五、谈判程序	- 9 -

六、授予合同	- 11 -

第三章 谈判响应文件格式	- 13 -

一、法定代表人授权书	- 16 -

二、谈判书	- 17 -

三、资格证明文件	- 19 -

四、报价表格	- 22 -

（一）第一轮报价表	- 22 -

（二）报价一览表	- 23 -

（三）备件、专用工具和消耗品价格表	- 24 -

（四）货物分项报价一览表	- 25 -

五、技术规格偏差表	- 26 -

六、商务条款偏差表	- 27 -

七、项目实施方案	- 28 -

八、服务承诺	- 28 -

九、反商业贿赂承诺书	- 29 -

十、其他	- 30 -

第四章 项目采购资料表	- 47 -

第五章参数要求	- 50 -

第六章 合同条款	- 59 -

第一章 竞争性谈判公告

永城市广播电视台融媒体设备及发射台机房工程项目（二次）

竞争性谈判公告

一、采购项目名称:永城市广播电视台融媒体设备及发射台机房工程项目（二次）

二、采购项目编号:永财采购【2019】159号；永公采【2019】159号

三、项目预算金额:1115069元人民币；

第一标段：464200元人民币；第二标段：650869元人民币

四、采购项目需要落实的政府采购政策:

扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。（财库【2011】181号、财库【2014】68号）

鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购政府部门公布的节能清单中所列的节能产品。

鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购政府部门公布的环境标志产品政府采购清单中所列产品。

五、项目基本情况:

采购内容：第一标段：融媒体设备；第二标段：发射塔机房建设工程

项目地址：永城市境内；

交货及工期：第一标段：合同签订后15日历天；第二标段：合同签订后30日历天。

标段划分：两个标段。

六、供应商资格条件:

第一标段：

1参加政府采购活动的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条与《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条相关规定的条件，并提供下列材料：

1.1合法有效的营业执照，（经营范围须含有计算机和广播电视设备销售业务）。

1.2供应商提供会计事务所出具的近二年（2017、2018）的财务审计报告，无亏损，财务状况良好，没有财务被接管、冻结、破产等不良状态。

1.3依法纳税证明材料（提供纳税凭证近3个月）。

1.4社会保障资金缴纳证明材料（提供社保证明近3个月 ）。

1.5投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.6具有履行合同所必备的设备及人员技术能力。

1.7投标人须具有2016年以来的政府招标广电类似业绩；并提供中标公告的网络截图（加盖公司公章）和中标通知书及合同原件。

2.本次招标不接受联合体投标。

3 .投标人具有AAA企业信用等级认证证书（必须在信用河南官网（WWW.XYHNW.COM）上能查询到，并提供截图加盖公司公章）。

第二标段：

投标企业应具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定条件：

1.投标企业具有独立承担民事责任能力，持有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或提供统一社会信用代码三证合一的营业执照）；

2.参加政府采购活动三年内没有重大违法记录；成立年限不足的企业从成立之日起计；

3.有依法缴纳税收的良好记录；

4.具有建筑施工总承包贰级及以上资质；

5.具有有效的安全生产许可证；

6.拟任项目经理须具有相关专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时）；拟任项目经理不得同时在两个及以上的建设工程项目任职并出具无在建承诺书；

7.技术负责人具有相关专业中级及以上技术职称；

8.本次竞争性谈判不接受联合体。

七、获取竞争性谈判文件

1.时间:2019年11月9日至2019年11月13日下午17:30(北京时间,法定节假日除外)

2.地点:永城市公共资源交易中心二楼开标室

3.方式:网上获取。凡有意参加谈判者，请使用企业数字证书（key）登录永城市公共资源交易中心网站进入投标专区进行网上报名并下载谈判文件；特别提醒：未在永城市公共资源交易中心办理数字证书的供应商请在永城市公共资源交易中心登记入库办理数字证书。供应商报名操作说明书请在永城市公共资源交易网站下载专区下载。

4.售价:免费

八、响应文件提交的截止时间及地点

1.时间:2019年11月15日9时30分(北京时间)

2.地点:永城市公共资源交易中心二楼开标室

九、响应文件的开启时间及地点

1.时间:2019年11月15日9时30分(北京时间)

2.地点:永城市公共资源交易中心二楼开标室

十、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《永城市政府门户网》、《永城市公共资源交易中心网》上发布。

公告期限为三个工作日。

十一、联系方式

采购人：永城市广播电视台

联系地址：永城市文化路

联 系 人：杨先生

电    话：13849662287

采购代理机构：永城市公共资源交易中心政府采购科

联系地址: 永城市公共资源交易中心

联系人：周女士

联系电话：0370-5019918

发布人:永城市公共资源交易中心政府采购科

发布时间:2019年11月8日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

*在此期间CA数字证书请勿进行变更、延期等操作！

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统（http://www.ycggzyjy.com:7001/ggzy/）下载“永城投标文件制作系统SEARUN 最新版本”及CA签章工具，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统（http://www.ycggzyjy.com:7001/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。
第二章谈判供应商须知

一、说明

1、适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于永城市广播电视台融媒体设备及发射台机房工程项目（二次）。

2、词汇定义

2.1“采购人”系指永城市广播电视台。

2.2“谈判供应商”系指向采购人提供谈判响应文件的单位。

2.3合格的谈判供应商

第一标段：

1参加政府采购活动的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条与《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条相关规定的条件，并提供下列材料：

1.1合法有效的营业执照，（经营范围须含有计算机和广播电视设备销售业务）。

1.2供应商提供会计事务所出具的近二年（2017、2018）的财务审计报告，无亏损，财务状况良好，没有财务被接管、冻结、破产等不良状态。

1.3依法纳税证明材料（提供纳税凭证近3个月）。

1.4社会保障资金缴纳证明材料（提供社保证明近3个月）。

1.5投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.6具有履行合同所必备的设备及人员技术能力。

1.7投标人须具有2016年以来的政府招标广电类似业绩；并提供中标公告的网络截图（加盖公司公章）和中标通知书及合同原件。

2.本次招标不接受联合体投标。

3 .投标人具有AAA企业信用等级认证证书（必须在信用河南官网（WWW.XYHNW.COM）上能查询到，并提供截图加盖公司公章）。

第二标段：

投标企业应具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定条件：

1.投标企业具有独立承担民事责任能力，持有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或提供统一社会信用代码三证合一的营业执照）；

2.参加政府采购活动三年内没有重大违法记录；成立年限不足的企业从成立之日起计；

3.有依法缴纳税收的良好记录；

4.具有建筑施工总承包贰级及以上资质；

5.具有有效的安全生产许可证；

6.拟任项目经理须具有相关专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时）；拟任项目经理不得同时在两个及以上的建设工程项目任职并出具无在建承诺书；

7.技术负责人具有相关专业中级及以上技术职称；

8.本次竞争性谈判不接受联合体。

2.4“服务”系指竞争性谈判文件规定谈判方须承担的售后服务及其承诺。

2.5“货物”系指卖方按竞争性谈判文件规定，须向买方提供的货物及其他有关技术资料和材料。

2.6合格的服务

成交人对合同义务全面负责；对本项目的技术服务全面负责；对本项目的验收全面负责。

2.7“成交人”接到并接受成交通知，最终被授予合同的谈判供应商。

2.8“竞争性谈判文件”采购人根据国家有关规定并针对本采购项目的需求编制并发出的全部文件。

2.9“谈判响应文件”指谈判供应商根据竞争性谈判文件的要求提交的所有文件。

2.10“报价”本报价应包括完成本项目的一切费用（详见第四章项目采购资料表）。

二、竞争性谈判文件

3、竞争性谈判文件构成

竞争性谈判文件由下述部分组成：

第一章竞争性谈判邀请函；

第二章谈判供应商须知（包括密封、签署、盖章要求、报价要求、谈判响应文件编制要求等）；

第三章谈判供应商应当提交的资格证明文件（格式）；

第四章项目采购资料表；

第五章谈判项目说明和要求；

第六章合同条款及补充格式。

4、竞争性谈判文件的澄清

谈判供应商对竞争性谈判文件如有需要澄清的疑问，应在谈判响应文件递交截止时间前3天按竞争性谈判问中载明的地址以书面形式通知到采购人。采购人将视情况在谈判响应文件递交截止日3日前采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。同时将不标明疑问来源的书面答复函发每个领取竞争性谈判文件的所有潜在谈判供应商。

5、竞争性谈判文件的修改

5.1在竞争性谈判邀请函中所述的谈判响应文件递交截止日期前，采购人可主动地或在解答谈判供应商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

5.2竞争性谈判文件的修改将以书面方式通知到已购买竞争性谈判文件的所有潜在谈判供应商，并构成竞争性谈判文件的一部分，对所有谈判供应商均具有约束力。

5.3谈判供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。

5.4为使谈判供应商有充分的时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长谈判响应文件递交截止期。

三、谈判响应文件的编写

6、要求

谈判供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应文件对竞争性谈判文件做出实质性响应，否则，其谈判响应文件将被拒绝。

7、谈判响应文件计量单位

除在竞争性谈判文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

8、谈判响应文件的组成(包括不限于)

8.1谈判响应文件包括下列部分：

一标段：

（1）法定代表人授权书

（2）谈判书

（3）资格证明文件

（4）报价表格

（5）技术规格偏差表

（6）商务条款偏差表

（7）项目实施方案

（8）服务计划

（9）反商业贿赂承诺书

（10）其他

二标段：

（l）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）投标承诺函

（5）项目管理机构

（6）资格审查资料

（7）施工组织设计

（8）已标价工程量清单

（9）其他资料

8.2谈判供应商所投谈判响应文件正本壹份，副本叁份，副本可以使用正本的复印件。

8.3谈判供应商必须按竞争性谈判文件的要求编制谈判响应文件，提交相应的文件资料。未响应竞争性谈判文件将视为漏项或非实质性响应竞争性谈判文件而取消谈判资格。

10、谈判响应文件有效期

10.1谈判响应文件应自递交之日起，在第四章“项目采购资料表”规定的时间内保持有效。谈判响应文件有效期不足的将被视为非实质响应谈判而予以拒绝。

10.2在特殊情况下，采购人可征求谈判供应商同意延长谈判响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。谈判供应商可以拒绝这种要求。同意延期的谈判供应商将不会被要求也不允许修改其谈判响应文件实质内容。

11、谈判响应文件的签署及规定

11.1谈判供应商应准备正本壹份及副本叁份。必须胶装成册，不得有活页，并编制目录。每套投标文件应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

11.2谈判响应文件正本和副本须用A4纸打印并装订成册，由正式授权的谈判代表在规定签章处签字或盖章并加盖公章。

11.3除对错处作必要修改外，谈判响应文件中不许有加行、涂改或改写。如有修改错漏处，必须由谈判供应商的法定代表人或其授权委托人签字或盖章、加盖公章。

11.4电报、电传和传真谈判响应文件一律不接受。

四、谈判响应文件的递交

12、谈判响应文件的密封和标记

12.1谈判供应商应将谈判响应文件正本和副本分别用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章并标明项目编号、采购单位名称及“正本”和“副本”字样。未按要求密封造成的泄密，谈判供应商自行负责。

12.2每一密封文件袋上注明：谈判供应商名称、项目名称、项目编号和“于____年___月____日___点前不准启封”等字样。

12.3如果外层封袋上未按13.1要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。采购人拒收未成册和未按以上要求封装的谈判响应文件。

12.4谈判供应商应清楚竞争性谈判文件应直接从采购人获得，根据复制竞争性谈判文件编制的谈判响应文件将被拒收。

13、递送谈判响应文件的截止时间

13.1谈判供应商应在不迟于第四章“项目采购资料表”中规定的截止日期和时间将谈判响应文件按照“项目采购资料表”中载明的地址递交至采购人。采购人将拒绝在谈判响应文件递交截止时间后送交的谈判响应文件。

附：开标时，由投标人或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（1）电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

a. 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

b. 代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

（2）电子投标文件解密异常情况处理

a. 因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

b. 因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

五、谈判程序

14、谈判程序

14.1本次竞争性谈判采购采取两轮报价制，第一轮报价为谈判响应文件的书面报价，第二轮报价在谈判中现场书面递交。

14.2第二轮谈判的顺序由谈判供应商代表在开标现场经抽签确定。

14.3第二轮谈判：由谈判小组按抽签顺序逐一与单位进行谈判，主要对单位谈判响应文件中的不确切、不确定、不全面的内容以及其他内容进行沟通澄清。通过符合性审查的谈判供应商依据质疑表及谈判内容，现场进行第二次报价，供应商的第二轮报价不允许高于第一轮报价。

14.4谈判小组根据谈判和质疑答复情况以及竞争性谈判文件中的内容，对所有谈判供应商进行比较评价，根据竞争性谈判文件规定的评审办法提交评审意见。

14.5谈判小组根据评审意见，将谈判报价按由低到高的顺序进行排序，写出书面评审报告，确定排序第一的供应商为成交人。

15、谈判小组

15.1采购人将根据竞争性谈判文件的有关要求组建谈判小组。谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估、比较。

15.2谈判小组由3人组成。

16、谈判响应文件的审查

16.1谈判开始后，谈判小组将组织审查谈判响应文件是否完整，总体编排是否有序，文件是否已恰当的签署，有无计算上的错误等。若汉字表示的数据与数字表示的有差别，则以汉字表示的数据为准。若谈判供应商拒绝接受上述修正，其谈判响应文件将被拒绝。

16.2在对谈判响应文件进行详细评估之前，谈判小组将依据谈判供应商提供的资格证明文件审查其资质、资金、技术和服务能力。如果确定其无资格履行合同，其谈判响应文件将被拒绝。

16.3允许修正谈判响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

16.4谈判小组判断谈判响应文件的响应性仅基于竞争性谈判文件本身内容而不靠外部证据。

16.5没有实质上响应竞争性谈判文件要求的谈判响应文件将被拒绝。

16.6评审中有下列情形之一的，谈判供应商的谈判或成交资格将会被取消：

(1)采购项目超出其经营范围的；

(2)资格证明文件不全，或不满足竞争性谈判文件规定的谈判资质要求的；

(3)谈判响应文件没有法定代表人签字或盖章或签字人没有法定代表人有效委托书的、没有被授权代表签字或盖章和加盖公章的；

(4)谈判响应文件有效期不足的；

(5)不满足谈判项目说明和要求的；

(6)谈判响应文件中载明的标准和方法等不符合竞争性谈判文件要求；

(7)谈判响应文件附有采购人不能接受的条件；

(8)不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求。

(9)谈判响应文件未按规定和格式填写，字迹模糊；

17、谈判响应文件的澄清

17.1为了有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向谈判供应商质疑，请谈判供应商澄清其相关内容。谈判供应商有责任按照谈判小组通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清。

17.2重要澄清的答复内容应是书面的，并由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

17.3谈判供应商的澄清文件是谈判响应文件的组成部分，并取代谈判响应文件中被澄清的部分。

17.4谈判响应文件的澄清不得对谈判响应文件进行实质性修改。

18、评审原则和方法

详见“第四章项目采购资料表”

19、保密及其他注意事项

19.1评审是谈判采购工作的重要环节，评审工作在谈判小组内独立进行，谈判小组将遵照评审原则方法，公正、公平地对待所有谈判供应商。

19.2在谈判期间，谈判供应商不得向谈判小组询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。否则其谈判或成交资格可能被拒绝。

19.3为保证评审的公正性，评审期间直至授予成交人合同，谈判小组成员不得与谈判供应商私下交换意见。在谈判工作结束后，凡与评审工作有接触的任何人不得也不应将评审情况泄露。

19.4采购人不退还谈判响应文件。

六、授予合同

20、成交确定

20.1评审结束后，依据谈判小组的评审结果，择优确定成交人。

21、成交通知

21.1成交人确定后，采购人在以书面形式向成交人发出“成交通知书”。

21.2“成交通知书”将作为签订合同的依据。

22、评审结果的公示

22.1政府采购科在收到采购人的《成交单位确认函》后，1个工作日内，将成交结果在《河南省政府采购网》、《永城市政府门户网》、《永城市公共资源交易中心网》上发布。

22.2谈判供应商若对成交结果有疑问，有权按照《政府采购供应商投诉处理管理办法》规定的程序进行质疑和投诉，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

23、接受和拒绝任何或所有谈判供应商的权利

23.1如出现重大变故，谈判任务取消情况，采购人保留因此原因在成交之前任何时候接受或拒绝任何成交、以及宣布成交无效或拒绝所有谈判的权力，对受影响的谈判供应商不承担任何责任。

24、签定合同

24.1成交人按“成交通知书”指定的时间、地点与采购方签订合同。合同内容由成交人拟定。

24.2竞争性谈判文件、成交人的谈判响应文件及其澄清文件、质疑答复等均为签定合同的依据。

24.3严禁成交人分包或转包项目。

24.4如采购人或成交人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取成交金额5%的违约金。

24.5如成交人不按条约签订合同，采购人将报请监督管理部门取消其成交资格。采购人可在监督管理部门同意后在候选成交单位中重新选定成交单位或重新采购。

第三章 谈判响应文件格式

封面格式：

（正本/副本）

永城市广播电视台融媒体设备及发射台机房工程项目（二次）

竞争性谈判响应文件

一标段

供应商名称：	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字或盖章）

年	月	日

目录

一、法定代表人授权书

二、谈判书

三、资格证明文件

四、报价表格

五、技术规格偏差表

六、商务条款偏差表

七、项目实施方案

八、服务计划

九、反商业贿赂承诺书

十、其他

## 一、法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于(注册地址)的公司的法定代表人(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权(单位)的在下面签字的(被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，就项目编号为永财采购【2019】  号、永公采【2019】  号的永城市广播电视台融媒体设备及发射台机房工程项目（二次）的谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 二、谈判书

致：（采购单位名称）

在研究了项目编号为的竞争性谈判文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述文件正本壹份和副本叁份，并对之负法律责任。

- 法定代表人授权书

- 谈判书

- 资格证明文件

- 报价表格

- 技术规格偏差表

- 商务条款偏差表

- 项目实施方案

- 服务计划

- 反商业贿赂承诺书

- 其他

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附谈判报价表中规定的应提供的第一轮报价为人民币，（文字表示）调试、安装及试运行期，质保期，在上述时间内，我们将按照竞争性谈判文件的要求完成本项目的全部服务工作。

- 如果我们的谈判响应文件被接受并中标，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 我们已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本谈判响应文件自递交截止日起有效期为60个工作日。

- 我们承诺，与采购方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购方的附属机构。

- 我们同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判响应文件或收到的任何谈判响应文件。

- 与本谈判有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 三、资格证明文件

1参加政府采购活动的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条与《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条相关规定的条件，并提供下列材料：

1.1合法有效的营业执照，（经营范围须含有计算机和广播电视设备销售业务）。

1.2供应商提供会计事务所出具的近二年（2017、2018）的财务审计报告，无亏损，财务状况良好，没有财务被接管、冻结、破产等不良状态。

1.3依法纳税证明材料（提供纳税凭证近3个月）。

1.4社会保障资金缴纳证明材料（提供社保证明近3个月 ）。

1.5投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.6具有履行合同所必备的设备及人员技术能力。

1.7投标人须具有2016年以来的政府招标广电类似业绩；并提供中标公告的网络截图（加盖公司公章）和中标通知书及合同原件。

2 .投标人具有AAA企业信用等级认证证书（必须在信用河南官网（WWW.XYHNW.COM）上能查询到，并提供截图加盖公司公章）。
附件1：

3.1关于资格文件的声明函

致：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  的采购活动进行谈判。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判资格的文件、证明、陈述、相关资料和公司基本情况资料是均是真实的、准确的、合法的。同意此次竞争性谈判文件中的各项内容。

本单位如中标，保证按照谈判响应文件的承诺与贵方签订合同。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

附件2：

3.6参加政府采购活动三年内没有重大违法记录；成立年限不足的企业从成立之日起计；

我公司承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内在中华人民共和国境内无违法违纪、无不良记录、未被列入黑名单、无不良行为事件发生，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，愿取消本项目谈判资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日期：年月日

## 四、报价表格

### （一）第一轮报价表

项目名称：永城市广播电视台融媒体设备及发射台机房工程项目（二次）

项目编号：永财采购【2019】159号；永公采【2019】159号

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 第一轮报价 （人民币：元） | 小写： 大写： |
| 交 货 期 |  |
| 质 保 期 |  |
| 其他优惠条件 |  |

注：1、本次报价应包含完成本项目需要的所有费用。

2、谈判供应商应注明报价为第几轮报价。

### （二）报价一览表

项目名称：                                               金额单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

### （三）备件、专用工具和消耗品价格表

| 项目名称： 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

注明：1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

3、若无备件、专用工具和消耗品，此表可不做。

### （四）货物分项报价一览表

项目名称：                                                 金额单位：     元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 运输及保险费 | 技术服务费 | 税费 | 合计 | 交货日期 | 交货地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要是指非国产货物的关税及其他费用等。

3、货物分项必须与货物需求表中货物分项一致。

## 五、技术规格偏差表

项目名称：                                      金额单位：    元

| 序号 | 货物名称和条款号 | 技术参数及要求 |  | 对谈判文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 谈判文件 | 谈判响应文件 |  |  |  |
| 1 | 货物名称1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

说明：

1、货物技术参数及要求存在偏差的必须如实填写本表；

2、本表货物序号须与“货物需求表”对应；

3、谈判响应文件此偏差表中出现（例如：“要求谈判供应商”、“要求不大于或不小于”、“谈判供应商须出具、谈判供应商提供…..”）等类似字、词，有可能被评审小组视为照抄复制谈判文件，将有可能承担谈判被拒风险。

## 六、商务条款偏差表

项目名称：                                                       金额单位：元

| 序号 | 内容 | 谈判要求 | 谈判响应 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |  |
| 4 | 谈判有效期 |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

说明：

1、货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表。

## 七、项目实施方案

（格式自拟）

## 八、服务承诺

（格式自拟）

## 九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在永城市广播电视台融媒体设备及发射台机房工程项目（二次）的采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：年月日

## 十、其他

供应商认为有必要提供的其他资料

7

封面格式：

（正本/副本）

永城市广播电视台融媒体设备及发射台机房工程项目（二次）

竞争性谈判响应文件

二标段

供应商名称：	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字或盖章）

年	月	日

目录

（l）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）投标承诺函

（5）项目管理机构

（6）资格审查资料

（7）施工组织设计

（8）已标价工程量清单

（9）其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投 标 函

致：

根据贵方       （项目名称）的竞争性采购谈判文件（项目编号：     ，签字代表        （全名、职务）经正式授权并代表          （供应商名称）提交下述谈判响应性文件，对我单位提交的所有谈判资料的真实准确完整承担完全责任、并对之负法律责任。

（l）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标承诺函；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）施工组织设计

（8）已标价工程量清单

（9）其他资料；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附“报价一览表”中规定的应提供和交付的项目总价为人民币      元，即       （大写）。

2.如果我单位的谈判响应书被接受，我单位将履行谈判文件中规定的每一项要求，保质保量的履行合同。

3.愿按照竞争性谈判文件中的条款和要求确定最终报价。

4. 我单位愿按《中华人民共和国合同法》履行其的全部责任。

5. 我单位已详细阅读并完全理解、同意谈判文件的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在谈判采购文件规定期间内提书面出的疑问外，我单位放弃对这方面有不明及误解的权力。

7.本采购谈判有效期自响应文件递交截止日期后90日历天内有效。

8. 我单位同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何谈判响应性文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 |  |
| 工期 | 日历天 |
| 质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 备 注 |  |

注：供应商应严格按照本表格格式填写。

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

系                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位章）

年月日

三、授权委托书

本人   （姓名）系     （供应商名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）施工响应性文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附件：法定代表人身份证及被授权代表身份证复印件

供应商：（盖单位章）

法定代表人：           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：               （签字或盖章）

身份证号码：

年月 日

- 投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

六、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

七、响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：                  （盖章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

日期：

五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日
（二）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 主要施工管理经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：1、需填报本表的主要人员包括项目管理机构主要人员汇总表中的所有人员，每位人员应单独列表。

2、其他主要人员应附执业证或上岗证书的复印件并加盖单位公章。

投 标 人：          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日
六、资格审查资料

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：应附供应商营业执照、资质证书等材料的复印件并加盖公章。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月     日

七、施工组织设计

供应商应根据竞争性谈判采购文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

- 内容完整性

- 主要施工方案与技术措施

- 质量管理体系与措施

- 安全管理体系与措施

- 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施

- 工期保证措施

- 拟投入资源配备计划

- 施工进度表与网络计划图

- 施工总平面图布置

- 技术创新的应用实施措施

- 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度

- 施工现场实施信息化监控和数据处理

- 风险管理措施

14.严禁施工过程非道路移动机械源头管理措施

八、已标价工程量清单

九、其他资料

（一）承诺书

致采购人：

我方承诺接受采购人公布的工程量清单及采购范围内全部内容，将按照采购文件中提供的工程量内容施工，严格执行采购文件要求的工期、材料（如有）及技术标准。

如做不到以上承诺，自愿赔偿对采购人造成的一切经济损失并接受采购人的经济处罚。

特此承诺。

供应商：                      （盖单位公章）

日期：

- 投标企业认为有必要提供的其他材料。

第四章 项目采购资料表

本表是对“谈判供应商须知”的具体补充和修改，如有与前面矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1 | 项目名称：永城市广播电视台融媒体设备及发射台机房工程项目（二次） |
| 2 | 项目编号：永财采购【2019】159号；永公采【2019】159号 |
| 3 | 资金来源：财政资金 |
| 4 | 采购人：永城市广播电视台 联系地址：永城市文化路 联 系 人：杨先生 电 话：13849662287 |
| 5 | 采购代理机构：永城市公共资源交易中心政府采购科 地址：永城市公共资源交易中心 联系人：周女士 联系方式：0370-5019918 |
| 谈判报价和货币 |  |
| 7 | 相关费用：无论谈判过程中的作法和结果如何，谈判供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。 |
| 8 | 本项目总预算价为：1115069元人民币；第一标段：464200元人民币；第二标段：650869元人民币。供应商的谈判报价高于预算价的视为无效报价，其谈判予以拒绝。 |
| 9 | 谈判货币：人民币 |
| 谈判响应文件的递交 |  |
| 11 | 谈判响应文件有效期：从谈判响应文件递交截止日起60个工作日。 |
| 12 | 谈判响应文件递交：投标文件份数：正本壹份、副本肆份、电子版壹份。 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·永城市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质投标文件：正本一份，副本四份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件。 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 13 | 谈判响应文件递交地点：永城市公共资源交易中心二楼开标室 谈判响应文件递交截止时间：2018年11月15日9时30分（北京时间）； |
| 14 | 本项目不允许分包、转包 |
| 15 | 交货及工期：第一标段：合同签订后15日历天；第二标段：合同签订后30日历天。 |
| 16 | 验收合格后，供方持永城市广播电视台出具的验收结算单及发票到永城市财政局办理结算，一次性付清全款的95%，余款作为质保金，一年后无质量问题付清。 |
| 17 | 签字或盖章要求： 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子签章和法人电子签章。 纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 评标 |  |
| 18 | 18.1 成交原则和方法（在满足谈判文件的情况下，最低价优先） （1）坚持公正、平等对待所有参加谈判的谈判供应商。 （2）坚持竞争性谈判文件的所有相关规定，择优确定成交方。 （3）对谈判响应性文件实质性要求偏离过大或响应明显不力的谈判响应性文件，将不被接受。 （4）对谈判响应性文件中的主要技术参数指标有负偏离的，做无效标处理。 （5）交货期有保留、不确切、不肯定的，将不被接受。 （6）在价格、服务等条件同等情况下，质量及性能参数最优者优先成交。 （7）在价格、质量等条件同等情况下，提供最佳服务者优先成交。 （8）在质量和服务相等的情况下，价格最优者优先成交。 （9）价格、质量、服务等条件同等情况下，能提供财务优惠条件者优先成交。 （10）合同将授予符合竞争性谈判文件要求，并且报价最合理，能提供最佳服务的谈判供应商。 18.2 谈判小组对每个谈判供应商的谈判响应性文件综合各个供货条件进行比较，列出谈判供应商的报价比较表。 18.3 对各谈判供应商所报技术性能进行比较 18.4 对其他内容进行分析比较： (1) 项目实施方案 (2) 服务承诺书 (3) 谈判供应商提供的其它优惠条件 18.5 综合以上分析比较，最后得出评审结论： 谈判小组将根据需方要求和成交原则，从参与谈判的谈判供应商中，推荐出合格的成交谈判供应商，确定排序第一的供应商为成交人。 |

第五章参数要求

第一标段：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清播出系软件统升级改造 | 6 | 套 | 1. 支持高标清播出。 2. 支持高标清素材的自动上、下变换。 3. 支持根据AFD信息自动上、下变换、支持输出信号的AFD嵌入。 4. 高带宽网络接口，兼容流行的视频文件格式：MPEG2，H264.,AVI，MP4等，便于与外部进行数据交换，易于实现制播一体化。 5. 具有详细和直观的日志查询功能，管理界面便于操作、简洁明了。 6. 同时支持RS422\RS232串口和IP网络两种控制方式。 7. 具有音量均衡的自动处理功能。 8. 支持Sony RS422、Louth VDCP通讯协议 9. 最短播放素材长度支持5秒及5秒以上。 10.播出视频服务器的解码压缩方式为H.264或MPEG2，支持基于IBBP帧方式的长GOP。支持4:2:0及4:2:2数字视频采样，压缩码率可调。视频服务器所有编解码通道输入、输出信号均为带嵌入音频的SDI信号方式。 11.需保证节目播放达到零帧精度，同时能确保对短于5秒或接近5秒的各个节目连续播放时，不出现静帧或停顿等异常现象。同频道的高清、标清节目输出要同步。 12.支持边上载、边传输、边播出的工作模式。 13. 完善、严谨的主备同步机制，实现视频服务器的完全镜像、同步播出 14. 视频服务器在工作中必须真正实现主备镜像作用。 15. 视频服务器能够存储不少于10天的待播节目。 16. 能够灵活调度外来信号用于播出。 17. 具有完善的安全和应急播出措施， 18. 能够实现定时、顺序、顺插、定插和触发播出，支持24小时不间断播出。 19. 各种数据能够实时备份，具有详细完备的权限管理、日志管理和查询统计功能。 20. 支持自动和手动技审功能，可定义技审策略。 21. 支持文件级、格式级、内容级技审功能。 22. 支持警告、错误、灾难等多种级别的错误检测和报警提示。 23. 支持多种响度调整手段的文件级响度控制策略，有效解决播出系统中的响度忽高忽低，响度不统一的问题。 24. 能够提供与全台网安全互联互通的接口，实现播出网和生产制作网文件级联通，外购节目、自办节目实现无带化文件级传输播出。 25. 能够对播出链路中重要节点进行信号监看监测，并且可以提供故障影响范围分析报警，帮助用户迅速定位故障点。 26. 具有完善的节目播出、节目上载、节目单编排、素材管理和提示报警功能。 27. 具有播前审看功能。对不同长度的节目可以定义不同的审看策略。 需提供 播出系统软件著作权登记证书及测试报告 本播出系统需与原播出系统兼容，并提供用户单位测试的兼容证明 |
| 2 | 高清播出系播出卡升级改造 | 6 | 块 | 接口 SDI输入 3G/HD/SD-SDI×1，BNC SDI IN 与SDI OUT 1断电直通 内嵌8声道音频 SDI输出 3G/HD/SD-SDI×2，BNC 两路独立的输出通道 第2通道可设置为1通道下变换输出 每通道内嵌8声道音频 REF 输入 Bi-Level或Tri-Level sync，BNC PC接口 PCI-E 4X，Gen 2 格式 HD制式 1920×1080/50i，1920×1080/59.94i，1920×1080/60i 1920×1080/23.98p，1920×1080/24p，1920×1080/25p 1920×1080/29.97p，1920×1080/30p，1280×720/50p 1280×720/59.94p，1280×720/60p，1920×1080/50p 1920×1080/59.94p，1920×1080/60p SD制式 720×576/50i 720×480/59.94i 颜色格式 10，8-bit YUV 4:2:2 色域空间 REC 601，REC 709 音频采样率 48K Hz 音频采样精度 24 bit SDI元数据 AFD，LTC，VITC 处理 广播级硬件下变换，硬件高级运动自适应去交织，数字音频采样率自动转换，信号制式自动检测，信号丢失自动报警，板卡温度自动报警 系统 Windows 7/8/10 64bit， Linux 64bit |
| 3 | 广播级高清非编系统 | 1 | 套 | 一．硬件配置： CPU：不小于 酷睿I7（四核3.5GHz)、主板：Z97芯片组专业工作站主板、内存不小于：DDR3 1600 ECC 16G内存、不小于256位4G显存专业显卡、不小于SSD 120 系统硬盘、不小于SATA 4T素材硬盘、蓝光刻录机、500W服务器版电源、24寸监视器2台、Windows7 64位操作系统、5U工控专用工作站机箱、木质音箱、、光电鼠标、系统光盘、全中文使用手册、系统保修卡 二．非编卡要求 支持Windows和Mac操作系统 HD/SD SDI、高清/标清模拟分量、Y/C和复合输入及输出 同步锁定标清模拟黑电平（双电平）或高清三电平同步，可以同步锁定任何类型的视频输入或是系统内同步信号，定时偏移控制可以用于调整视频输出与外部同步源之间的时差 独有的HDMI带校正控制监示，可将普通HDMI液晶显示屏校准到接近专业监视器的效果 在采集和输出上，支持10-bit实时硬件上/下/交叉转换 驱动程序自带专业MPEG2 I Frame采集、回放程序，上载时无需调用非编软件 最多五个用户可选择的同时视频输出：在HDMI的高清和/或标清、SDI和模拟 专业音频输入和输出，包括5.1声道环绕声监听 RS-422设备控制，以完成在非编软件中帧精确的采集和输出到磁带 支持XDCAM、XDCAM HD、XDCAM EX、P2和P2 HD等基于文件的视频格式，支持RED工作流程 支持Adobe Flash MediaEncoder，Wirecast等专业流媒体软件，进行网络直播采集编码。 支持,Final Cut Pro、Final Cut X、Adobe Premiere，AE等所有支持V-out组件的主流软件 还可以实现直接采集MP4高标清视频或高速压缩生产H.264编码的高标清文件 视频输入 SDI - 高清/标清 分量 - 高清/标清 - 10-bit Y/C - 10-bit 复合 - 10-bit HDMI - 高清 - 10-bit 音频输入 2 XLR - 平衡 2 RCA – 非平衡 最多嵌入8个声道的SDI 最多嵌入8个声道的HDMI 视频输出 1 x SDI - 高清/标清 分量 - 高清/标清 - 12-bit Y/C - 12-bit 复合- 12-bit HDMI - 高清 - 10-bit 音频输出 4 XLR - 平衡 2 RCA - 环绕声监听（不平衡） 最多嵌入8个声道的SDI 最多嵌入8个声道的HDMI三．实时编辑性能要求： 四．编辑软件要求： 1.能够混编各种不同分辨率素材——从24*24到4K*2K，在同一时间线实时转换不同帧速率 2.拥有快速灵活的用户界面，包括无限视频、音频、字幕和图形轨道 3.支持最新的文件格式，诸如Sony XAVC/XVAC S、PanasonicAVC-Ultra和Canon 1D C M-JPEG（与其发布时同步支持） 4.源码支持各种视频格式，例如Sony XDCAM、Panasonic P2、Ikegami GF、RED、Canon XF和EOS视频格式等 5.支持高达16机位同时编辑，支持视频输出 6.能够改进MPEG编码器的速度和质量 7.能够改进H.264/AVC解码器性能 8.可充分利用第四代Intel Core i构架 9.拥有原生64位处理能力，为实时编辑提供最大内存支持 10.支持Intel Ivy Bridge/Sandy Bridge进行快速输出和蓝光刻录 11.快速处理大量静态图片序列，如JPG、TGA、DPX等 12.3D立体编辑 13.内置响度计 14.画面稳定器 15.时间线直接刻录蓝光盘和DVD 16．快速调用字幕模板库，直接拖拽字幕模板上轨套用。支持时间线唱词字幕即时拍打，字幕制作全程实时预览，实时上屏预监，实时和非编时间线视频联动，所有字幕均能在时间线上实时播放，无需渲染独有的手写动画效果制作、3D模型插件、2D图文转3D插件等图文编辑功能 17.音频编辑功能要求： 1.支持VSTi虚拟乐器！这意味着Audition由音频工作站变为音乐工作站 2.增强的频谱编辑器。可按照声像和声相在频谱编辑器里选中编辑区域，编辑区域周边的声音平滑改变，处理后不会产生爆音 3.增强的多轨编辑：可编组编辑，做剪切和淡化 4.新效果：包括卷积混响、模拟延迟、母带处理系列工具、电子管建模压缩 5.iZotope授权的Radius时间伸缩工具，音质更好 6.新增吉他系列效果器 7.可快速缩放波形头部和尾部，方便做精细的淡化处理 8.增强的降噪工具和声相修复工具 9.更强的性能：对多核心CPU进行优化 10.波形编辑工具：拖拽波形到一起即可将他们混合，交叉部分可做自动交叉淡化 |
| 4 | 摄像机电池 | 20 | 块 | 高能量： 体积小，重量轻，合理安全的高容量体积比。为影视设备长时间连续工作量身定制。 高性能：具有高功率放电承受力。能充分满足摄像设备及其他辅助设备的高功率负载要求。具备优良的一致性；高/低温性能好；零下20度仍能工作。无电池记忆效应。随充随放，寿命更长。 采用优质锂离子电芯制造，内设多重保护功能。防止过充、过放、过流，具有容量高，寿命长，工艺先进，质量可靠，摄像工作时间长等特点。 4级电量显示 B型插孔 适合接口 ：V mount接口 标称电压：14.8V 额定容量：130wh（9AH） 充电时间：6—9小时 使用环境温度 ：-20℃ -60℃ |
| 5 | 摄像机电池 | 20 | 块 | 锂离子电池， 7.2V 完全兼容SONY摄像机 可在寻像器中显示数字电量信息 60Wh / 8.3Ah 4段LED电量指示灯 内置7.2V圆孔直流输出 内置5V/1A USB供电输出 多重安全保护电路 |
| 6 | 三脚架 | 6 | 支 | 碗径100MM 最大承载重量 10公斤 最佳承载重量 3-7公斤 水平角度范围 360度 俯仰角度范围 +70度 / -90度 制衡平衡 固定 水平俯仰粘性控制 两阶段 摄像机固定 双向滑板 脚架固定 球碗 最大高度： 1700毫米 最小高度： 780毫米 |
| 7 | 三脚架 | 6 | 支 | 云台类型 摄像液压云台 承重：不小于5KG 碗径：不小于75MM 工作高度：不小于75-169CM 收缩高度：不小于82CM 自重：4.3KG材质 铝合金 平衡能力 》4 公斤 气泡水平仪（个数） 1 中轴 无中轴 前后俯仰 -60° / +90° 脚管类型 双腿 脚锁类型 扳锁 摇摄阻尼 从0到最高水平连续可调 全景旋转 360 俯仰阻尼 从0到最高水平连续可调 |
| 8 | 单反相机 | 1 | 套 | 产品类型 高端单反 操作方式 全手动操作> 传感器类型 CMOS> 传感器尺寸 全画幅（35.9*24mm） 有效像素 2620万高像素 影像处理器 DIGIC 7 最高分辨率 6240×4160 图像分辨率 L（大）：约2600万像素（6240×4160） M（中）：约1150万像素（4160×2768） S1（小1）：约650万像素（3120×2080） S2（小2）：约380万像素（2400×1600） RAW：约2600万像素（6240×4160） M-RAW：约1460万像素（4680×3120） S-RAW：约650万像素（3120×2080） 高清摄像 全高清（1080）1080P全高清 镜头要求 镜头画幅 135mm全画幅镜头 镜头分类 单反镜头 镜头用途 标准镜头 镜头类型 变焦 镜头结构 13组18片（1片超级超低色散(超级UD)镜片和3片非球面镜片） 镜头卡口 佳能EF卡口 变焦方式 伸缩式镜头 滤镜尺寸 77mm 驱动马达 USM 遮光罩 EW-83H 光学参数 最大光圈 F4.0 最小光圈 F22 光圈叶片数 8片 焦距范围 24-105mm 最近对焦距离 0.45m 最大放大倍率 0.23(105 mm处)倍 视角范围 水平: 74度-19度20分 垂直: 53-13度 对角线：84度-23度20分 防抖性能 3级IS手持防抖 镜头说明 佳能EF系列镜头（EF-S，EF-M镜头除外） 对焦方式 全像素双核对焦，单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦 面部＋追踪，平滑区域自动对焦，实时单点自动对焦 手动对焦（可进行约5倍、10倍放大确认） 对焦点数 45点对焦点越高对焦面积越广 显示功能 显示屏类型 触摸屏 显示屏尺寸 3英寸 显示屏像素 104万像素液晶屏 液晶屏特性 3:2模式 菜单语言 25种（含简体中文 |
| 9 | 央视高清专用卫星接收机 | 1 | 台 |  支持多种音视频压缩标准的解码  采用嵌入式架构和专业解码芯片  支持DVB-S/S2、DVB-C、DTMB调制信号输入  支持信道参数显示  支持ASI、RF、IP码流输入  支持多节目流（MPTS）和单节目流（SPTS）输入  支持ASI、IP码流输入  支持输入/输出端口热备份（IP输入/输出）  支持HD-SDI、HDMI、CVBS、YPbPr、XLR输出  配备两个CVB-CI插槽  支持多节目解忧  支持DD/DD+音频透传及解码输出  支持解码多路音频中的指定PID音频  支持解码音频输出音量调节  支持无信号时最后一帧配置：黑场、静帧、彩条、无 输出  可通过Web或集中网管进行网络远程控制和监管  支持LOG工作日志的查看  支持系统参数配置导入/导出  支持系统启动自动解码输出  支持系统故障自动恢复 |
| 10 | 综合布线、系统集成 | 1 | 项 | 包括前期设计，后期施工，系统集成，各种线缆接头等 |

第二标段：

工程量清单及图纸

（见附件）

第六章 合同条款

（根据相关法律条文签订合同，合同自拟）