技术参数及要求

| 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0m³三格化粪池 | （1）聚丙烯材质注塑成型，（2）有效容积1.0 m3；（3）壁厚≧4 mm；（4）重量≧43kg | 套 | 5000 | 含：上下翁体、隔板2个、盖3个、双面胶、结构胶、螺丝。 |
| 1.5m³三格化粪池 | （1）聚丙烯材质注塑成型，（2）有效容积1.5 m3；（3）壁厚≧4 mm；（4）重量≧56kg | 套 | 5000 | 含：上下翁体、隔板2个、盖3个、双面胶、结构胶、螺丝。 |
| 压力桶 | 聚乙烯或聚丙烯材质吹塑成型，全新料白色，壁厚≧2.0mm，容积≧35L，高度≧500mm，直径≧300mm | 套 | 10000 |  |
| 蹲便器 | ABS白色材料，尺寸为550mm*420mm*180mm（高）表面平滑光洁，色泽均匀。 | 个 | 10000 |  |
| 防臭阀 | 蹲便器专用Φ110 | 个 | 10000 |  |
| 出水嘴 | 压力桶专用Φ40出水口 | 个 | 10000 |  |
| PVC管材 | Φ110：2.8米、Φ75：3米 | 套 | 10000 | 含：Φ75弯头2个管卡2个 |