120

8700

4000

2700

2000

120

8700

900

1200

1200

900

2100

900

1200

警犬基地

设  计

审  核

日  期

平面图、剖面图

设计号

项  目

工程名称

21间屋

审  定

制 图

校 对

负责人

图  别

图  号

******************

○

○

○

○

○

○

○

○

120

56700

56700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

平面图  单位：mm

说            明

1、C1=2100×1200，C2=1000×1200，铝合金推拉窗中空玻璃。

C1

800

2100

2100

800

2100

500

2100

500

1000

2100

500

2100

500

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

1000

2100

500

C2

C2

M1

M1

M1

M1

C2

◎          ◎          ◎           ◎            ◎             ◎           ◎           ◎          ◎           ◎         ◎         ◎        ◎        ◎         ◎          ◎       ◎           ◎        ◎          ◎

◎          ◎          ◎           ◎            ◎             ◎           ◎           ◎          ◎           ◎         ◎         ◎        ◎        ◎         ◎          ◎       ◎           ◎

不锈钢栏杆

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

2、M1=900×2100，不锈钢防盗门，MD=2100×2100。

3、不锈钢护栏，高度1.2米。

4、地面素土夯实，60厚C15混凝土垫层，铺贴600×600仿古全瓷砖。

Ⅰ

Ⅰ

±0.00

4.20

3.00

不锈钢护栏

±0.00

4000

2700

2000

落水管

落水管

铺挂红色波形瓦

Ⅰ——Ⅰ剖面图

5、内墙15厚1:3水泥砂浆打底找平，铺贴400×800全瓷瓷砖。

6、外墙15厚1:3水泥砂浆打底，5厚1:2水泥砂浆抹面，喷外墙真石漆。

01

7、天棚15厚水泥砂浆抹面，批腻子刷乳胶漆2遍，天棚阴角粘贴石膏装饰线。

1:8水泥珍珠岩找坡震实

20厚1:3水泥砂浆掺防水粉找平抹实

院子（余同）

厕所

8、院子墙面均粘贴400×800全瓷砖。

院子

9、砖墙体水泥砂浆强度等级M7.5。

10、门窗过梁240×240，上部2Φ12，下部3Φ12，箍筋Φ8@200，两端伸入支座250mm。

11、厕所隔断板为专用防水高密度板，高度1.8米。