3000

1200

1200

1200

900

900

警犬基地

设  计

审  核

日  期

正立面图

设计号

项  目

工程名称

21间屋

审  定

制 图

校 对

负责人

图  别

图  号

******************

○

56700

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

1：8水泥珍珠岩震实找拱坡

05

正立面图  单位：mm

○

±0.00

4.20

3.00

落水管（余同）

铺贴挂红色波形瓦（余同）

20厚1:3水泥砂浆掺防水粉找平抹实

说      明

1、走廊安装圆形吸顶灯6个，犬舍安装圆形吸顶灯20个，厕所安装圆形吸顶灯2个，安装单开关28个，

Φ20PVC穿线管150m，BV—2.5mm2铜单芯线400m。

2、安装蹲便器3套，小便器2套，洗手盆1套，Φ20PPR给水管20m，Φ110UPVC排水管5m。