4000

2700

6700

警犬基地

设  计

审  核

日  期

平面图

设计号

项  目

工程名称

犬舍卫生间

审  定

制 图

校 对

负责人

图  别

图  号

******************

犬舍卫生间平面图    单位：mm

1200

淋浴器

热水器

2700

C

850

850

1000

M1

M1

说             明

1、墙面铺贴400*800宏宇牌瓷砖，地面铺贴600*600宏宇牌仿古防滑地板砖。

2、天棚轻钢龙骨铝合金集成板吊顶。

3、卫生间蹲台隔断为高密度防水卫生间专用隔断，高度1.8米。

4、小便器隔断宽度0.75米.高度1米，离地0.6米

5、蹲便器及小便器为TOTO牌，感应冲水式。

6、洗手盆为大理石台下盆，感应水龙头。

7、热水器为万家乐牌，淋浴器为冷热混合式。

8、卫生间安装蹲便器3套，小便器3套，双台盆1套，热水器万家乐牌1套，

混合淋浴器1套，Φ20PE给水管15米，Φ25PE给水管10米，Φ32PE给水管8米

Φ110UPVC排水管9米，Φ50UPPVC排水管8米，套装门安装2套。

9、C=1000*1200，M1=900*2100，层高3米。

10、卫生间地面及墙面高度1.8米范围内，水泥砂浆找平抹实后，做聚氨酯防水1.5mm

厚1层。蓄水不渗漏后再铺贴瓷砖和地砖。