412

6900

2100

412

9000

412

2100

6900

9000

412

L1（2）250×600

Φ8@100/200

2Φ22；4Φ25

G4Φ12

L1(2)

L3

L3（1）250×350（＋0.23）

Φ8@200

2Φ16；3Φ16

250×350

L2（1）250×350

Φ8@200

2Φ16；3Φ16

L3

L3

L2

L2

Φ8@200

Φ8@200

240

60

100

300

警犬基地

设  计

审  核

日  期

楼面结构图

设计号

项  目

工程名称

6间房屋

审  定

制 图

校 对

负责人

图  别

图  号

******************

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

24000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

412

412

4000

4000

4000

4000

4000

4000

412

24000

楼面结构图      单位：mm

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

GZ余同

Φ8@200

Φ8@200

h=120 余同

412

Φ8@150 余同

说           明

1、混凝土强度等级C25，钢筋保护层25mm。

2、圈梁沿墙体满布，规格240×240，主筋4Φ12，箍筋Φ8@200。

3、挑檐板钢筋锚固到圈梁内，板厚100mm。

L3

L3

●                         ●

●                          ●

240

400

100

圈梁主筋4Φ12，箍筋Φ8@200

Φ8@150

●                              ●                               ●                               ●

●

●

●

3Φ6

4Φ8

挑檐配筋图 单位：mm

03

■

■

■

■

■

■

■

■

1

4

7

7

5

6

C

A

6

4

5

3

2

B

1

3

2

C

B

A