120

6900

2100

120

9000

120

120

120

120

2100

6900

9000

120

120

警犬基地

设  计

审  核

日  期

平面图

设计号

项  目

工程名称

6间房屋

审  定

制 图

校 对

负责人

图  别

图  号

******************

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

24000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

120

120

120

120

4000

4000

4000

4000

4000

4000

120

24000

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

说      明

1、C1=2200×1500，C2=1500×1500，塑钢推拉窗中空玻璃。不锈钢防盗窗。

2、M2=2200×2100，M1=900×2100，不锈钢防盗门。

3、砖墙体采用mu10机砖，水泥砂浆强度等级M7.5。

120

120

C2

C2

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

M1

M1

M1

M1

门洞

±0.00

Ⅰ

Ⅰ

平面布置图    单位：mm

4、地面素土夯实，80厚C15混凝土垫层，铺设800×800地板砖，瓷砖踢脚。

5、内墙20厚混合砂浆分层抹面压光，批腻子打磨刷白色乳胶漆2遍。

6、天棚15厚混合砂浆抹面压光，批腻子打磨刷白色乳胶漆2遍。

7、外墙15厚1:3水泥砂浆打底，5厚1:2.5水泥砂浆抹面压光，刷界面剂处理基层，批腻子打磨刷底漆，喷真石漆。

01

■

■

■

■

■

■

■

■

1

C

A

3

2

4

C

B

7

6

5

1

A

4

6

3

2

5

B

7

8、门窗过梁240×240，配筋上部2Φ12，下部3Φ12，箍筋Φ8@200，两端搭入支座250mm。

9、走廊布设圆形吸顶灯3个，室内布设双管日关灯12套，双开关6个，单开关3个，普通插座18个，空调插座4个，Φ20PVC穿线管185m，

BV—4mm2铜单芯线550m，BV—2.5mm2铜单芯线300m。