412

6900

2100

412

9000

412

2100

6900

9000

412

2000

警犬基地

设  计

审  核

日  期

屋面结构图

设计号

项  目

工程名称

6间房屋

审  定

制 图

校 对

负责人

图  别

图  号

******************

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

24000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

412

412

4000

4000

4000

4000

4000

4000

412

24000

屋面结构图      单位：mm

412

说           明

1、挑檐天沟排水坡度2%，坡向落水管处。落水管为UPVCΦ110，落水斗UPVCΦ110，出水口为铸铁Φ100。

2、屋面隔热层为M5混合砂浆砖砌墙体，从挑檐处坡向屋脊，坡高1.8米，木檩条小头直径80mm，檩条间距850mm。

3、木瓦板规格18mm×60mm，铺设密度为50%，铺设油毡一层，挂瓦条，铺设黏土平板瓦和脊瓦。

◎

◎

◎

◎

◎

◎

落水管（余同）

5.40

3.60

04

4、楼面采用30厚细石混凝土抹平压实。挑檐天沟20厚水泥砂浆抹面找平，铺贴4mm厚SBS防水卷材一层。

3300

轻钢玻璃雨棚

1

7

C

7

A

B

4

3

A

6

5

2

B

C

6

5

4

3

2

1