120

6900

2100

120

9000

120

120

120

120

2100

6900

9000

120

120

5×120

100

60

540

100

3×120

60

780

警犬基地

设  计

审  核

日  期

基础图

设计号

项  目

工程名称

6间房屋

审  定

制 图

校 对

负责人

图  别

图  号

******************

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

24000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

120

120

120

120

4000

4000

4000

4000

4000

4000

120

24000

基础平面图      单位：mm

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

GZ余同

A                                 A

A                                      A

A                                   A

A                                            A

A                                           A

A

A

A                   A

B

B

±0.00

室外地坪－0.30

○

100

100

440

440

5×60

240

●     ●

●     ●

地圈梁240×240

4Φ12,箍筋Φ6@200

－1.30

A——A

○

100

100

310

310

240

3×60

±0.00

●    ●

●    ●

室外地坪－0.30

4Φ12,箍筋Φ6@200

地圈梁240×240

－1.30

B——B

说      明

1、基础坐落老土层上，基底夯实。

2、垫层C15等级，圈梁、构造柱C25等级，钢筋保护层25mm。

3、构造柱生根于地圈梁内，按锚固要求制作钢筋，构造柱主筋

4Φ12，箍筋Φ6@200。

4、砖基础采用mu10机砖，水泥砂浆强度等级M7.5。

120

120

02

■

■

■

■

■

■

■

■

1

3

2

5

4

7

6

6

7

A

C

B

1

2

3

5

4

B

C

A