100

120

120

120

100

660

60

120

警犬基地

设  计

审  核

日  期

平面图、基础图

设计号

项  目

工程名称

围墙

审  定

制 图

校 对

负责人

图  别

图  号

******************

围墙平面布置图  单位： mm

100

100

60

60

60

60

60

60

240

730

围墙基础图  单位：mm

C15混凝土垫层

±0.00(自然地平面）

M7.5水泥砂浆砌筑

20厚水泥砂浆防潮层

370

3300

3300

说          明

1、基础座落到老土层上，基底夯实。

2、混凝土垫层强度等级C15。

3、机砖强度采用mu10，基础砂浆采用水泥砂浆强度等级m7.5。

4、墙体砂浆采用混合砂浆砌筑，强度等级m7.5。

5、墙基防潮层采用20厚水泥砂浆掺5%防潮粉。

6、墙体每3.3米设墙跨砖跺120*370，每50米设置沉降缝一道，缝宽30mm

缝内填沥青麻丝。

7、围墙压顶采用砖压顶，水泥砂浆抹面。

01

8、训练场围墙总长度为：177.54 米。

9、犬舍西侧围墙总长度为：63.84米。