# 谈判项目说明和要求

数量：410台

大1.5P(35)壁挂式冷暖空调技术指标

制冷量：≥3500W

制热量:≥3800W

额定电压：220V，额定电流：50Hz

制冷/热输入功率：制冷：≤1080W, 制热：≤1080W+1050W

制冷/热输入电流：制冷：≤5.1A，制热：≤5.3A+4.9A

能源消耗效率：EER/COP:3.25/3.60

噪音：

室内侧噪音（低风-高风-超强）：24-37-42Db(A)

室外侧噪音：≤51dB（A）

循环风量≥650m³/h

防触电保护类别：I

质量（室内机/室外机）：≥10KG

安装要求

内机、外机蒸发器管材质：纯铜标配遥控器、室外机支架等其他辅材保修政策全国联保，享受三包服务，报价综合考虑各种因素，报价中包括人工费、材料费、利润、管理费、运输费、安装费、税金等与项目有关的所有费用，及室外包含空调安装位置对应外墙上的直径50mmPVC-U空调冷凝水排水管及PVC-U斜三通的采购及安装费用总包干，一次包死，不作变更。质保时间6年，质保备注整机及主要零部件均保修6年.