附件2

行政服务中心新大厅信息化建设更正后信息内容

1、原招标文件第五章技术参数及规格要求中第3项第4小项 NVR（网络硬盘录像机）“中描述的8）视频监控中心大屏（含驱动盒）”。现更正为“第3项5小项“视频监控中心大屏（含驱动盒）”。

2、原招标文件第五章技术参数及规格要求中第3项4小项8）技术参数1）中描述的“整屏应可显示不低于700个监控画面；”现更正为“第3条5小项1）”中“整屏应可显示不低于700个监控画面；采用24块55寸1080P拼接屏及附件组成；”

3、原招标文件第五章技术参数及规格要求中第4项3小项24口楼层接入交换机中描述的“端口类型 24个千兆电口，”。现更正为“端口类型 24或48个千兆电口，”。

4、将原招标文件第五章技术参数及规格要求中第10项2小项POE交换机更正为“第4项5小项 POE交换机”项；第10项3小项更正为第10项2小项。

5、原招标文件中描述的“第五章技术参数及规格要求中第7项大屏第1小项，室内全彩LED屏（一楼大厅、二楼服务大厅和四楼会议室）”。现更正为“第五章技术参数及规格要求中第7项大屏第1小项，室内P2全彩LED屏（一楼大厅、二楼服务大厅和四楼会议室）”。

6、原招标文件中描述的“第五章技术参数及规格要求中第2项机房建设第5小项，空调系统：制冷量大于等于3KW，显冷量大于21KW（使用R407C制冷剂）,下送风，为提高机房空调的可靠性能，机房专用空调应采用直联式离心风机、空调外机、新风机、铁皮管道、铝合金双百叶、防雨百叶、排烟机、排烟防火阀等。” 现更正为“空调系统：制冷量大于等于3KW，显冷量大于等于2.1KW（使用R407C制冷剂）,下送风，为提高机房空调的可靠性能，机房专用空调应采用直联式离心风机、空调外机、新风机、铁皮管道、铝合金双百叶、防雨百叶、排烟机、排烟防火阀等。”

7、原招标文件中描述的第六章采购设备清单：

| 1 | 三、大楼监控系统 | 半球摄像机（带音频） | 台 | 510 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 半球摄像机 | 台 | 82 |
| 3 |  | 枪式摄像机 | 台 | 62 |
| 3 |  | NVR（网络硬盘录像机） | 台 | 6 |
| 4 |  | 二楼视频监控中心 | 套 | 1 |
| 5 |  | 辅材 | 批 | 1 |
| 1 | 四、网络及电话系统 | 网线 | 箱 | 900 |
| 2 |  | 跳线 | 批 | 1 |
| 3 |  | 光纤 | 米 | 4000 |
| 4 |  | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 5 |  | 汇聚交换机 | 台 | 18 |
| 6 |  | 8口接入交换机 | 台 | 600 |
| 7 |  | 24口接入交换机 | 台 | 36 |
| 8 |  | 辅材 | 批 | 1 |

现更正为：

| 1 | 三、大楼监控系统 | 半球摄像机（带音频） | 台 | 281 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 半球摄像机 | 台 | 280 |
| 3 |  | 枪式摄像机 | 台 | 62 |
| 3 |  | NVR（网络硬盘录像机） | 台 | 6 |
| 4 |  | 二楼视频监控中心 | 套 | 1 |
| 5 |  | 辅材 | 批 | 1 |
| 1 | 四、网络及电话系统 | 6类网线 | 箱 | 540 |
|  |  | 5类网线 | 箱 | 450 |
|  |  | 4芯双绞线 | 箱 | 280 |
| 2 |  | 跳线 | 批 | 1 |
| 3 |  | 光纤96芯 | 米 | 4000 |
|  |  | 光纤24芯 | 米 | 2000 |
|  |  | 光纤4芯 | 米 | 4000 |
| 4 |  | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 5 |  | 汇聚交换机 | 台 | 6 |
| 6 |  | 48口接入交换机 | 台 | 48 |
| 7 |  | 24口接入交换机 | 台 | 8 |
| 8 |  | 8口接入交换机 | 台 | 600 |
| 9 |  | 24口POE接入交换机 | 台 | 36 |
| 10 |  | 辅材 | 批 | 1 |

8、原招标文件中描述的第六章采购设备清单：

| 1 | 五、大楼广播系统 | 广播中心建设 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 楼层广播音箱 | 只 | 150 |
| 3 |  | IP功放 | 台 | 5 |
| 4 |  | 分区控制器 | 台 | 5 |
| 5 |  | 辅材 | 批 | 1 |

现更正为

| 1 | 五、大楼广播系统 | 广播中心建设 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 楼层广播音箱 | 只 | 130 |
| 3 |  | IP功放 | 台 | 5 |
| 4 |  | 分区控制器 | 台 | 5 |
| 5 |  | 辅材 | 批 | 1 |

9、原招标文件中描述的第六章采购设备清单：

| 1 | 七、大屏 | 一楼大厅室内全彩LED屏 | 套 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 二楼服务大厅室内全彩LED屏 | 套 | 1 |
| 3 |  | 四楼会议室 | 套 | 1 |

现更正为：

| 1 | 七、大屏 | 一楼大厅室内P2全彩LED屏 | ㎡ | 64.88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 二楼服务大厅室内P2全彩LED屏 | ㎡ | 16.71 |
| 3 |  | 四楼会议室室内P2全彩LED屏 | ㎡ | 13.37 |