永城市第一高级中学空气能设备工程量预算清单

| 热源设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  | 型号 | 单位 |  | 数量 |  | 单价 | 金额（元） |
| 1 | 北方低温型空气源热泵热水机组 | 芬尼克兹 |  | PASHW130S-XB 输入功率9.5KW、制热量44.6KW、一级能效 | 台 |  | 6 |  |  |  |
| 2 | 保温水箱 | 郑州鼎昊 |  | 60立方方形拼接式304不锈钢保温水箱（内胆：底板2.5，测底2.5，测上2.0，顶板1.05。外胆：0.56K镜面） | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 系统控制柜 | 正泰电器 |  | 室外双层不锈钢防雨电柜 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 循环泵 | 南方/源立 |  | Q=42m3/h,H=24m,N=4KW一备一用 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 供水泵 | 南方/源立 |  | Q=25m3/h,H=40m,N=4KW一备一用变频控制 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 软化水 | 韩国三富 |  | 40KG硅磷晶含不锈钢罐体 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 辅材 | 知名品牌 |  | 设备连接安装辅材 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  | 税费、运输、吊装、安装及调试 | 项 |  | 1 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 |  | 混凝土 | C20混凝土 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 主电缆 |  | 三厂电缆 | 配电房至热源配电柜之间，型号：YJV3*35+2*16 |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 3 | 更衣室取暖 |  | 美的空调 | 3P柜式分体空调 |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 4 | 柜子 |  | 更衣柜 | 规格：900mm *2000mm |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 5 | 座椅 |  | 软包座椅 | 木质软包座椅 |  | 个 | 38 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |