永城市豫东工程质量检测有限公司试验仪器设备采购项目

竞争性谈判文件

中心编号：永 中 采【2020】003号

采 购 人：永城市豫东工程质量检测有限公司

代理机构：永城市公共资源交易中心政府采购科

二零二零年七月

### 目录

目录	- 0 -

第一章 竞争性谈判公告	- 1 -

第二章 谈判供应商须知	- 8 -

一、说明	- 8 -

二、竞争性谈判文件	- 9 -

三、谈判响应文件的编写	- 10 -

四、谈判响应文件的递交	- 11 -

五、谈判程序	- 12 -

六、授予合同	- 14 -

第三章 谈判响应文件格式	- 16 -

一、法定代表人授权书	- 19 -

二、谈判书	- 20 -

三、资格证明文件	- 22 -

四、报价表格	- 25 -

（一）第一轮报价表	- 25 -

（二）报价一览表	- 26 -

（三）备件、专用工具和消耗品价格表	- 27 -

（四）货物分项报价一览表	- 28 -

五、技术规格偏差表	- 29 -

六、商务条款偏差表	- 30 -

七、项目实施方案	- 31 -

八、服务承诺	- 31 -

九、反商业贿赂承诺书	- 32 -

十、其他	- 33 -

第四章 项目采购资料表	- 34 -

第五章 谈判项目说明和要求	- 37 -

第六章 合同条款	- 58 -

# 第一章 竞争性谈判公告

永城市豫东工程质量检测有限公司试验仪器设备采购项目竞争性谈判公告

项目概况

永城市豫东工程质量检测有限公司试验仪器设备采购项目的潜在供应商请使用企业数字证书（key）登录永城市公共资源交易中心网站进入投标专区进行网上报名并获取采购文件，并于2020年8月7日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：永中采【2020】003号

项目名称：永城市豫东工程质量检测有限公司试验仪器设备采购项目；

采购方式：竞争性谈判

预算金额：593640.00元

最高限价：593640.00元

采购需求：实验仪器设备。

合同履行期限：三年。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。（财库【2011】181号、财库【2014】68号）；

（2）鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购政府部门公布的节能清单中所列的节能产品；

（3）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购政府部门公布的环境标志产品政府采购清单中所列产品。

3.供应商资格条件：

投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任能力；（须提供营业执照且营业范围符合该项目要求）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（须提供2018 年度经过会计师事务所或者审计机构出具的财务审计报告，对于成立不足一年的供应商，须提供单位财务报表及本项承诺或银行开具的资信证明）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；（提供设备发票或购买设备收据及人员等相关证明）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2019 年1 月1 日以来任意3 个月依法缴纳税收及社会保障金的证明材料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

报名时间：2020年7月31日至2020年8月4日18:00（北京时间）；

文件下载时间：2020年7月31日至2020年8月7日09:30（北京时间）；

地点：永城市公共资源交易中心官网。

方式：网上获取。

售价：招标文件获取免费。

凡有意参加投标者，请使用企业数字证书（key）登录永城市公共资源交易中心网站进入投标专区进行网上报名并下载招标文件。

特别提醒：未在永城市公共资源交易中心办理数字证书的供应商请在永城市公共资源交易中心登记入库办理数字证书。供应商报名操作说明书请在永城市公共资源交易网站下载专区下载。

四、响应文件提交

截止时间：2020年8月7日9时30分（北京时间）

地点：永城市公共资源交易中心。

本项目为全流程电子化交易项目。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台（河南省▪永城市）》公共资源交易系统成功上传。

2、投标人电子投标文件制作系统、CA签章工具需投标人自行登陆永城市公共资源交易平台系统-组件下载进行下载安装。

根据《永城市新型冠状病毒防控期间公共资源项目交易注意事项及要求》，本项目实行网上开标，投标人实行网上投标，投标人务必保证按时在线递交投标文件，签到、解密，否则后果自负。请各潜在投标人在开标后半小时之内进行解密操作，开标半小时之后不再接受解密操作，如未解密视为自动放弃投标！投标人不得现场参与开标，且各投标人不再递交纸质投标文件。

本项目开标、评标活动，由招标（采购）人代表参加开标，代理机构人员1名。须全程佩戴口罩。

评标时，所有评审事项，均以电子投标文件为准。投标人不再提供原件等证明材料。

五、开启

时间：2020年8月7日9时30分（北京时间）

地点：永城市公共资源交易中心二楼开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《永城市政府门户网》、《永城市公共资源交易中心网》上发布。

七、其他补充事宜

无。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：永城市豫东工程质量检测有限公司

地    址：永城市铁北路与民生路交叉口西500米路南

联系方式：13598393788

2.采购代理机构信息

名    称：永城市公共资源交易中心政府采购科

地　　址：永城市浍河路

联系方式：0370-5019918

3.项目联系方式

项目联系人：高先生

电　　 话：13598393788

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

*在此期间CA数字证书请勿进行变更、延期等操作！

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统（http://www.ycggzyjy.com:7001/ggzy/）下载“永城投标文件制作系统SEARUN 最新版本”及CA签章工具，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统（http://www.ycggzyjy.com:7001/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

第二章 谈判供应商须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于永城市豫东工程质量检测有限公司试验仪器设备采购项目。

2、词汇定义

2.1“采购人”系指永城市豫东工程质量检测有限公司。

2.2“谈判供应商”系指向采购人提供谈判响应文件的单位。

2.3合格的谈判供应商

投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（一）具有独立承担民事责任能力；（须提供营业执照且营业范围符合该项目要求）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（须提供2018 年度经过会计师事务所或者审计机构出具的财务审计报告，对于成立不足一年的供应商，须提供单位财务报表及本项承诺或银行开具的资信证明）

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；（提供设备发票或购买设备收据及人员等相关证明）

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2019 年1 月1 日以来任意3 个月依法缴纳税收及社会保障金的证明材料）

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）本项目不接受联合体谈判。

2.4“服务”系指竞争性谈判文件规定谈判方须承担的售后服务及其承诺。

“货物”系指卖方按竞争性谈判文件规定，须向买方提供的货物及其他有关技术资料和材料。

2.5合格的服务

成交人对合同义务全面负责；对本项目的技术服务全面负责；对本项目的验收全面负责。

2.6“成交人”接到并接受成交通知，最终被授予合同的谈判供应商。

2.7“竞争性谈判文件”采购人根据国家有关规定并针对本采购项目的需求编制并发出的全部文件。

2.8“谈判响应文件”指谈判供应商根据竞争性谈判文件的要求提交的所有文件。

2.9 “报价”本报价应包括完成本项目的一切费用（详见第四章项目采购资料表）。

## 二、竞争性谈判文件

3、竞争性谈判文件构成

竞争性谈判文件由下述部分组成：

第一章竞争性谈判邀请函；

第二章谈判供应商须知；

第三章谈判供应商应当提交的资格证明文件（格式）；

第四章项目采购资料表；

第五章谈判项目说明和要；

第六章合同条款及补充格式。

4、竞争性谈判文件的澄清

谈判供应商对竞争性谈判文件如有需要澄清的疑问，应在谈判响应文件递交截止时间前3天按竞争性谈判问中载明的地址以书面形式通知到采购人。采购人将视情况在谈判响应文件递交截止日3日前采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。同时将不标明疑问来源的书面答复函发每个领取竞争性谈判文件的所有潜在谈判供应商。

5、竞争性谈判文件的修改

5.1在竞争性谈判邀请函中所述的谈判响应文件递交截止日期前，采购人可主动地或在解答谈判供应商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

5.2竞争性谈判文件的修改将以书面方式通知到已购买竞争性谈判文件的所有潜在谈判供应商，并构成竞争性谈判文件的一部分，对所有谈判供应商均具有约束力。

5.3谈判供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。

5.4为使谈判供应商有充分的时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长谈判响应文件递交截止期。

## 三、谈判响应文件的编写

6、要求

谈判供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应文件对竞争性谈判文件做出实质性响应，否则，其谈判响应文件将被拒绝。

7、谈判响应文件计量单位

除在竞争性谈判文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

8、谈判响应文件的组成(包括不限于)

8.1谈判响应文件包括下列部分：

- 法定代表人授权书

- 谈判书

- 资格证明文件

- 报价表格

- 技术规格偏差表

- 商务条款偏差表

- 项目实施方案

- 服务计划

- 反商业贿赂承诺书

- 其他

8.2谈判供应商所投谈判响应文件为电子投标文件。

8.3谈判供应商必须按竞争性谈判文件的要求编制谈判响应文件，提交相应的文件资料。未响应竞争性谈判文件将视为漏项或非实质性响应竞争性谈判文件而取消谈判资格。

9、谈判响应文件有效期

9.1谈判响应文件应自递交之日起，在第四章“项目采购资料表”规定的时间内保持有效。谈判响应文件有效期不足的将被视为非实质响应谈判而予以拒绝。

9.2在特殊情况下，采购人可征求谈判供应商同意延长谈判响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。谈判供应商可以拒绝这种要求。同意延期的谈判供应商将不会被要求也不允许修改其谈判响应文件实质内容。

10、谈判响应文件的签署及规定

谈判供应商在线递交电子投标文件。

## 四、谈判响应文件的递交

11、谈判响应文件的密封和标记

无

12、递送谈判响应文件的截止时间

12.1谈判供应商应在不迟于第四章“项目采购资料表”中规定的截止日期和时间将谈判响应文件按照“项目采购资料表”中载明的地址递交至采购人。采购人将拒绝在谈判响应文件递交截止时间后送交的谈判响应文件。

附：开标时，进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（1）电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

a. 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

b. 代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

（2）电子投标文件解密异常情况处理

b. 因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

## 五、谈判程序

13、谈判程序

13.1本次竞争性谈判采购采取两轮报价制，第一轮报价为谈判响应文件的书面报价，第二轮报价在谈判中电子线上递交。

13.2第二轮谈判的顺序由谈判供应商线上确定。

13.3第二轮谈判：由谈判小组按抽签顺序逐一与单位进行谈判，主要对单位谈判响应文件中的不确切、不确定、不全面的内容以及其他内容进行沟通澄清。通过符合性审查的谈判供应商依据质疑表及谈判内容，进行第二次报价，供应商的第二轮报价不允许高于第一轮报价。

13.4谈判小组根据谈判和质疑答复情况以及竞争性谈判文件中的内容，对所有谈判供应商进行比较评价，根据竞争性谈判文件规定的评审办法提交评审意见。

13.5谈判小组根据评审意见，将谈判报价按由低到高的顺序进行排序，写出书面评审报告，确定排序第一的供应商为成交人。

14、谈判小组

14.1采购人将根据竞争性谈判文件的有关要求组建谈判小组。谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估、比较。

14.2谈判小组由3人组成。

15、谈判响应文件的审查

15.1谈判开始后，谈判小组将组织审查谈判响应文件是否完整，总体编排是否有序，文件是否已恰当的签署，有无计算上的错误等。若汉字表示的数据与数字表示的有差别，则以汉字表示的数据为准。若谈判供应商拒绝接受上述修正，其谈判响应文件将被拒绝。

15.2在对谈判响应文件进行详细评估之前，谈判小组将依据谈判供应商提供的资格证明文件审查其资质、资金、技术和服务能力。如果确定其无资格履行合同，其谈判响应文件将被拒绝。

15.3允许修正谈判响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

15.4谈判小组判断谈判响应文件的响应性仅基于竞争性谈判文件本身内容而不靠外部证据。

15.5没有实质上响应竞争性谈判文件要求的谈判响应文件将被拒绝。

15.6评审中有下列情形之一的，谈判供应商的谈判或成交资格将会被取消：

(1)采购项目超出其经营范围的；

(2)资格证明文件不全，或不满足竞争性谈判文件规定的谈判资质要求的；

(3)谈判响应文件没有法定代表人签字或盖章或签字人没有法定代表人有效委托书的、没有被授权代表签字或盖章和加盖公章的；

(4)谈判响应文件有效期不足的；

(5)不满足谈判项目说明和要求的；

(6)谈判响应文件中载明的标准和方法等不符合竞争性谈判文件要求；

(7)谈判响应文件附有采购人不能接受的条件；

(8)不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求。

(9)谈判响应文件未按规定和格式填写，字迹模糊；

16、谈判响应文件的澄清

16.1为了有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向谈判供应商质疑，请谈判供应商澄清其相关内容。谈判供应商有责任按照谈判小组通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清。

16.2重要澄清的答复内容应是书面的，并由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

16.3谈判供应商的澄清文件是谈判响应文件的组成部分，并取代谈判响应文件中被澄清的部分。

16.4谈判响应文件的澄清不得对谈判响应文件进行实质性修改。

17、评审原则和方法

详见“第四章项目采购资料表”

18、保密及其他注意事项

18.1评审是谈判采购工作的重要环节，评审工作在谈判小组内独立进行，谈判小组将遵照评审原则方法，公正、公平地对待所有谈判供应商。

18.2在谈判期间，谈判供应商不得向谈判小组询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。否则其谈判或成交资格可能被拒绝。

18.3为保证评审的公正性，评审期间直至授予成交人合同，谈判小组成员不得与谈判供应商私下交换意见。在谈判工作结束后，凡与评审工作有接触的任何人不得也不应将评审情况泄露。

18.4采购人不退还谈判响应文件。

## 六、授予合同

19、成交确定

19.1评审结束后，依据谈判小组的评审结果，择优确定成交人。

20、成交通知

20.1成交人确定后，采购人在以书面形式向成交人发出“成交通知书”。

20.2“成交通知书”将作为签订合同的依据。

21、评审结果的公示

21.1政府采购科在收到采购人的《成交单位确认函》后，1个工作日内，将成交结果在《河南省政府采购网》、《永城市政府门户网》、《永城市公共资源交易中心网》上发布。

21.2谈判供应商若对成交结果有疑问，有权按照《政府采购供应商投诉处理管理办法》规定的程序进行质疑和投诉，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

22、接受和拒绝任何或所有谈判供应商的权利

22.1如出现重大变故，谈判任务取消情况，采购人保留因此原因在成交之前任何时候接受或拒绝任何成交、以及宣布成交无效或拒绝所有谈判的权力，对受影响的谈判供应商不承担任何责任。

23、签定合同

23.1成交人按“成交通知书”指定的时间、地点与采购方签订合同。合同内容由成交人拟定。

23.2竞争性谈判文件、成交人的谈判响应文件及其澄清文件、质疑答复等均为签定合同的依据。

23.3严禁成交人分包或转包项目。

23.4如采购人或成交人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取成交金额5%的违约金。

23.5如成交人不按条约签订合同，采购人将报请监督管理部门取消其成交资格。采购人可在监督管理部门同意后在候选成交单位中重新选定成交单位或重新采购。

# 第三章 谈判响应文件格式

封面格式：

永城市豫东工程质量检测有限公司试验仪器设备采购项目

竞争性谈判响应文件

供应商名称：	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字或盖章）

年	月	 日

目录

一、法定代表人授权书

二、谈判书

三、资格证明文件

四、报价表格

五、技术规格偏差表

六、商务条款偏差表

七、项目实施方案

八、服务计划

九、反商业贿赂承诺书

十、其他

一、法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于(注册地址)的公司的法定代表人(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权(单位)的在下面签字的(被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，就项目编号为永中采【2020】  号的永城市豫东工程质量检测有限公司试验仪器设备采购项目的谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：年月日

二、谈判书

致：（采购单位名称）

在研究了项目编号为    的竞争性谈判文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述文件，并对之负法律责任。

- 法定代表人授权书

- 谈判书

- 资格证明文件

- 报价表格

- 技术规格偏差表

- 商务条款偏差表

- 项目实施方案

- 服务计划

- 反商业贿赂承诺书

- 其他

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附谈判报价表中规定的应提供的第一轮报价为       人民币，（文字表示）调试、安装及试运行期     ，质保期    ，在上述时间内，我们将按照竞争性谈判文件的要求完成本项目的全部服务工作。

- 如果我们的谈判响应文件被接受并中标，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 我们已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本谈判响应文件自递交截止日起有效期为60个工作日。

- 我们承诺，与采购方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购方的附属机构。

- 我们同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判响应文件或收到的任何谈判响应文件。

- 与本谈判有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

三、资格证明文件

投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（一）具有独立承担民事责任能力；（须提供营业执照且营业范围符合该项目要求）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（须提供2018 年度经过会计师事务所或者审计机构出具的财务审计报告，对于成立不足一年的供应商，须提供单位财务报表及本项承诺或银行开具的资信证明）

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；（提供设备发票或购买设备收据及人员等相关证明）

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2019 年1 月1 日以来任意3 个月依法缴纳税收及社会保障金的证明材料）

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

附件1：

3.1关于资格文件的声明函

致      ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  的采购活动进行谈判。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判资格的文件、证明、陈述、相关资料和公司基本情况资料是均是真实的、准确的、合法的。同意此次竞争性谈判文件中的各项内容。

本单位如中标，保证按照谈判响应文件的承诺与贵方签订合同。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

附件2：

3.6参加政府采购活动三年内没有重大违法记录；成立年限不足的企业从成立之日起计；

我公司承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内在中华人民共和国境内无违法违纪、无不良记录、未被列入黑名单、无不良行为事件发生，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，愿取消本项目谈判资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日期：年月日

四、报价表格

（一）第一轮报价表

项目名称：永城市豫东工程质量检测有限公司试验仪器设备采购项目

项目编号：永中采【2020】003号

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 第一轮报价 （人民币：元） | 小写： 大写： |
| 交 货 期 |  |
| 质 保 期 |  |
| 其他优惠条件 |  |

注：1、本次报价应包含完成本项目需要的所有费用。

2、谈判供应商应注明报价为第几轮报价。

（二）报价一览表

项目名称：                                               金额单位：      元

| 序号 | 产品名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

（三）备件、专用工具和消耗品价格表

| 项目名称： 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

注明：1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

3、若无备件、专用工具和消耗品，此表可不做。

（四）货物分项报价一览表

项目名称：                                                 金额单位：     元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 运输及保险费 | 技术服务费 | 税费 | 合计 | 交货日期 | 交货地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要是指非国产货物的关税及其他费用等。

3、货物分项必须与货物需求表中货物分项一致。

五、技术规格偏差表

项目名称：                                      金额单位：    元

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 |  | 对谈判文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 谈判文件 | 谈判响应文件 |  |  |  |
| 1 | 货物名称1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

说明：

1、货物技术参数及要求存在偏差的必须如实填写本表；

2、本表货物序号须与“货物需求表”对应；

3、谈判响应文件此偏差表中出现（例如：“要求谈判供应商”、“要求不大于或不小于”、“谈判供应商须出具、谈判供应商提供…..”）等类似字、词，有可能被评审小组视为照抄复制谈判文件，将有可能承担谈判被拒风险。

六、商务条款偏差表

项目名称：                                                       金额单位：元

| 序号 | 内容 | 谈判要求 | 谈判响应 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |  |
| 4 | 谈判有效期 |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

说明：

1、货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表。

七、项目实施方案

（格式自拟）

八、服务承诺

（格式自拟）

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在永城市豫东工程质量检测有限公司试验仪器设备采购项目的采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：年月日

十、其他

供应商认为有必要提供的其他资料

# 第四章 项目采购资料表

本表是对“谈判供应商须知”的具体补充和修改，如有与前面矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1 | 项目名称：永城市豫东工程质量检测有限公司试验仪器设备采购项目 |
| 2 | 项目编号：永中采【2020】003号 |
| 3 | 资金来源：自筹资金 |
| 4 | 采 购 人：永城市豫东工程质量检测有限公司 联 系 人：高先生 电 话： 13598393788 联系地址：永城市铁北路与民生路交叉口西500米路南 |
| 5 | 代理机构：永城市公共资源交易中心政府采购科 联 系 人：周女士 联系方式：0370-5019918 联系地址：永城市浍河路 |
| 谈判报价和货币 |  |
| 7 | 相关费用：无论谈判过程中的作法和结果如何，谈判供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。 |
| 8 | 本项目预算价为：593640.00元。供应商的谈判报价高于预算价的视为无效报价，其谈判予以拒绝。 |
| 9 | 谈判货币：人民币 |
| 谈判响应文件的递交 |  |
| 10 | 谈判响应文件有效期：从谈判响应文件递交截止日起60个工作日。 |
| 11 | 谈判响应文件递交地点：永城市公共资源交易中心二楼开标室 谈判响应文件递交截止时间：2020年8月7日09时30分（北京时间）； |
| 12 | 本项目不允许分包、转包 |
| 13 | 质保期： 三年 |
| 14 | 供货期： 15天 |
| 15 | 付款方式：交货完毕并验收合格后七天内支付合同总金额的95%，余下合同总金额的5%一年后无质量问题七天内付清。 |
| 16 | 电子化采购模式：投标人投标时须提供加密电子投标文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求： 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。 |
| 18 | 投标文件份数： 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·永城市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 |
| 评标 |  |
| 19 | 1 成交原则和方法（在满足谈判文件的情况下，最低价优先） （1）坚持公正、平等对待所有参加谈判的谈判供应商。 （2）坚持竞争性谈判文件的所有相关规定，择优确定成交方。 （3）对谈判响应性文件实质性要求偏离过大或响应明显不力的谈判响应性文件，将不被接受。 （4）对谈判响应性文件中的主要技术参数指标有负偏离的，做无效标处理。 （5）在价格、服务等条件同等情况下，质量及性能参数最优者优先成交。 （6）在价格、质量等条件同等情况下，提供最佳服务者优先成交。 （7）在质量和服务相等的情况下，价格最优者优先成交。 （8）价格、质量、服务等条件同等情况下，能提供财务优惠条件者优先成交。 （9）合同将授予符合竞争性谈判文件要求，并且报价最合理，能提供最佳服务的谈判供应商。 2 谈判小组对每个谈判供应商的谈判响应性文件综合各个服务条件进行比较，列出谈判供应商的报价比较表。 3 对各谈判供应商所报技术性能进行比较 4 对其他内容进行分析比较： (1) 项目实施方案 (2) 服务承诺书 (3) 谈判供应商提供的其它优惠条件 5 综合以上分析比较，最后得出评审结论： 谈判小组将根据需方要求和成交原则，从参与谈判的谈判供应商中，推荐出合格的成交谈判供应商，确定排序第一的供应商为成交人。 |

# 第五章 谈判项目说明和要求

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗渗仪 | 1、最大工作压力:4MPa 2、工作方式:自动稳压和手动稳压 3、一次可作试件数:6个 4、试模几何尺寸(亦称主模 模腔上口直径:φ174.8mm模腔下口直径:qφ185mm 高度:153mm 5、柱塞泵参数:流量:0.16L/min 6、电动机功率:120W;电源:380V50Hz 7、外形尺寸:1150×800×950mm 8、质量:≈350kg | 3台 |
| 2 | 抗渗装脱模劈裂一体机 | 一、主要规格和技术参数 *1 测力表量程：0－60MPa；最大脱模力：200KN *2上升速度： 100mm/min *3 工作压强：20 MPa *4 活塞直径：￠120mm 5 活塞行程：330mm 6 电机规格：AC380V 1.1KW 910r/min 7 净重:约300Kg 二、 主要结构和工作原理 本机主要由机架、 液压系统、 压力表及电器系统组成。 1机架部分： 主要由横梁 、立柱、 托盘、 外壳、 底座等附件组成。横梁可安装脱模和制件附件，用于各种试模脱模用，托盘是用于脱模时模桶的定位和支撑。 2液压系统 由液压泵、 手动阀、油箱、 滤油器 及油管和接头。液压泵为齿轮泵，流量为2.5ml/r,额定压力20MPa，由电机直接驱动，固定在油箱上。 送油阀安装在前面板的右上面，由手柄直接操作，控制油缸下降回油和上升 。手动阀上设有安全阀，过载时可溢流起安全作用。 3压力表： 本机压力表为2.5级耐震压力表，用于测量缸内工作压力，使用时注意压力值严禁超过20MPa，以防损毁机件。 4电器部分 由电动机、 启动按钮 、指示灯等组成。 “*”号参数为重要指标，不允许负偏离，否则按废标处理，采购人逐条验证，如发现虚假响应，投标人后果自负。 | 1台 |
| 3 | 砼抗压力机 | 主要概述： 微机控制电液伺服压力试验机采用主体与控制框一体的设计。具有操作简洁方便、工作稳定可靠、加力平稳、试验精度高的特点。适用于水泥、混凝土、等材料压缩试验。是工矿企业、商检仲裁、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想试验检测仪器。 技术参数： 试验机最大试验力 2000kN *测力范围 200-2000kN *活塞最大行程 150mm *示值精度 ≤±1.0％ 电机功率 1.9kW 主机尺寸（长×宽×高）： 520×620×1350mm 控制柜尺寸（长×宽×高）： 600×755×1310mm 净重Kg： 1100kg 油源组成： 全新专业试验机测控系统 DS型径向柱塞泵，伺服电机 D型机配普通高压油泵一只 控制柜 15寸或17寸工控电脑 压力传感器（安装在回油管或油缸上，接口机械尺寸为M20×1.5mm） 安装： 试验机应安装在清洁、干燥、无震动而且室温为10℃—35℃的房间里，在试验机的周围应留出足够的空间（≥0.7m）供试验和维护用。试验机的主体及控制柜应安装在混凝土基础上。基础尺寸根据外形及地基规定，基础的上平面应用水平找正。 承压部分是整体铸造框架结构，上、下横梁合成一体，上置升降丝杆。活塞护板与油缸间装有防尘罩，活塞护板上装有料盘作为试件压碎后排屑之用，装在下横梁上中间的油缸和活塞是本机的主要零件，两者都须经研磨，具有特定的配合间隙，支撑起承压部分。控制框部分及电机泵、油箱等。 按照下压板上的定位刻线，将试件放在下压板的中心，并按试件的大小，调节升降丝杆至适当高度。 接通电源，按下启动油泵按钮，打开软件点开始，使活塞浮起，将力的示值装置清零。 设置好试块大小尺寸，加载速率，进行加荷试验。加荷时应平稳匀速，当测力仪数值突然变小时，表示试件已被压碎。 软件操作方法详见«测力系统操作手册»。 当不再做试验时，关闭电脑，切断电源。 电气安装： 本设备220V供电。通电前应打开控制柜后门，检查各接线处有无脱落。确认设备已与供电线路连接后，启动油泵，设定好加载速度，点击运行分三次缓慢加大压力至满量程的60%，80%，100%并持荷载30S。 标准测控系统： 全新专业试验机测控系统一套； 配径向柱塞泵，伺服电机。 压强传感器一只 高精度数字阀一套 15寸或17寸工控电脑一台 整体框架主机一台 产品售后服务： 产品发货前用户需要预浇好混凝土基础（制造商应预先提供基础图）； 产品到用户现场后，用户负责产品的接收、就位、安装，并准备好电源。然后制造商派专业人员到现场对产品进行调试，并对操作人员进行培训。 产品自验收合格之日起免费保修一年。 终身维护服务，仅收取配件材料费、人工费、差旅费。 对于用户的咨询和投诉，立刻给予回复响应；当天提供问题解决方案；需要时24～72小时内安排专业人员去用户现场解决问题。 “*”号参数为重要指标，不允许负偏离，否则按废标处理，采购人逐条验证，如发现虚假响应，投标人后果自负。 | 1台 |
| 4 | 电子秤 | 1000g/0.01g | 1台 |
| 5 | 电子秤 | 5000g/0.1g | 1台 |
| 6 | 电子秤 | 15KG | 1台 |
| 7 | 电子磅秤 | 100KG | 1台 |
| 8 | 小推车 |  | 2台 |
| 10 | 普通回弹仪 | 标称动能：2.207J±0100J 弹击杆冲击长度：75±0.3m 指针滑块的摩擦力：0.65±0.15N 弹击拉簧工作长度：61.5±0.3mm 弹击拉簧刚度：785±30.0N/m 弹击杆端部球面半径：R25±1mm 钢砧率定值：80±2 | 6台 |
| 11 | 数显回弹仪 | 内存储量：128个构件可20480个测点及相关数据 显示屏：55*13(MM)128*32(点OLED液晶 电池电源：1500MA3.7狸离子电池 功耗：工作状态≤50MA青光关闭待机≤10MA 通信速率：115200BPS 计量检定规范：执行《混凝土回弹仪检定技术规程》 标称功能：20207J±0.100J 弹击拉簧刚度：785±40.0MM 指针长度：20.0±0.2MM 指针摩擦力：0.65±0.15N 弹击杆球面半径：R251±1.0 弹击拉簧工作长度：61.5±0.3MM 弹击杆冲击长度：75.0±0.3MM 弹击锤起跳位置：刻度尺“0”+1 钢砧上的率定值：80±2 机壳刻度槽100”刻线位置与回弹仪检定器盖板定位缺口侧面重合 检测示值一致性：≤+1 工作温度：-4°C·+40°C | 2台 |
| 12 | 碳化尺 | 技术参数 外形尺寸:96mmX44mm×14mm 重量:150g 测量深度:8mm 分度值:0.25mm 放大倍数:4 | 6把 |
| 13 | 气相色谱仪 | 一、快速加热和冷却的柱温箱 *1 柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃，液氮可达-90℃） 2 程序升温：20阶21平台 *3 最大升温速率：可设定最高升温速度250℃/min，以0.01℃/min增加 4 温度设定精度：0.1℃ *5 控温精度：0.01℃ 6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ *7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min 8 具有柱温箱温度的自动保护功能。 9 最大运行时间：9999.99分钟 二、进样单元 最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。 1. 分流/不分流进样口 *1.1 最高温度：420℃ *1.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒 线速度控制功能 1.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量 *1.4 压力设定范围：0 ～ 1035 kPa（相当于0-147 psi） 1.5 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min 1.6 压力程序：7阶 *1.7 分流比设定范围：0 ～ 9000 1.8 流量设定范围：0～1250mL/min H2、Air，0-600ml/min N2 三、检测器单元 可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC）。 1. 氢火焰离子化检测器（FID） 1.1 最高使用温度：450℃ 1.2 自动点火功能 *1.3 检测限：≤1.4×10-12g/s ( 十二烷 ) 1.4 动态范围：107 四、进样单元 4.1样品位：18位2ml样品瓶，可升级150位； 4.2进样量范围：0.01~200 uL ，10μl 注射器以0.1μl 步进； 4.3交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯) 4.4进样精密度：RSD≤0.5% *4.5峰面积重现性：≤0.3%RSD(丙酮中Grob) *4.6保留时间重现性：≤0.008min 4.7具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定。 *4.8适应溶剂冲洗、内标物同时进样、大体积进样等进样方式 *4.9可升级样品架冷却和加热功能。 *4.10可升级双塔双柱进样系统。 五、其他 1. 色谱柱和流路系统 1.1 可安装并使用包括内径0.25mm、0.32mm、0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱，PLOT，手性柱等特殊填料色谱柱 1.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制 1.3 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元 *1.4 支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统 1.5 可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命，污染后无需即刻整体更换 1.6 具有室温补偿和自动环境补偿功能 *1.7 具有恒定的载气线速度控制功能 2. 面板键盘 2.1 完全控制及显示所有温度区域和载气流量 2.2 完全控制所有检测器功能和检测器气体 2.3 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件 六、数据处理系统 1. 数据采集和数据解析 采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。 2. 报告制作 高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 3. 质量控制 高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 4. 网络化控制 可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 5. 法规符合性 具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GxP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。 配套耗材、气体及气体发生器、电脑、打印机等 “*”号参数为重要指标，不允许负偏离，否则按废标处理，采购人逐条验证，如发现虚假响应，投标人后果自负。 *必须提供制造厂家针对本项目的技术参数确认书和售后服务承诺函。 | 1套 |
| 14 | 自动热解析 | 全自动热解吸仪是一款带分流功能的24位低温二次全自动热解吸仪，可存储多个运行方法。气路采用电动六通阀和电磁阀相结合，可以编程自动完成24支吸附管的干吹（去除采样管中的氧气和水气）、一次解吸低温富集（可选择是否分流）、二次解吸、进样和反吹五个过程，一次解吸温度、二次解吸温度、冷阱温度和管路加热温度可以独立设置，并且在进样时输出同步信号，可以同时启动色谱和工作站。 工作条件： 电源：220±22VAC 50±0.5Hz（电源线确保可靠接地，机壳接地） 反吹载气压力：≤0.4MPa 环境温度：+5℃～35℃ 相对湿度：≤85% 技术参数： 功率：<900VA 样品位：24位 控温范围： 一次解吸：室温～400℃，控制精度±1℃ 二次解吸：室温～400℃，升温速率>3000℃/分 管路：室温～220℃，控制精度±1℃ 冷阱：最低-35℃（室温20℃时） 一次解吸分流与不分流可选 定时范围：1秒～59分钟59秒 定时误差：<0.1% 气路耐压：>0.4MPa 流量调节范围：0～300ml/min 同步信号输出：两路1～2秒开关量 仪器外形尺寸：高*宽*长 460mm*370mm*700mm 仪器重量约： 35kg 主要特点： 通用性能强：可与任意品牌气相色谱仪（GC）和（GC-MS）联用，实现控制信息互联。 操作简单，使用方便，全程软件控制，自动化程度高：只需将样品管放入热解吸仪中，一切操作和控制均由控制软件完成，因而样品重复性好；主机中超大触摸液晶屏设计，可全程跟踪温度、操作命令。 *系统可存储最多10个运行方法，且方法可以跟据所做的标准自动切换。 提供同步接口,在进样的同时可以启动色谱和工作站。 *带有电子流量控制（EPC）功能，自动控制吹扫流量和反吹流量。 冷阱采用半导体制冷+风冷，最低制冷温度可达-35℃（室温20℃时），满足大部分低温富集需求。 捕集阱升温采用直接电阻加热，升温速率>3000℃/分。 所有管路和六通阀可控温加热，消除系统冷点，减少样品损失。 分流/不分流，一次解吸可以在分流和不分流之间切换，分流比手动调节。 带样品管自动检漏和故障报警功能：在检测每一支样品之前可以自动检查样品管和系统气路是否装好。 样品管路采用硅烷化惰性处理不锈钢管，减少污染残留。 *直接接入GC载气气路，无需占用注样口。 无气动部件，无需驱动气源。 *如果气质联用仪（GCMS）或气相色谱仪（GC）停机不工作，则热脱附自动停机，防止样品浪费。 “*”号参数为重要指标，不允许负偏离，否则按废标处理，采购人逐条验证，如发现虚假响应，投标人后果自负。 | 1台 |
| 15 | 氢气发生器 | 输出流量 0～300ml/min | 1台 |
| 16 | 空气发生器 | 输出流量0-2L/min | 1台 |
| 17 | 氡检测仪 | 功能特点: *1. 具备测量土壤氡、空气氡、水中氡浓度和氡析出率四大功能。 2. 具备单点检测或连续检测功能。 3. 体积小、重量轻，便于携带。 4. 灵敏度高、功耗低，交、直流两用，直流电源可支持仪器工作30h。 5. USB数据传输接口，蓝牙打印。 技术指标: *1. 灵敏度：≥0.68cpm/[Bq•m-3] 2. 本底计数率：≤0.3cpm 3. 测量范围 环境空气氡：（3～100000）Bq/m³ 土壤氡：（300～300000）Bq/m³ 氡析出率：（0.001～10.000）Bq/[m2•s]（选配） 水中氡：（0.003～100）Bq/L（选配） *4. 测量重复性误差：≤5%（氡室浓度2000 Bq/m³，环境湿度65%，温度25°C）。 5. 稳定性：相对误差 ≤10% （8h） 6. 电源：锂离子充电电池/交流电，电池供电可连续工作30h。 7. 工作环境 温度：(-10～+40)°C 湿度：相对湿度≤90% (+40°C) *8. 探测器：硫化锌ZnS(Ag)和光电倍增管组合系统 9. 数据存储：2000个数据 10. 操作模式：单点检测或连续监测 11. 显示器：LCD液晶显示 12. 取气方式：主动泵吸式 13. 测量时间 空气氡：30min 土壤氡：11min 氡析出率：30min（选配） 水中氡：31min（选配） 14. 打印数据：日期、时间、点号和检测结果 15. 尺寸：（330×210×170）mm 16. 重量：5kg（主机） “*”号参数为重要指标，不允许负偏离，否则按废标处理，采购人逐条验证，如发现虚假响应，投标人后果自负。 | 1台 |
| 18 | 甲醛穿孔萃取仪 | 1、锥形接头，磨口配合； 2、冷凝管：蛇形冷凝管 3、锥形接头，磨口配合 4、穿孔器 5、穿孔器附件 6、球形管 7、三角烧瓶250ml 8、锥形接头，磨口配合29,32和45,40 9、圆底烧瓶1000ml，磨口配合45,40 10、电加热套，功率1000w（给1000ml圆底烧瓶加热） 配铁架台电热套升降台 | 1套 |
| 19 | 恒流采样器 | 规格及技术参数 流量范围：100～500sccm(sccm为标准毫升/分) 最大流量误差：±5% 流量重复性：2% 流量稳定性：≤±2% 计时误差：≤±0.2% 流量控制：自动 采样通道：双 时间记忆：有 数据显示在字幕：采样流量 采样时间 接Tenax-TA管最大流量：500sccm 重量(kg)：3.65 长*宽*高(cm)：26*20*16 可充电电池：锂电池14.8V 7800mAh，无记忆 充电时间：<10小时（自动充满提示，充电器红灯变绿灯） 工作温度：-5 ∽ 45℃ 电池连续工作时间：≥6h | 2台 |
| 20 | 分光光度计 | 主要特点： 7 英寸彩色触控屏和专利技术， 实现简洁和有效地人机交互的同时，清晰明了的显示测试数据和扫描结果。 内置热敏打印机(选配)，实现测试结果的打印输出，方便数据报告的形成和保存。 USB 通讯口和选配 UVwin8 可见光谱软件，实现数据和图谱的处理功能，以及海量数据文档的存储，并为客户的二次开发提供便利。 具有全波段扫描（限S款）、分波段扫描（限S款）、动力学时间扫描、自动波长、线性回归、浓度直读、峰谷检测，定时打印等功能。 先进的断电保护措施，可以记忆检测数据、扫描图谱（限S款）、回归方程和仪器修正参数，实现快速初始化。 自动光门技术 ，无需黑体，保护光电传感器。 选 配： UVwin8 可见光谱软件 5cm或10cm比色皿架 其 它： 光源： 进口12V 20W 卤钨灯 电源电压： AC220V±22V 50Hz±1Hz 额定功率： 100W 标配1cm比色皿架 技术指标： 测光方式： 单光束 单色器： 自准直 焦距： 160mm 光栅： 1200线/mm 检测器： 进口光电池 光谱带宽： 2nm 波长设定： 触控屏输入 波长范围： 325 ~ 1100nm 波长准确度： ±1nm 波长重复性： ≤0.5nm 波长扫描速度： 快、中、慢 杂散光： ≤0.1% (T) (在360nm处，以NaNO2测定) 光度范围： 0.0 ~ 200.0% T -0.301 ~ 4.000A 0.000 ~ 9999C 光度准确度：±0.5%T ±0.004Abs（0 ~ 0.5A） ±0.008Abs（0.5 ~ 1A） 光度重复性： ≤0.2%T 0.002Abs（0 ~ 0.5A） | 1台 |
| 21 | 玻璃干燥器 | 300mm | 1个 |
| 22 | 防毒面罩 | 3201 | 3个 |

注：1、“*”号参数为重要指标，不允许负偏离，否则按废标处理。

2、气相色谱仪必须提供制造厂家针对本项目的技术参数确认书和售后服务承诺函，否则按废标处理。

# 第六章 合同条款

双方自拟